CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor Reparația capitală a Blocului auxiliar lit"B" al IMSP  SDMC , mun. Chisinau, or. Codru, str. Costiujeni 5/1

Sistema de incalzire

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Sistema de incalzire
			
1	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv(500x1000)
	buc	10,0000