ANUNȚ DE PARTICIPARE – REPETAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziția cântar de precizie pentru metale prețioase prin achiziție publică de valoare mică.

Cod CPV: 38300000-8

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

- Numărul de telefon/fax: 022 822 348, 022 822 528 / 022 228 697

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii.contracte@bnm.md, www.bnm.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” M-Tender https://mtender.gov.md/

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Banca Națională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă și este responsabilă față de Parlament. Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată (MDL fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul: Cântar de precizie pentru metale prețioase |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 38300000-8 | Cântar de precizie pentru metale prețioase | bucată | 1 | Conform anexei nr.1 la prezentul Anunț de participare | 216 666,67 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 216 666,67 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta:

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant
______________________________________________________________________________

10. Termenele şi condițiile de livrare solicitate: Livrarea bunurilor se va efectua de către Furnizor la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI, în termenele prevăzute în Specificația de preț (Anexa nr.2 la prezentul Anunț de participare).

Bunurile livrate vor fi testate la data predării - primirii acestora, iar rezultatul testării va fi consemnat în Actul de predare-primire a Bunurilor, semnat de reprezentanții ambelor părți.

11. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2026.

12. Scurtă descriere a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Documente ce constituie oferta |  |  |  |
| 1. | Oferta, care va include: - Specificația tehnică - Specificația de preț | Original confirmat prin semnătura electronică, conform modelului din Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la prezentul Anunț de participare. | DA |
| Documente de calificare și selecție |  |  |  |
| 2. | Date despre operatorul economic | Original confirmat prin semnătura electronică, conform modelului din Anexa nr.3 la prezentul Anunț de participare. | DA (la solicitare) |
| 3. | Declarație de eligibilitate | Original confirmat prin semnătura electronică, conform modelului din Anexa nr. 4 la prezentul Anunț de participare. | DA (la solicitare) |
| 4. | Declarația privind respectarea regimului de incompatibilități prevăzute la art.16 alin.(6) din Legea nr. 131/2015 | Original confirmat prin semnătura electronică, conform modelului din Anexei nr.5 la prezentul Anunț de participare. Operatorul economic trebuie să întrunească cerințele de eligibilitate prevăzute în art.16 alin.(6) din Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să excludă din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant care nu respectă cerințele menționate, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt. La solicitare, operatorul economic va prezenta structura de proprietate a a ofertantului care are fondatori, asociați, acționari persoană juridică, lista fondatorilor, asociaților, acționarilor, membrilor organelor de administrare, de conducere sau de control sau a persoanelor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a beneficiarilor efectivi ai ofertantului, regiunile/jurisdicțiile în care persoanele menționate sunt înregistrate, își au reședința sau desfășoară activitatea economică principală, alte documente relevante privind controlul direct sau indirect asupra ofertantului respectiv. | DA (la solicitare) |
| 5. | Declarație privind cauzele penale | Original confirmat prin semnătura electronică, conform Anexei nr.6 la prezentul Anunț de participare. | DA (la solicitare) |
| 6. | Chestionar pentru ofertant câștigător | Original confirmat prin semnătura electronică, conform modelului din Anexa nr.7 la prezentul Anunț de participare. | DA (la solicitare) |
| 7. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Copie confirmată prin semnătura electronică – actual, certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului. | DA (la solicitare) |
| 8. | Existența contului bancar | Copie confirmată prin semnătura electronică – actual, certificat privind atribuirea contului bancar în MDL, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului | DA (la solicitare) |
| 9. | Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor penale (cazier juridic) | Copie confirmată prin semnătura electronică – valabil la data prezentării, eliberat de instituția competentă a Ministerului Afacerilor Interne sau de organul competent în țara de reședință a operatorului economic străin, care reflectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor penale pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de ofertant, inclusiv cu privire la membrul organismului de administrare, de conducere sau de control al respectivului ofertant și cu privire la persoana care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. | DA (la solicitare) |
| 10. | Caracteristica tehnică de la producător a bunurilor ofertate | Copia confirmată prin semnătura electronică a caracteristicii tehnice de la producător a bunurilor ofertate (fișa/broșura/catalogul unde să fie posibil de identificat parametrii tehnici a produsului ofertat). Notă: În mod obligatoriu în fișă/ broșură/catalog va fi marcat sau hașurat modelul și parametrii anume a produsului solicitat/ ofertat. | DA (la solicitare) |
| 11. | Autorizație/declarație oficială emisă de producătorul echipamentului, care confirmă că ofertantul este distribuitor autorizat sau reprezentant oficial al producătorului sau dovadă a traseului comercial legal | Copia confirmată prin semnătura electronică a autorizației/declarației trebuie să fie valabilă la data limită de depunere a ofertelor și să fie emisă pe numele ofertantului, cu indicarea clară a modelului sau gamei de produse pentru care se acordă dreptul de distribuție sau copia dovezii traseului comercial legal (documente de trasabilitate), care să ateste lanțul de aprovizionare de la producător până la ofertant. | DA (la solicitare) |
| 12. | Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului | Pentru demonstrarea posibilității executării calitative a contractului, ofertantul trebuie: a) să dispună de acces la un Centru de deservire tehnică local autorizat, destinat deservirii echipamentului ofertat, dotat cu specialiști calificați pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță și intervenții tehnice, sau b) să prezinte Declarația pe proprie răspundere a ofertantului privind existența personalului instruit și calificat pentru efectuarea serviciilor de mentenanță și a intervențiilor tehnice de prim nivel, conform instrucțiunilor producătorului și standardelor internaționale de service, însoțită de copia Scrisorii de autorizare a dealerului/distribuitorului, emisă de producător, care să confirme dreptul ofertantului de comercializare și deservire tehnică a echipamentului ofertat. Documente confirmative: Copii ale documentelor justificative confirmate prin semnătura electronică. | DA (la solicitare) |
| 13. | Declarația că produsul ofertat deține certificat de conformitate CE. | Declarația pe propria răspundere a ofertantului că produsul ofertat deține certificat de conformitate CE - original confirmat prin semnătura electronică. Certificatul de conformitate CE (sau Declarația UE de conformitate) va fi prezentat obligatoriu la livrarea bunului, în vederea recepției. | DA (la solicitare) |
| 14. | Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (pentru operatorul economic participant la procedura de achiziție sau operatorul economic care produce, comercializează sau importă bunurile) https://siamd.gov.md/portal/ambalaje.html | Prezentarea numărului de înregistrare din „Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului”, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212 din 07.03.2018. Copia confirmată prin semnătura electronică. | DA (la solicitare) |
| 15. | Deținerea certificatelor sau alte documente ce atestă respectarea/ îndeplinirea standardelor de asigurare a calității și/sau a standardelor de protecție a mediului | Copia confirmată prin semnătura electronică a certificatelor sau alte documente valabile, emise de organisme independente sau acreditate, de ordin național sau internațional. | NU* (la solicitare) |

* Informația se va prezenta cu scop informativ în cazul în care ofertantul implementează asemenea standarde și se va reflecta în coloana „Standarde de referință” din Specificația tehnică ofertată (Anexa nr.1 la prezentul Anunț de participare).

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitaţia electronică): Oferta va fi depusă electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender. Se va utiliza „licitația electronică”, în sistemul electronic SIA „RSAP” M-Tender, platforma achiziții.md. Pasul minim aplicat – 0.1%.

14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):

Condiții de garanție:

Prin depunerea ofertei, Prestatorul (Ofertantul) se obligă ca, pe parcursul executării contractului, să respecte toate cerințele stabilite în documentația de atribuire, precum și prevederile contractuale aplicabile. Totodată, pe perioada de garanție a bunurilor, Furnizorul se obligă:

a) să efectueze setarea și testarea bunului la sediul Cumpărătorului de către un reprezentant calificat și să informeze despre condițiile de exploatare corectă;

b) să asigure constatarea de defecţiuni în maxim 2 zile lucrătoare şi remedierea defecțiunii în maxim 10 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în intervalul de timp  08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea şi remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecţiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Furnizorului de către acesta;

c) să aibă disponibilă o echipă tehnică, capabilă să intervină în cazul defecțiunilor în termen maxim de 10 zile lucrătoare.

În perioada garanției, Furnizorul va înlocui și va repune în funcțiune părțile componente defecte ale bunurilor pe cheltuiala sa. Furnizorul va suporta toate cheltuielile ocazionate de înlocuirea componentelor în perioada de garanție.

Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului.

În perioada de garanție stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul va schimba Bunurile defectate din contul său, în termen de 20 de zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.

15. Ofertele se prezintă în valută: lei moldovenești (MDL).

Operatorii economici rezidenți vor prezenta oferta în MDL. În cazul prezentării ofertei în valută străină, aceasta va fi convertită în MDL la cursul BNM din data limită de depunere a ofertei. Totodată, cu operatorii economici rezidenți, contractul adjudecat va fi semnat în MDL, în suma convertită în MDL la cursul BNM, din data termenului limită de depunere a ofertei.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:

Preţul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut  □

Cel mai bun raport calitate-preţ □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Evaluarea va fi efectuată pe lot, cu corespunderea cerințelor faţă de ofertant şi corespunderea tuturor cerințelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziției.

Prețul unitar fără TVA se va indica cu două cifre după virgulă. În cazul diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total ofertat, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, cu acordul operatorului economic.

Criteriu suplimentar de departajare: În cazul în care două sau mai multe oferte vor fi echivalente din punct de vedere al criteriului de evaluare aplicat, atribuirea se va face pe baza următorului criteriu suplimentar de departajare - se va prefera oferta Ofertantului care deține cel mai mare număr de certificate sau alte documente ce atestă respectarea/ îndeplinirea standardelor de asigurare a calității și/sau a standardelor de protecție a mediului.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică.

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP” M-Tender/până la: 10.00

- pe: (data) 13.07.2026.

Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire – original semnat electronic sau copia confirmată prin semnătura electronică.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender.

Ofertanții vor considera că toată informația plasată de către Ofertant în cadrul SIA „RSAP” M-Tender poartă un caracter public. Documentele ofertei (cu excepția ofertei) care conțin informații confidențiale și sunt atribuite la secretul comercial, în vederea protejării proprietății intelectuale și a datelor cu caracter personal, se vor expedia autorității contractante prin email, la adresa: achizitii.contracte@bnm.md, până la termenul limită de depunere stabilit.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60  zile calendaristice, calculate de la data limită de depunere a ofertei.

În oferta depusă va fi indicat explicit termenul de valabilitate a acesteia.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-Tender.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Ofertele alternative se acceptă.

Ofertele alternative vor fi acceptate cu condiția că produsul oferit este superior din punct de vedere tehnic, funcțional și calitativ față de specificațiile minime solicitate de autoritatea contractantă.

Echipamentul propus trebuie să asigure aceleași funcționalități și să îndeplinească cel puțin următoarele cerințe:

- capacitatea maximă de cântărire să nu fie mai mică decât cea solicitată;

- diviziunea de verificare (precizia/rezoluția) să fie egală sau mai bună decât cea solicitată;

- repetabilitatea și liniaritatea să fie egale sau superioare parametrilor minimi solicitați;

- etc.

Ofertantul va prezenta documente tehnice, fișe de produs, cataloage sau alte documente justificative care demonstrează caracterul superior al produsului propus. În lipsa dovezilor corespunzătoare, oferta alternativă poate fi respinsă ca neconformă.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

23. Alte informații relevante: nu se aplică.

23.1. Metoda și condițiile de plată: Plata pentru Bunul livrat se va efectua după livrarea, transportarea, descărcarea, instalarea și montarea Bunului în baza Actului de predare-primire a Bunului, semnat de reprezentanții ambelor Părţi și a facturii fiscale prezentate de către Furnizor, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data recepționării și acceptării documentelor de către Cumpărător. Plata se va efectua prin transfer bancar pe contul curent al Furnizorului.

23.2. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile lucrătoare.

23.3.  În conformitate cu prevederile art.117 alin.(12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura (excepție: livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, serviciile de comunicații electronice și serviciile comunale).

23.4. Producătorii/Distribuitorii de produse de echipamente electrice și electronice, acumulatoare și baterii, ambalaje sunt obligaţi să se înregistreze în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, ţinută de Agenţia de Mediu, prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (https://siamd.gov.md/portal/deee.html), în conformitate cu prevederile art.12 alin.(5) lit.c) și alin.(6) lit.a) din Legea privind deșeurile nr.209 din 29.07.2016, punctele 46 și 47 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.212 din 07.03.2018.

Președintele grupului de lucru

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Nr. d/o | Denumirea Bunurilor | Denumirea modelului | Producă-torul | Țara de origine | Specificația tehnică solicitată | Specificația tehnică ofertată | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul: Cântar de precizie pentru metale prețioase |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cântar de precizie pentru metale prețioase |  |  |  | Cântar destinat efectuării măsurărilor precise în condiții industriale/laborator, cu performanțe metrologice ridicate și funcții avansate de afișare și comunicare. Echipamentul trebuie să fie nou, neutilizat, fabricat recent 2026. Caracteristici tehnice minime obligatorii: Capacitate maximă de cântărire: 16 kg. Sarcină minimă: până la 5 gr. Diviziune de afișaj (d): maximum 0,1 gr. Funcție de tarare: -16 kg. Repetabilitate: maximum 0,1 gr. Liniaritate: maximum ±0,1 gr. Timp de stabilizare: maximum 2 secunde. Sistem de ajustare: ajustare internă automată. Afișaj digital lizibil (LCD/LED/TFT), color sau monocrom, cu diagonala de minimum 7 inch, maxim 10,1 inch, cu posibilitatea de operare tactilă sau cu tastatură fizică, în funcție de model. Dimensiunea platformei de cântărire: minimum 360 × 280 mm. Material platformă: oțel inoxidabil AISI 304 sau echivalent. Construcția echipamentului: carcasă metalică robustă (ex. aluminiu sau material echivalent cu rezistență similară). Greutate netă: aproximativ 25 kg dar nu mai mult de 30 kg. Greutate brută: aproximativ 30 kg dar nu mai mult de 35 kg. Echipamentul trebuie să fie echipat în mod obligatoriu cu: Minimum 1 port RS232; Minimum 1 port USB (tip A sau B); Port Ethernet sau posibilitatea de conectare prin modul opțional. Echipamentul trebuie să permită compatibilitatea cu cel puțin una dintre următoarele interfețe externe (în mod nativ sau prin module opționale): RS485 sau/și Wi‑Fi 802.11 b/g/n sau/și Profibus DP sau/și PROFINET. Modul ieșiri analogice (4–20 mA, 0–20 mA, 0–10 V); Modul 12 IN / 12 OUT (IN: 5–24 VDC; OUT: max. 30 VDC, 0,5 A DC). Alimentarea echipamentului: 100–240 V AC, 50/60 Hz. Fir de conectare la infrastructura electrică din Republica Moldova. Temperatură de operare: +10°C – +40°C. Umiditate relativă admisă: 15% – 80%, fără condens. La livrarea bunului, operatorul economic va prezenta următoarele documente: – Declarația UE de conformitate, emisă de producător, aferentă produsului livrat; – Dovada aplicării marcajului CE și a marcajului metrologic suplimentar „M” (însoțit de ultimele două cifre ale anului aplicării și numărul organismului notificat). – Certificat de etalonare, emis Institutul Național de Metrologie, în vederea asigurării trasabilității metrologice a măsurărilor. Lipsa documentelor indicate mai sus la momentul recepției constituie motiv de respingere a recepției bunului. Termen de garanție: minim 24 luni de la semnarea actului de predare-primire a bunului. |  |  |

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea Bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Termenul de livrare | Preţ, fără TVA (MDL) | Preţ, inclusiv TVA (MDL) | Suma, fără TVA (MDL) | Suma, inclusiv TVA (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul: Cântar de precizie pentru metale prețioase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 38310000-1 | Cântar de precizie pentru metale prețioase | bucată | 1 | Bunul va fi livrat, transportat, descărcat, instalat și pus în funcțiune de către Furnizor, în termen de 60 zile lucrătoare, care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a contractului |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 60  de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

Anexa nr.3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei __________________________

- Adresa Firmei __________________________

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei) ____________________

- Codul fiscal / IDNO __________________________

- Telefon de contact __________________________

- E-mail __________________________

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron __________________________

- Experiența în domeniu __________________________

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța) __________________________

- c/b __________________________

- cod IBAN __________________________

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei: __________________________

- Declarăm disponibilitatea de semnare a contractului cu semnătura electronică:

□ DA

□ NU, deoarece ________________________________________________________________

(se va include justificarea de ce nu se poate de semnat contractul cu semnătură electronică)

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului

___________________________

Anexa nr. 4

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Banca Națională a Moldovei

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Semnătura electronică _____________________________

Anexa nr.5

DECLARAȚIE

privind respectarea regimului de incompatibilități prevăzute la

art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

Subsemnatul(a) ........................................................, reprezentant legal/împuternicit al ..................................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de Ofertant/Candidat la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect achiziţionarea ...........

....................................................................(denumirea obiectului de achiziții) organizată de Banca Naţională a Moldovei, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că compania nu se încadrează în nici una din situațiile prevăzute în  art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și anume:

  Nu sunt înregistrat(ă), nu am reședința și nu desfășor activitate economică principală în jurisdicții sau regiuni autonome care nu implementează standarde internaționale de transparență;

  În componența companiei nu figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrați sau au reședința în astfel de jurisdicții ori regiuni autonome.

La solicitarea autorității contractante vom prezenta suplimentar structura de proprietate a companiei (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi și regiunile în care aceștia sunt înregistrați, își au reședința și desfășoară activitatea economică principală).

Data completării_____________

Ofertant/candidat ___________________

(semnătura autorizată)

Anexa nr.6

DECLARAȚIE

privind cauzele penale

Operator economic, ________________________

(denumirea/numele)

Subsemnatul(a) ........................................................, reprezentant legal/împuternicit al ..................................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de Ofertant/Candidat la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect achiziţionarea ...........

....................................................................(denumirea obiectului de achiziții) organizată de Banca Naţională a Moldovei, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că:

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, inclusiv beneficiarul efectiv al operatorului economic are calitatea procesuală de bănuit, învinuit sau inculpat într-un proces penal în curs pentru:

| Nr. d/o | Conținutul cerințelor | Răspuns |
| --- | --- | --- |
| 1 | Participare la o organizație criminală | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 2 | Corupție | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3 | Fraude, inclusiv fraude bancare | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4 | Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 5 | Spălare de bani sau finanțarea terorismului | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 6 | Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 7 | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din pozițiile 1 – 6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 7.1 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri | ¦text¦ |

Data completării_____________

Ofertant/candidat ___________________

(semnătura autorizată)

Anexa nr.7

CHESTIONAR PENTRU OFERTANT CÂȘTIGĂTOR

- Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

  - Denumirea completă/ Nume, prenume_______________________________

  - Forma de organizare juridică/ - _____________________________________

  - Codul fiscal/IDNO______________________________________

  - Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)_____________

  - Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu__________________________

  - Numărul de telefon, fax, email ______________________________________

  - Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

    - Numele, prenumele __________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO_________________________________

    - Adresa de domiciliu ___________________________________________

    - Funcția deținută ______________________________________________

    - Telefon, fax, e-mail ___________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) __________

- Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

  - Domeniul de activitate _______________________________________________

  - Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacţii ocazionale _____________________________________________________________________

  - Activități preconizate _______________________________________________

- Declarația privind beneficiarul efectiv

  - Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

  - Date despre beneficiarul efectiv:

    - Numele, prenumele __________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO____________________________________

    - Adresa de domiciliu ___________________________________________

    - Funcția deținută ______________________________________________

    - Telefon, fax, email ____________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) _________

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului ___________________

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară

_______________________
Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.