## Лист1
Nr lot | Denumirea piese/accesorii | Denumirea pozitiei | Specificația Tehnică | Unitatea de măsură NEW | Serviciul de Informații și Securitate al RM, Direcția Medicală | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI | IMSP POLICLINICA DE STAT | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE | IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE ŞI ORTOPEDIE | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA | IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIULENI | IMSP SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE ŞI ÎNGRIJIRI CRONICE | Cantitatea TOTALĂ | Suma Estimată | Preț estimativ (fara TVA) | Preț estimativ (cu TVA)
1 | Filtru de aer steril (ST6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Filtru de aer steril (ST6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Filtru de aer steril (ST6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41608.2 | Bucată | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 2715 | 2715 | 3258
2 | Schimbător de căldură (EX2), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Schimbător de căldură (EX2), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Schimbător de căldură (EX2), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41851.4 | Bucată | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 5280 | 5280 | 6336
3 | Supapă pneumatică 1/8" (NV3, NV4), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică 1/8" (NV3, NV4), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică 1/8" (NV3, NV4), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41579.5 | Bucată | [19 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 4480 | 2240 | 2688
4 | Supapă electropneumatică 3/2 M7 p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă electropneumatică 3/2 M7 p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă electropneumatică 3/2 M7 p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41489.1 | Bucată | [19 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 20000 | 5000 | 6000
5 | Supapă electropneumatică 5/3 (YV31) p/u Sterilizator cu aburi Matachana SI008 | Supapă electropneumatică 5/3 (YV31) p/u Sterilizator cu aburi Matachana SI008 | Supapă electropneumatică 5/3 (YV31) p/u Sterilizator cu aburi Matachana SI008 Nr. de catalog: 41489.2 | Bucată | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 5090 | 5090 | 6108
6 | Supapă VR4 p/u Sterilizator cu aburi Matachana S 1008 | Supapă VR4 p/u Sterilizator cu aburi Matachana S 1008 | Supapă VR4 p/u Sterilizator cu aburi Matachana S 1008 Nr. de catalog: 41426.5 | Bucată | [19 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1230 | 615 | 738
7 | Supapă de retur pentu sistem de vacuum (VR6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă de retur pentu sistem de vacuum (VR6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă de retur pentu sistem de vacuum (VR6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41580.2 | Bucată | [19 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1320 | 660 | 792
8 | Supapă de retur (VR3, VR8), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă de retur (VR3, VR8), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă de retur (VR3, VR8), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41579.2 | Bucată | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 995 | 995 | 1194
9 | Filtru 40 mcm pentru regulator de presiune, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Filtru 40 mcm pentru regulator de presiune, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Filtru 40 mcm pentru regulator de presiune, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 43284.4 | Bucată | [19 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 790 | 395 | 474
10 | Bateria pentru panoul de control PP65, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bateria pentru panoul de control PP65, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bateria pentru panoul de control PP65, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41259.6 | Bucată | [19 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 460 | 230 | 276
11 | Garnitură de uşă din silicon rezistent la caldura, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Garnitură de uşă din silicon rezistent la caldura, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Garnitură de uşă din silicon rezistent la caldura, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41767.8 | Bucată | [19 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 18000 | 9000 | 10800
12 | Sensor de presiune absoluta (0-4Bar, Prec.1%, 0.6% NL), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Sensor de presiune absoluta (0-4Bar, Prec.1%, 0.6% NL), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Sensor de presiune absoluta (0-4Bar, Prec.1%, 0.6% NL), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41387.5 | Bucată | [19 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 7360 | 3680 | 4416
13 | Supapă pneumatică NC (NV1), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică NC (NV1), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică NC (NV1), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41436.2 | Bucată | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 4745 | 4745 | 5694
14 | Supapă pneumatică NC (NV5), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică NC (NV5), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică NC (NV5), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41407.2 | Bucată | [19 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 13140 | 6570 | 7884
15 | Supapă pneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41407.3 | Bucată | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 5465 | 5465 | 6558
16 | Supapă pneumatică NC (NV15), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică NC (NV15), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică NC (NV15), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41436.1 | Bucată | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 3910 | 3910 | 4692
17 | Inel de etanşare din viton pentru clamp combinat 1", p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Inel de etanşare din viton pentru clamp combinat 1", p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Inel de etanşare din viton pentru clamp combinat 1", p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 43382.5 | Bucată | [19 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 520 | 260 | 312
18 | Purger din oţel inoxidabil. 1/2" p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Purger din oţel inoxidabil. 1/2" p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Purger din oţel inoxidabil. 1/2" p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41574 | Bucată | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 3950 | 3950 | 4740
19 | Valva electromagnetică pentru apă (simplu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Valva electromagnetică pentru apă (simplu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Valva electromagnetică pentru apă (simplu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41399.7 | Bucată | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1365 | 1365 | 1638
20 | Valva electromagnetică pentru apă (dublu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Valva electromagnetică pentru apă (dublu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Valva electromagnetică pentru apă (dublu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41399.8 | Bucată | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 2380 | 2380 | 2856
21 | Încălzitor pentru generatorul de abur, 20kW, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Încălzitor pentru generatorul de abur, 20kW, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Încălzitor pentru generatorul de abur, 20kW, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41902.8 | Bucată | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 16750 | 16750 | 20100
22 | Ventilator 24V pentru cutie electrică, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Ventilator 24V pentru cutie electrică, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Ventilator 24V pentru cutie electrică, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41354.9 | Bucată | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 505 | 505 | 606
23 | Contactor pentru încălzitor, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Contactor pentru încălzitor, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Contactor pentru încălzitor, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41304.3 | Bucată | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 7055 | 7055 | 8466
24 | Senzor de închidere uşă SQ3/SQ4, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Senzor de închidere uşă SQ3/SQ4, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Senzor de închidere uşă SQ3/SQ4, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41784.3 | Bucată | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 2125 | 2125 | 2550
25 | Pompa de umplere a generatorului de abu, p/t sterilizator cu aburi matachana S1008 | Pompa de umplere a generatorului de abu, p/t sterilizator cu aburi matachana S1008 | Pompa de umplere a generatorului de abu, p/t sterilizator cu aburi matachana S1008 Nr. de catalog: 41868,8 | Bucată | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 16610 | 16610 | 19932
26 | Controler programabil compatibil cu "MAT LD521XLS" | Controler programabil compatibil cu "MAT LD521XLS" | Controler programabil compatibil cu "MAT LD521XLS" Nr. de catalog: 67030,6 | Bucată | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 18280 | 18280 | 21936
27 | Pompa pentru alimentarea cu apă purificată a sterilizatorului. Matachana, Spain | Pompa pentru alimentarea cu apă purificată a sterilizatorului. Matachana, Spain | Pompa pentru alimentarea cu apă purificată a sterilizatorului. Matachana, Spain Nr. de catalog: 98587.2 | Bucată | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 8000 | 8000 | 9600
28 | Pompa pentru sistemul pregătirea apei Matachana | Pompa pentru sistemul pregătirea apei Matachana | Pompa pentru sistemul pregătirea apei Matachana Nr. de catalog: 66239.3 | Bucată | [19 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 17990 | 8995 | 10794
29 | Particles cartridge PURTREX 20 microns 10" height | Particles cartridge PURTREX 20 microns 10" height | Particles cartridge PURTREX 20 microns 10" height Nr. de catalog: 66045.2 | Bucată | [19 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 390 | 195 | 234
30 | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10" height | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10" height | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10" height Nr. de catalog: 66046.2 | Bucată | [19 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 450 | 225 | 270
31 | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) Nr. de catalog: 66047.2 | Bucată | [19 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 4320 | 1080 | 1296
32 | Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) | Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) | Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) Nr. de catalog: 67853.2 | Bucată | [19 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 3410 | 1705 | 2046
33 | Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS | Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS | Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS Nr. de catalog: 66052.5 | Bucată | [19 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 10360 | 2590 | 3108
34 | Active carbon post-filter OMNIPURE | Active carbon post-filter OMNIPURE | Active carbon post-filter OMNIPURE Nr. de catalog: 66562.2 | Bucată | [19 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1230 | 615 | 738
35 | Sare tabletata (NaCI) p-u dedurizarea apei (sac 25 kg.) | Sare tabletata (NaCI) p-u dedurizarea apei (sac 25 kg.) | Sare tabletata (NaCI) p-u dedurizarea apei (sac 25 kg.) | kg | [19 empty] | 40 | [6 empty] | 40 | 11200 | 280 | 336
36 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 4000 h) | KIT air filter AIR FILTER KIT | Air filter kit , GA 55 VSD, Nr. de serie API869006, cod 3001160210 | set | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 8333.3333 | 8333.3333 | 10000
36 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 4000 h) | Filtru de aer | FILTER AIR FD180VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 1630058905 | Bucată | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 100 | 100 | 120
36 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 4000 h) | Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN | KIT WEAR DRAIN, FD 180VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 2200902017 | set | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 4000 | 2000 | 2400
36 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 4000 h) | Filtru UD 180 + | FILTER KIT UD 180+, cod 2901300408 | Bucată | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 16666.6667 | 16666.6667 | 20000
36 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 4000 h) | Filtru QDT 185 | KIT SERVICE QDT185 G-THREAD, Nr. de serie API069731, cod 3001500907 | set | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 17500 | 17500 | 21000
37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Service kit plan B PREV. MAINT. KIT RDX 55-75 VSD+ | KIT PREV.MAINT.RXD 55-75VSD +,GA 55 VSD, Nr. de serie API869006, cod 3001160216 | set | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 18333.3333 | 18333.3333 | 22000
37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Ulei 40 l OIL RXD 20L | OIL RS ULTRA 20L ,GA 55 VSD, Nr.de serie API869006, COD 1630204120 | Bucată | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 25833.3333 | 12916.6667 | 15500
37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN | KIT WEAR DRAIN, FD180VSD, Nr.de serie ITJ431547, cod 2200902017 | set | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 4000 | 2000 | 2400
37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C | THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C, GA 55 VSD, Nr. de serie API869006, cod 2901161600 | set | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2500
37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Filtru UD180+ | FILTER KIT UD 180+, cod 2901300408 | Bucată | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 16666.6667 | 16666.6667 | 20000
37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Filtru QDT 185 Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 185 | KIT SERVICE QDT185 G-THREAD, Nr. de serie API069731, cod 3001500907 | set | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 17500 | 17500 | 21000
37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Filter IPE123SMA | Filter cod:IPE123SMA | Bucată | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 7000 | 7000 | 8400
37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Filter IPE123SCA | Filter cod:IPE123SCA | Bucată | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 8000 | 8000 | 9600
37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Sensor Zircon | Sensor Zircon cod:03-909 | Bucată | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 37500 | 37500 | 45000
37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Sinter-bronze filter tube 74/80 x 200 CA 75 | Sinter-bronze filter tube 74/80 x 200 CA 75 | Bucată | [20 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 32166.6667 | 8041.6667 | 9650
38 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 4000 h) | KIT air filter AIR FILTER KIT | AIR FILTER KIT C142 GA75VSD+, GA 75 VSD, Nr. de serie API869006, cod 2901990095 | set | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 12500 | 12500 | 15000
38 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 4000 h) | Filtru de aer | FILTER AIR, FD260VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 1630058905 | Bucată | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 100 | 100 | 120
38 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 4000 h) | Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN | KIT WEAR DRAIN, FD260VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 2200902017 | set | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 4000 | 2000 | 2400
38 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 4000 h) | Filtru UD 310 + | FILTER KIT UD 310+, cod 2901300410 | Bucată | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 24166.6667 | 24166.6667 | 29000
38 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 4000 h) | Filtru QDT 245 Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 245 | KIT SERVICE QDT245, QDT 245 G-THREAD, Nr. de serie API069731, cod 3001500908 | set | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 22500 | 22500 | 27000
39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Service kit plan B PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+ | PREV.MAINT.KIT C142 GA75VSD+, GA 75 VSD, Nr. de serie API869006, cod 2901990101 | set | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 27500 | 27500 | 33000
39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Ulei 60 l OIL RXD 20L | OIL RS ULTRA 20 L, GA 75 VSD, Nr. de serie API869006, cod 1630204120 | Bucată | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | 38750 | 12916.6667 | 15500
39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN | KIT WEAR DRAIN, FD260VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 2200902017 | set | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 4000 | 2000 | 2400
39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C | THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C, GA 75 VSD, Nr. de serie API869006, cod 2901161600 | set | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2500 | 2500 | 3000
39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Filtru UD 310 + | FILTER KIT UD 310+, cod 2901300410 | Bucată | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 24166.6667 | 24166.6667 | 29000
39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Filtru QDT 245 Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 245 | KIT SERVICE QDT245, QDT G-THREAD, Nr. de serie API1069731, cod 3001500908 | set | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 22500 | 22500 | 27000
39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Filter IPE160SMA | Filter cod:IPE160SMA | Bucată | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 7000 | 7000 | 8400
39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Filter IPE160SCA | Filter cod:IPE160SCA | Bucată | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 8000 | 8000 | 9600
39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Sensor Zircon | Sensor Zircon cod:03-909 | Bucată | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 37500 | 37500 | 45000
39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Sinter-bronze filter tube 74/80 x 200 CA 75 | Sinter-bronze filter tube 74/80 x 200 CA 75 | Bucată | [20 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 32166.6667 | 8041.6667 | 9650
40 | Lampa bactericida 15W/30W | Lampa bactericida 15W/30W | Lampa bactericida 15W/30W La solicitarea Beneficiarului | Bucată | [21 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 1666.6667 | 166.6667 | 200
41 | Set căciulită EEG compatibilă cu electroencefalograful „Encephalan-131-03 | Set căciulită EEG compatibilă cu electroencefalograful „Encephalan-131-03 | Căciulă EEG reutilizabilă (inclusiv din silicon/polimer), compatibilă cu electroencefalograful „Encephalan-131-03", cod de referință ES-EEG-10/20 sau ES-EEG-19-3 (sau echivalent). | set | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 20000 | 5000 | 6000
42 | Lampă bactericidă (tub) cu ozon | Lampă bactericidă (tub) cu ozon | Puterea – 30 W; Tensiune de rețea – 220 V; Tensiunea – 108; Arderea medie continuă – 10000 h; Cu OZON; Suprafața dezinfectată – 35 m2 . | Bucată | [12 empty] | 65 | [13 empty] | 65 | 13541.6667 | 208.3333 | 250
43 | Agrafe pt nas PONY FX | Agrafe pt nas PONY FX | Agrafe pt nas compatibil cu spirograf PONY FX (ref-666-100-001) | Bucată | [22 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 400 | 4 | 4.8
44 | Cablu ECG BT 770 | Cablu ECG BT 770 | Cablu ECG compatibil cu monitor BT 770, echivalent cu ref 25118P-I | Bucată | [22 empty] | 7 |  |  |  | 7 | 3150 | 450 | 540
45 | Cablu ECG compatibil cu monitor FX3000,Emtel | Cablu ECG compatibil cu monitor FX3000,Emtel | Cablu ECG compatibil cu monitor FX3000,Emtel, N/S 09182425 | Bucată | [22 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 2750 | 550 | 660
46 | Cablu ECG compatibil cu monitor MEC2000 | Cablu ECG compatibil cu monitor MEC2000 | Cablu ECG compatibil cu monitor MEC2000 | Bucată | [22 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 2000 | 400 | 480
47 | Cablu ECG compatibil cu monitor Philips MX 550 | Cablu ECG compatibil cu monitor Philips MX 550 | Cablu ECG compatibil cu monitor Philips MX 550, echivalent cu ref M1668A | Bucată | [22 empty] | 20 |  |  |  | 20 | 11000 | 550 | 660
48 | Cablu prelungitor SPO2 pentru monitor Biocare IM12 | Cablu prelungitor SPO2 pentru monitor Biocare IM12 | Cablu prelungitor SPO2 pentru monitor Biocare IM12, echivalent cu ref 60103014-01 | Bucată | [22 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 840 | 280 | 336
49 | Cablu prelungitor SPO2 compatibil cu monitor FX 2000P | Cablu prelungitor SPO2 compatibil cu monitor FX 2000P | Cablu prelungitor SPO2 compatibil cu monitor FX 2000P, echivalent cu ref DOC-10 171950145H | Bucată | [22 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 1200 | 400 | 480
50 | Cablu prelungitor+sensorSpO2 (monitor Cetus *15 | Cablu prelungitor+sensorSpO2 (monitor Cetus *15 | Cablu prelungitor+sensorSpO2 (monitor Cetus *15) echivalent cu ref 207-001 | Bucată | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 800 | 400 | 480
51 | Capcana CO2 pentru monitor MEC2000 | Capcana CO2 pentru monitor MEC2000 | Capcana CO2 pentru monitor MEC2000 | Bucată | [22 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 300 | 360
52 | Oculare/felinare compatibile cu lampa chirurgicala StarLED3 NX, ACEM -Italia | Oculare/felinare compatibile cu lampa chirurgicala StarLED3 NX, ACEM -Italia | Oculare/felinare compatibile cu lampa chirurgicala StarLED3 NX, ACEM -Italia echivalent cu ref MQ-6J-M1 WK 38/14 | Bucată | [22 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 16000 | 4000 | 4800
53 | Filtru cu mustuc oval compatibil cu spirograf PONY FX | Filtru cu mustuc oval compatibil cu spirograf PONY FX | Filtru cu mustuc oval compatibil cu spirograf PONY FX (ref-182-300-005) | Bucată | [22 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 | 4000 | 4 | 4.8
54 | Fir electric de conectare intre forcept endoscopic (d 2.5mm) si electrocoagulator (3mm/1200mm) Doctanz 20OS | Fir electric de conectare intre forcept endoscopic (d 2.5mm) si electrocoagulator (3mm/1200mm) Doctanz 20OS | Fir electric de conectare intre forcept endoscopic (d 2.5mm) si electrocoagulator (3mm/1200mm) Doctanz 20OS | Bucată | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 1600 | 800 | 960
55 | Fire de electrozi de grafit sau de plumb utilizate in fizioterapie | Fire de electrozi de grafit sau de plumb utilizate in fizioterapie | Fire de electrozi de grafit sau de plumb utilizate in fizioterapie 1 set = o pereche | set | [22 empty] | 15 |  |  |  | 15 | 2250 | 150 | 180
56 | Furtun NIBP monitor functii vitale lungime 1,5-2 m cu conexiuni manjete | Furtun NIBP monitor functii vitale lungime 1,5-2 m cu conexiuni manjete | Furtun NIBP monitor functii vitale lungime 1,5-2 m cu conexiuni manjete Conectori la solicitare beneficiarului, echivalent cu ref 204-007 | Bucată | [22 empty] | 20 |  |  |  | 20 | 4000 | 200 | 240
57 | Furtun NIBP compatibil monitor functii vitale Philips MX550 | Furtun NIBP compatibil monitor functii vitale Philips MX550 | Furtun NIBP compatibil monitor functii vitale Philips MX550, echivalent cu ref M1599B | Bucată | [22 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 2500 | 250 | 300
58 | Hirtie audiometru tip rola -(57mmx30mm) | Hirtie audiometru tip rola -(57mmx30mm) | Hirtie audiometru tip rola -(57mmx30mm) | Bucată | [22 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 120 | 12 | 14.4
59 | Hirtie cardiograf-ECG EDAN SE301 (80x70x150P) | Hirtie cardiograf-ECG EDAN SE301 (80x70x150P) | Hirtie cardiograf-ECG EDAN SE301 (80x70x150P) | Bucată | [22 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 400 | 40 | 48
60 | Hirtie ECG 110x140x140 compatibilcu EDAN SE 601 | Hirtie ECG 110x140x140 compatibilcu EDAN SE 601 | Hirtie ECG 110x140x140 compatibilcu EDAN SE 601, echivalent cu ref 26254 | Bucată | [22 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 10400 | 52 | 62.4
61 | Hirtie pt cardiograf 6 canale IE6 (110x140x140 FILE) | Hirtie pt cardiograf 6 canale IE6 (110x140x140 FILE) | Hirtie pt cardiograf 6 canale IE6 (110x140x140 FILE), echivalent cu ref 26254 | Bucată | [22 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 240 | 40 | 48
62 | Manjete pediatrice cu 1tub 11-19cm | Manjete pediatrice cu 1tub 11-19cm | Manjete pediatrice cu 1tub 11-19cm | Bucată | [22 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 400 | 80 | 96
63 | Manjete nou nascuti cu 1 tub 6-11c | Manjete nou nascuti cu 1 tub 6-11c | Manjete nou nascuti cu 1 tub 6-11c, echivalent cu ref NC-RS02-02 | Bucată | [22 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 400 | 80 | 96
64 | Manjete nou nascuti cu 1 tub 8-13cm | Manjete nou nascuti cu 1 tub 8-13cm | Manjete nou nascuti cu 1 tub 8-13cm | Bucată | [22 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 400 | 80 | 96
65 | Manjete pediatrice cu 1 tub18-26 cm | Manjete pediatrice cu 1 tub18-26 cm | Manjete pediatrice cu 1 tub18-26 cm, echivalent cu ref V0113C | Bucată | [22 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 400 | 80 | 96
66 | Mansete pt perfuzie rapida 500ml | Mansete pt perfuzie rapida 500ml | Mansete pt perfuzie rapida 500ml | Bucată | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 500 | 500 | 600
67 | Cablu electrocauter+Pensa bipolara dreapta 20 cm, varf drept 2 mm pentru electrocauter, conector universal UE, compatibil cu GN 300, Aesculap | Cablu electrocauter+Pensa bipolara dreapta 20 cm, varf drept 2 mm pentru electrocauter, conector universal UE, compatibil cu GN 300, Aesculap | Cablu electrocauter+Pensa bipolara dreapta 20 cm, varf drept 2 mm pentru electrocauter, conector universal UE, compatibil cu GN 300, Aesculap | Bucată | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 1600 | 800 | 960
68 | Cabluelectrocauter+Pensa bipolara dreapta 20 cm, varf drept 2 mm pentru electrocauter, conector universal UE, compatibil cu unitate electrochirurgicala Excell 350 MCDS | Cabluelectrocauter+Pensa bipolara dreapta 20 cm, varf drept 2 mm pentru electrocauter, conector universal UE, compatibil cu unitate electrochirurgicala Excell 350 MCDS | Cabluelectrocauter+Pensa bipolara dreapta 20 cm, varf drept 2 mm pentru electrocauter, conector universal UE, compatibil cu unitate electrochirurgicala Excell 350 MCDS | Bucată | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 1560 | 780 | 936
69 | Electrod activ autoclavabil cu butoane de taiere si cuagulare pentru electrocoagulator, tip cuțit, conectare 3 pini | Electrod activ autoclavabil cu butoane de taiere si cuagulare pentru electrocoagulator, tip cuțit, conectare 3 pini | Electrod activ autoclavabil cu butoane de taiere si cuagulare pentru electrocoagulator, tip cuțit, conectare 3 pini Reutilizabil minim 20 ori, echivalent cu cod ref 86072/ 449187 | Bucată | [22 empty] | 20 |  |  |  | 20 | 8000 | 400 | 480
70 | Pensa endoscopica pt biopsie compatibila cu electrocuagulator Doctanz 200S | Pensa endoscopica pt biopsie compatibila cu electrocuagulator Doctanz 200S | Pensa endoscopica pt biopsie compatibila cu electrocuagulator Doctanz 200S | Bucată | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 800 | 800 | 960
71 | Cablu Prelungitor cablu SPO2 compatibil cu monitor BT770 | Cablu Prelungitor cablu SPO2 compatibil cu monitor BT770 | Cablu Prelungitor cablu SPO2 compatibil cu monitor BT770, echivalent cu ref U708-01 | Bucată | [22 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 3000 | 300 | 360
72 | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitor FX3000 | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitor FX3000 | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitor FX3000, N/S 09182425 | Bucată | [22 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 900 | 300 | 360
73 | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitorMEC 2000 | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitorMEC 2000 | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitorMEC 2000, echivalent Nelcor DSA-100A | Bucată | [22 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 1250 | 250 | 300
74 | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitor Philips MX550 tehnologia Massimo | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitor Philips MX550 tehnologia Massimo | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitor Philips MX550 tehnologia Massimo, echivalent cu ref 00843997006859 20FPP | Bucată | [22 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 2500 | 250 | 300
75 | Sensor pt lampa deincalzire n/n (Neotemp 2000 RAtom medical) | Sensor pt lampa deincalzire n/n (Neotemp 2000 RAtom medical) | Sensor pt lampa deincalzire n/n (Neotemp 2000 RAtom medical) | Bucată | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 20000 | 20000 | 24000
76 | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor FX3000 adult | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor FX3000 adult | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor FX3000 adult, S/N 09182425 | Bucată | [22 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 1400 | 350 | 420
77 | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor FX3000 соріi | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor FX3000 соріi | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor FX3000 соріi, S/N 09182425 | Bucată | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 700 | 350 | 420
78 | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor MEC2000 соріi | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor MEC2000 соріi | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor MEC2000 соріi, echivalent cu ref AD57-12228 | Bucată | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 800 | 400 | 480
79 | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu pulsoximetru portabil MY SIGN adult | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu pulsoximetru portabil MY SIGN adult | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu pulsoximetru portabil MY SIGN adult, echivalent cu ref PJM01560 F-3211-12 | Bucată | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 1100 | 550 | 660
80 | Sensor SPO2 reutilizabil pediatric pentru monitor Biocare IM12 | Sensor SPO2 reutilizabil pediatric pentru monitor Biocare IM12 | Sensor SPO2 reutilizabil pediatric pentru monitor Biocare IM12, echivalent cu cod ref PM20070448, cablu prelungitor SPO2- ref 60103014-01 | Bucată | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 560 | 280 | 336
81 | SensorSPO2 reutilizabil compatibil cu monitor Philips Mx550 adulti tehnologia Massimo | SensorSPO2 reutilizabil compatibil cu monitor Philips Mx550 adulti tehnologia Massimo | SensorSPO2 reutilizabil compatibil cu monitor Philips Mx550 adulti tehnologia Massimo, echivalent cu cod ref PM24020586 | Bucată | [22 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 5500 | 550 | 660
82 | SensorSPO2 reutilizabil compatibil cu monitor Philips Mx550 copii tehnologia Massimo | SensorSPO2 reutilizabil compatibil cu monitor Philips Mx550 copii tehnologia Massimo | SensorSPO2 reutilizabil compatibil cu monitor Philips Mx550 copii tehnologia Massimo | Bucată | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 1100 | 550 | 660
83 | Circuit de unica utilizare p-u pacient nounascut compatibil cu dispozitiv nCPAP HeyerVS500S | Circuit de unica utilizare p-u pacient nounascut compatibil cu dispozitiv nCPAP HeyerVS500S | Circuit de unica utilizare p-u pacient nounascut compatibil cu dispozitiv nCPAP HeyerVS500S, in set cu accesorii(caciulita de marime 1,2 sau 3+prong nazal3 marimi+ generator nazal+camera de umidificare, compatibila cu umidificatorul MR850), echivalent cu ref 51007960 | Bucată | [22 empty] | 30 |  |  |  | 30 | 29400 | 980 | 1176
84 | SondeTOCO si BCF pentru monitor fetal Edan F3 | SondeTOCO si BCF pentru monitor fetal Edan F3 | SondeTOCO si BCF(FHR) pentru monitor fetal Edan F3 Set = 1 Toco + 1 BCF(FHR) echivalent cu US TRASDUCTOR MODEL:MS3-109301D TOCO TRASDUCTOR MODEL: MS3-31527B | Set | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 9000 | 9000 | 10800
85 | Umidificator cu debitmetru 0-15 litri/min, 8 bari, standard DIN | Umidificator cu debitmetru 0-15 litri/min, 8 bari, standard DIN | Umidificator cu debitmetru 0-15 litri/min rezistent la presiune inalta 8 bari, cu conectare rapida la priza O2 standard DIN | Bucată | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 3600 | 1800 | 2160
86 | Umidificator cu debitmetru 0-15 litri/min, 8 bari, standard DIN cu dubla iesire | Umidificator cu debitmetru 0-15 litri/min, 8 bari, standard DIN cu dubla iesire | Umidificator cu debitmetru 0-15 litri/min rezistent la presiune inalta 8 bari, cu conectare rapida la priza O2 standard DIN cu dubla iesire (o intrare -doua iesiri) | Bucată | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 3600 | 1800 | 2160
87 | Kit mentenanta,set garnituri, O-ringuri p-u prize 02 standart DIN (de specificat) | Kit mentenanta,set garnituri, O-ringuri p-u prize 02 standart DIN (de specificat) | Kit mentenanta,set garnituri, O-ringuri p-u prize 02 standart DIN (de specificat) | Bucată | [22 empty] | 15 |  |  |  | 15 | 1500 | 100 | 120
88 | Sensor 02 compatibil cu ventilator respiratie artificiala SH300 | Sensor 02 compatibil cu ventilator respiratie artificiala SH300 | Sensor 02 compatibil cu ventilator respiratie artificiala SH300, data producerii nu mai vechi decit 2 luni de la solicitare 1 | Bucată | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1200 | 1200 | 1440
89 | Sensor O2 compatibil cu ventilator respiratie artificiala Chirana AURA BAZIC | Sensor O2 compatibil cu ventilator respiratie artificiala Chirana AURA BAZIC | Sensor O2 compatibil cu ventilator respiratie artificiala Chirana AURA BAZIC, data producerii nu maivechi decit 2 luni de la solicitare | Bucată | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 2000 | 1000 | 1200
90 | Sensor 02 compatibil cu ventilator respiratie artificiala MindrayVG650 | Sensor 02 compatibil cu ventilator respiratie artificiala MindrayVG650 | Sensor 02 compatibil cu ventilator respiratie artificiala MindrayVG650, data producerii nu mai vechi decit 2 luni de la solicitare 1, echivalent cu cod ref 4250320600183 | Bucată | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 3200 | 1600 | 1920
91 | Sensor 02 compatibil cu ventilator masina de anestezie Mindray Wato 65 pro | Sensor 02 compatibil cu ventilator masina de anestezie Mindray Wato 65 pro | Sensor 02 compatibil cu ventilator masina de anestezie Mindray Wato 65 pro, data producerii nu mai vechi decit 2 luni de la solicitare 1 | Bucată | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 3200 | 1600 | 1920
92 | Kit de mentenanta 3 ani pentru ventilator Mindray VG650 | Kit de mentenanta 3 ani pentru ventilator Mindray VG650 | Kit de mentenanta 3 ani pentru ventilator Mindray VG650 cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri functionali cu dispozitive speciale de catre vinzator in prezenta bioinginerului local si intocmirea actelor normative necesare (raport de verificari, act de efectuare a lucrarilor etc. | set | [22 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 60000 | 15000 | 18000
93 | Kit de mentenanta pentru ventilator Elisa 300 | Kit de mentenanta pentru ventilator Elisa 300 | Kit de mentenanta pentru ventilator Elisa 300 cu montare,calibrare dispozitiv,verificare parametri functionali cu dispozitive speciale de catre vinzator in prezenta bioinginerului local si intocmirea actelor normative necesare (raport de verificari, act de efectuare a lucrarilor etc.) | set | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 24000 | 12000 | 14400
94 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | [23 empty] | 100000 |  |  | 100000 | 29000 | 0.29 | 0.348
94 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | [23 empty] | 100 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0
95 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | [23 empty] | 30 |  |  | 30 | 2257.5 | 75.25 | 90.3
96 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | [23 empty] | 30 |  |  | 30 | 4380 | 146 | 175.2
97 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | [23 empty] | 30 |  |  | 30 | 6600 | 220 | 264
98 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | [23 empty] | 30 |  |  | 30 | 8820 | 294 | 352.8
99 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | [23 empty] | 30 |  |  | 30 | 10920 | 364 | 436.8
100 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | [23 empty] | 30 |  |  | 30 | 13200 | 440 | 528
101 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | [23 empty] | 30 |  |  | 30 | 15420 | 514 | 616.8
102 | Filtru de unica folosinta cu indicator de sterilizare | Filtru de unica folosinta cu indicator de sterilizare | Filtru pentru container din hirtie de unica folosinta Ø 18.6 cm cu indicator de sterilizare echivalent cu cod 37328, GIMA | Bucată | [23 empty] | 300 |  |  | 1 | 262.5 | 262.5 | 315
103 | Cablu de inalta fregventa monopolar cu mufa 4 mm, Karl Storz | Cablu de inalta fregventa monopolar cu mufa 4 mm, Karl Storz | Cablu de inalta fregventa monopolar cu mufa 4mm, echivalent cu 26004 M, Karl Storz | Bucată | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | 5800 | 5800 | 6960
104 | Cablu de inalta fregventa monopolar cu mufa 5 mm, Karl Storz | Cablu de inalta fregventa monopolar cu mufa 5 mm, Karl Storz | Cablu de inalta fregventa monopolar cu mufa 4mm, echivalent cu 26005 M, Karl Storz | Bucată | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | 6800 | 6800 | 8160
105 | Cablu de inalta fregventa bipolar, Karl Storz | Cablu de inalta fregventa bipolar, Karl Storz | Cablu de inalta fregventa bipolar, echivalent cu 26176LE, Karl Storz | Bucată | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | 8500 | 8500 | 10200
106 | Cablu de inalta fregventa bipolar, Karl Storz | Cablu de inalta fregventa bipolar, Karl Storz | Cablu de inalta fregventa bipolar, echivalent cu 2б176L, Karl Storz | Bucată | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | 3080 | 3080 | 3696
107 | Set de ligaturare a varicelor esofagiene, cu 6 inele din latex şi cu 2 ațe dirijabile, compatibile cu endoscopul cu diametru 9, 2mm, | Set de ligaturare a varicelor esofagiene, cu 6 inele din latex şi cu 2 ațe dirijabile, compatibile cu endoscopul cu diametru 9, 2mm, | Set de ligaturare a varicelor esofagiene, cu 6 inele din latex şi cu 2 ațe dirijabile, compatibile cu endoscopul cu diametru 9, 2mm, | set |  | 2 | [24 empty] | 2 | 5833.3333 | 2916.6667 | 3500
108 | Muștuc igienic p/и Alcotest 6820, nr.ARLB-0424, Drager | Muștuc igienic p/и Alcotest 6820, nr.ARLB-0424, Drager | Muștuc igienic de unică folosință, compatibil cu etilotestul Dräger Alcotest 6820, cod de referință 6810/6820 Mouthpiece (Dräger) sau echivalent | Bucată | [16 empty] | 150 | [9 empty] | 150 | 412.5 | 2.75 | 3.3
109 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pneumos 500 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pneumos 500 | Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 24 mm ±0.2 mm Diametru exterior – 26 mm ±0.5 mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pneumos 500 5. De unică folosința 6. Material: carton 7. Ambalaj individual | Bucată | [8 empty] | 900 | [17 empty] | 900 | 2475 | 2.75 | 3.3
110 | Gel ECG, 250 ml ( 007019 ) | Gel ECG, 250 ml ( 007019 ) | Gel ECG, 250 ml ( 007019 ), 1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale,cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului. , Bucată | Bucată | [24 empty] | 6 |  | 6 | 115.32 | 19.22 | 23.064