| NR. d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea/um | Cerințe speciale și prețul estimativ | Perioada pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Bunuri și servicii de montare a sistemului de pază Bunuri și servicii de montare a sistemului antiincendiu | 1 buc. 1 buc. 1 buc. 100 metru 100 metru 100 buc. 10 metru 4 buc. 1 buc. 1 buc. 100 met. 2 buc. 4 buc. 1 buc. 36 buc. 36 buc. 1 buc. 1 buc. 2 buc. 200 metru 200 metru 400 buc. 10 metru 6 buc. | 1.DS-PHA64-P2 Alarm Plastic Panel 2.DS-PK-LRT wired LCD keypad (868Mhz) 3.Acumulator 12V, 7A/h 4. Cablu COR6/6CAL 5. Furtun gofrat plastic 16mm 6. Clipsa d-16 7 Cablu SVVP 2*0,75 8 Detector LC-100PI (Hik) 9 Detector AUMS-18M 10 StrobSirena HC-103 11 Сablu CAT.5E UTP-4P/CU 12 Conector 8p8c 8536901000 (RJ-45) 13 Set de montare 1 DMTech Fire Alarm Panel FP9000-4(zones) 2 DMTech Smoke detector D9000 SR (optical smoke detector) no base (New) 3 DMTech Base For Detectors B9000 (New) 4 DMTech Manual Point D9000 MCP 5 DMTech Siren S9000 6 Acumulator 12V, 5 A/h 7 ETK JE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm 8 Furtun gofrat plastic 16mm 9 Clipsa d-16 10 Cablu SVVP 2*0,75 11 Set de montare | mai-iunie 2023 mai-iunie 2023 |
|  |  |  | Total: 31.000 (treizeci și una mie lei ) fără TVA |  |