| Reparatia capitala si eficientizarea energetica a blocului E a institutiei medico-sanitara Publica Spitalul raional Straseni (Etapa II) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-5

Semnalizarea de incendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08F |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  |  | m |  | 18,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
| 2 | RpEJ09E |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  | m |  | 18,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 8,100 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 40,500 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,360 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
| 3 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,660 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,840 |  |  |
| 4 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,540 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,760 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,840 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-08-001-04 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze Прибор приемно-контрольный, пожарный на 4/36 шлейфов SmartLine 036/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
| 6 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza Плата расширения на 8 шлейфов сигнализаций SmartLine 8/z |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |  |
| 7 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza Передатчик GSM |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
| 8 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza Модуль расширения памяти до 2000 событий SmartLine LOG/EXP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
| 9 | 10-08-002-06 |  | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului |  |  | buc |  | 113,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,550 |  |  |
|  | 1010142 |  | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011521 |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,170 |  |  |
|  | 3009247 |  | Capacele, tip "К-440" |  |  | 1000 buc |  | 0,170 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 13,560 |  |  |
| 10 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Извещатель пожарный дымовой ID 100 - без 10% |  |  | buc |  | 91,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 182,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 22,750 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 14,560 |  |  |
| 11 | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Извещятель пожарный ручной в комплекте с базой IC010 - без 10% |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
| 12 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie Светозвуковое устройство SL-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
| 13 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie Сирена |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
| 14 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, Источник бесперебойного питания BPS 24140 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  | kg |  | 2,800 |  |  |
|  | 5220003 |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
| 15 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,360 |  |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  | kg |  | 16,800 |  |  |
|  | 5220003 |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
| 16 | 10-08-001-04 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze Станция электропитания оповещателей с контролем выходов SPS 24140 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
| 17 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza Одноканальная релейная плата REL 1 INT |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |  |
| 18 | 08-02-409-1 km-0.5 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 12,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 149,940 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,026 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 168,840 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 168,840 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 2,520 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 12,600 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 84,420 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 226,800 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 22,680 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 60,984 |  |  |
| 19 |  |  | Труба поливинилхлоридная д20 ПВХ20 |  |  | m |  | 1 260,00 |  |  |
|  | 2585,0515012 |  | Труба поливинилхлоридная д20 ПВХ20 |  |  | m |  | 1 260,000 |  |  |
| 20 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,629 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 110-0333 |  | Желоб поливинилхлоридная 10х22 MCS-1 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,608 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,608 |  |  |
| 21 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 12,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 84,924 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 3,906 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 10,080 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 153,720 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,630 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,252 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,016 |  |  |
| 22 |  |  | Кабель огнестойкий сеч 2х2х0,8 мм2 JE-H(St)H FE 180 E30 2x2x0.8 |  |  | m |  | 1 200,00 |  |  |
|  | 1245-2403 |  | Кабель огнестойкий сеч 2х2х0,8 мм2 JE-H(St)H FE 180 E30 2x2x0.8 |  |  | buc |  | 1 200,000 |  |  |
| 23 |  |  | Кабель огнестойкий сеч 3х1,5 мм2 ВВГнг FRLS 3x1,5 |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 1245-2403 |  | Кабель огнестойкий сеч 2х2х0,8 мм2 JE-H(St)H FE 180 E30 2x2x0.8 |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
| 24 |  |  | Металоизделия разные |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 2215252 |  | Металоизделия разные |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Прибор приемно-контрольный, пожарный на 4/36 шлейфов SmartLine 036/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1244122104 |  | Прибор приемно-контрольный, пожарный на 4/36 шлейфов SmartLine 036/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 26 |  |  | Плата расширения на 8 шлейфов сигнализаций SmartLine 8/z |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1244151204 |  | Плата расширения на 8 шлейфов сигнализаций SmartLine 8/z |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 27 |  |  | Передатчик GSM |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 124454 |  | Передатчик GSM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 28 |  |  | Модуль расширения памяти до 2000 событий SmartLine LOG/EXP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1244151052 |  | Модуль расширения памяти до 2000 событий SmartLine LOG/EXP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 29 |  |  | Извещатель пожарный дымовой с базой ID 100 (+10%) |  |  | buc |  | 101,00 |  |  |
|  | 12404010124 |  | Извещатель пожарный дымовой с базой ID 100 (+10%) |  |  | buc |  | 101,000 |  |  |
| 30 |  |  | Извещятель пожарный ручной в комплекте с базой IC010 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 1240501141524 |  | Извещятель пожарный ручной в комплекте с базой IC010 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 31 |  |  | Светозвуковое устройство SL-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1245-410 |  | Светозвуковое устройство SL-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 32 |  |  | Звуковое устройство |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1245-1141 |  | Звуковое устройство |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 33 |  |  | Источник бесперебойного питания BPS 24140 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1245-1140144 |  | Источник бесперебойного питания BPS 24140 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 34 |  |  | Акумулятор 12В 7А/Ч |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 124005-17 |  | Акумулятор 12В 7А/Ч |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 35 |  |  | Станция электропитания оповещателей с контролем выходов SPS 24140 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 12450405-17 |  | Станция электропитания оповещателей с контролем выходов SPS 24140 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 36 |  |  | Одноканальная релейная плата REL 1 INT |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1245005-172 |  | Одноканальная релейная плата REL 1 INT |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |