# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea servicii de întreținere a centralelor termice.
                                                                                  (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție  valoare mică ________________________
                                                                                    (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

- IDNO: _ 1018601000021____________________________________________

- Adresa: _ mun.Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67 A_________________________

- Numărul de telefon/fax: 022-574-519____________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii@ansp.gov.md www.ansp.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _autoritate publică în domeniul sănătății publice_______

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45259300-0 | Lot 1 Servicii de întreținere a centralelor termice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 45259300-0 | Agenția Națională pentru Sănătate Publică, (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67 A, Cosmescu 3) Centrul Național de Management în sănătate (mun. Chișinău, str. Cosmescu, 3). |  | buc. | 2 | model Strebel 750 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Chișinău (mun. Chișinău, str. A. Hașdeu, 49) |  | buc. | 2 | model Eresan 290 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Chișinău (r-nul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19) |  | buc. | 2 | model Thermona 50 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Chișinău Strășeni (r-nul Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107) |  | buc. | 2 | Model Baxi 24 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Chișinău (r-nul Criuleni, str. Bulevardul Biruinței, 1) |  | buc. | 2 | model Ariston 60 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Ungheni (str.Cosmescu 5) |  | buc. | 1 | model Sime 55 kWt model Sime 70 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Ungheni (r-nul Călărași, str. Bujolia, 2) |  | buc. | 1 | model Termona 60 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. -Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Bălți (r-nul Glodeni, str. Suveranității, 29) |  | buc. | 3 | model CSG 60 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Bălți (or. Fălești, str.Toma Ciorba 3) |  | buc. | 2 | model Heatline NKB-124 24 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Bălți (or. Rîșcani, str.Șevcenco 2) |  | buc. | 2 | model Bogdan 50 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Soroca (r-nul Soroca, str. Alexandru cel Bun, 42) |  | buc. | 2 | Model SimeRX26-35 kWt Model Bereta 35 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Soroca (r-nul Drochia, str. Serghei Lazo, 9) |  | buc. | 1 | model Digifel 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Soroca (r-nul Florești, str. Bulevardul Victoriei, 64-A) |  | buc. | 2 | model Sime 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Edineț, str. Pușkin, 16 ) |  | buc. | 2 | model Termopax, PowerPlus 50 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Dondușeni, str. Păcii, 5) |  | buc. | 1 | model Solar 34,8 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Ocnița, str. Sănătății, 18) |  | buc. | 1 | model Viadrus 100 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Briceni, str. Mihai Eminescu, 56/1) |  | buc. | 1 | model Nova Florida 34,4 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Orhei, str. Negruzzi, 78) |  | buc. | 3 | model Nov Florida 90 kWt 2 buc. Rielo 90 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Telenești, str. Eugeniu Coca, 4) |  | buc. | 3 | model Altair 39 kWt 2 buc. Rielo 90 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Rezina, str. Sciuseva, 2-A) | buc. |  | 3 | model Sime 70 kWt 2 buc. Rielo 90 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Orhei (or. Șoldănești) | buc. |  | 4 | model Termona 48 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Hîncești (r-nul Hîncești, str. Toma Ciorba, 2) | buc. |  | 2 | model Airfel 60 kWt model Airfel 69 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Hîncești (or. Leova) | buc. |  | 3 | model Maxoptinus 27 kWt 2 buc. Model Rielo 44 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Hîncești (r-nul Cimișlia, str. Cetatea Albă, 27) | buc. |  | 2 | model Airfel 80 kWt model Airfel 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Căușeni (r-nul Căușeni, str. Ana și Alexandru, 16-A) | buc. |  | 3 | model Maior Eolo 32 kWt 2 buc. Model Vizion 23 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Căușeni (r-nul Anenii Noi, str. Suvorov, 34) | buc. |  | 2 | model Termostal 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Căușeni (or. Ștefan Vodă) | buc. |  | 1 | model Vizion 23 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Cahul, str. Prospectul Republicii, 20) | buc. |  | 2 | model Thermona 50 kWt model Thermona 28 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Taraclia, str. Mira, 1) | buc. |  | 2 | model Saunier 32 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Cantemir, str. N. Testemițeanu, 3) | buc. |  | 1 | model Aertal 28 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Comrat, str. Pobeda, 26) | buc. |  | 2 | model Thermona 64 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Vulcănești, str. Ceapaev, 4) | buc. |  | 1 | model 35 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | 45259300-0 | Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Ceadîr-Lunga, str. Miciurin, 2/3) | buc. |  | 2 | Model Ariston 24 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legatură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței impamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient. |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată lot 1 |  |  |  |  |  |  | 60000 lei |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimată totală |  |  |  |  |  |  | 60000 lei |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite _________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  Pe parcursul anului 2020, la

solicitarea beneficiarului.

- Termenul de valabilitate a contractului:__ 31.12.2020_________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu_____________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): __Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta formularul F3.1 | Original. confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Da |
| 2. | Specificaţii tehnice potrivit modelului din (F4.1) | Original. confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Da |
| 3. | Specificaţii de preţ potrivit modelului din (F4.2) | Original. confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Da |
| 4. | Extras de înregistrare a întreprinderii emis de Agenția Servicii Publice. | Copie. confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Da |
| 5. | Aviz pozitiv de expertiză în domeniul securității industrial eliberat de Organismul de expertiză acreditat în domeniul securității industriale | Copie. Valabil, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__ nu se aplică________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde, pasul minim de scădere 1%, 28.02.2020.__

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _ nu se aplică._

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai mic preț pe

fiecare lot în parte și corespunderea criteriilor de calificare și selecție solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică_ |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] indicată în  SIA RSAP_____________________________

- pe: [data] indicată în  SIA RSAP_______________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile_________________

- Locul deschiderii ofertelor: _indicată în  SIA RSAP._________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __Nu se aplică______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_Nu se aplică_____________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__ Nu se aplică _____________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:__01.02.2020______________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_17.02.2020_____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accepta |
| plățile electronice | accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____nu___________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Nicolae FURTUNĂ

L.Ș.