#### Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 12

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

- se completează de către operatorul economic.

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia de bună execuție de 5%.

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Surse de alimentare electrică continuă (UPS) |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului serviciului | Țara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr.1 Sursă de alimentare electrică continuă (UPS 1500 VA) |  |  |  | 1. Tip montare – RACK IT 19”, 2U, Kit de montare 2. Topologie UPS, Line Interactive 3. Capacitate putere active: minim 1.5 kVA (1 500 VA) 4. Capacitate putere actuală: minim 1.2 kW 5. Tensiunea de intrare: 230 V 6. Majorarea de tensiune reglabilă la intrare: 170 -280 V 7. Tensiunea de ieșire: 230 V 8. Frecvență: 50 Hz 9. Acumulatoare fără întreținere 10. Durata de viață a acumulatoarelor: minim 5 ani 11. Timpul de Backup la sarcina de 50%: minim 15 minute 12. Timpul de Backup la sarcina de 100% minim: 5 minute 13. Prize de intrare C20 sau C14, 16A: minim 1 14. Prize de ieșire C13, 10A: minim 6 15. Cablu de alimentare cu lungimea: minim 1,5 m 16. Dotarea UPS cu interfață de monitorizare de la distanță – Conectarea LAN RJ45, TCP/IP, HTTPS, SNMP, SMTP, notificare prin e-mail, SNMP trap, telnet, ssh, etc. 17. Dotarea UPS cu interfață de monitorizare local – display LCD pentru informare statut și configurare 18. Versiunea de firmware actualizată la data livrării 19.Termen de garanție: minim 24 luni |  |  |
| Lotul nr.2 Sursă de alimentare electrică continuă (UPS 2000 - 2200 VA) |  |  |  | 1. Tip Montare – RACK IT 19”, 2U, Kit de montare 2. Topologie UPS, Line Interactive 3. Capacitate putere active: minim 2,0 kVA (2 000 VA) 4. Capacitate putere actuală: minim 1,9 kW 5. Tensiunea de intrare: 230 V 6. Majorarea de tensiune reglabilă la intrare: 170 -280 V 7. Tensiunea de ieșire: 230 V 8. Frecvență: 50 Hz 9. Acumulatoare fără întreținere 10. Durata de viață a acumulatoarelor: minim 5 ani 11. Timpul de Backup la sarcina de 50%: minim 10 minute 12. Timpul de Backup la sarcina de 100%: minim 3 minute 13. Prize de intrare C20, 16A: minim 1 14. Prize de ieșire C13, 10A: minim 8 15. Prize de ieșire C19, 16A: minim 1 16. Cablu de alimentare cu lungimea: minim 1,5 m 17. Dotarea UPS cu interfață de monitorizare de la distanță – Conectarea LAN RJ45, TCP/IP, HTTPS, SNMP, SMTP, notificare prin e-mail, SNMP trap, telnet, ssh, etc. 18. Dotarea UPS cu interfață de monitorizare local – display LCD pentru informare statut și configurare 19. Versiunea de firmware actualizată la data livrării 20.Termen de garanție: minim 24 luni |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Surse de alimentare electrică continuă (UPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Lot Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unita tea de măsu ră/buc | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31154000-0 | Lotul nr.1 Sursă de alimentare electrică continuă (UPS 1500 VA) | Buc. | 4 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de până la 120 zile din data semnării contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate. | MD97VI00000 2224212555MDL |
| 31154000-0 | Lotul nr.2 Sursă de alimentare electrică continuă (UPS 2000 - 2200 VA) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: __________________________________________________