## Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii de deservire tehnică și mentenanță a stației de tratare a apei pentru anul 2023 (bd Ștefan cel Mare și Sfânt 154) |  |  |  | Servicii de deservire tehnică și mentenanță a stației de tratare a apei pentru anul 2023 (bd Ștefan cel Mare și Sfânt 154) - Deservirea tehnica a Dedurizatorului Ecosoft FU- 1665 Duplex Deservire tehnica a valvelor dc control; Deservire tehnica a valvelor bypass; Diagnosticarea si testarea sistemului de comanda si control; Verificarea și curățarea unităților exterioare și interioare; Verificarea și curățarea sistemului de regenerare/vas saramura; Verificarea si curățară unităților sistemului de drenaj. - Deservirea tehnica a Filtrului lavabil cu sita Verificarea, curățarea și schimbare, la necesitate, a filtrelor - Deservirea tehnica a sistemului UV- EB-45 Ecosoft duo Verificarea și curățarea unităților exterioare si interioare; Diagnosticarea si testarea sistemului de comanda si control; Verificarea lămpilor UV si a tecilor de cuarț. |  |  |
| Servicii de deservire tehnică și mentenanță a stației de tratare a apei pentru anul 2023 (Complexul administrativ Condrița) |  |  |  | Servicii de deservire tehnică și mentenanță a stației de tratare a apei pentru anul 2023 (Complexul administrativ Condrița) -Deservirea tehnica a Dedurizatorului Ecosoft FU- 08917 CAB CG Deservire tehnica a valvelor dc control; Deservire tehnica a valvelor bypass; Diagnosticarea și testarea sistemului dc comanda și control; Verificarea și curățarea unităților exterioare si interioare; Verificarea și curățară sistemului dc regenerare/vas saramura; Verificarea și curățarea unităților sistemului de drenaj. -Deservirea tehnica a sistemului de filtrare a apei cu lampa UV, UV LAMP filter 55W Luxe STYLE Schimbare a lămpii UV și a tecii de cuarț; Verificare si schimbare, la necesitate, a filtrelor; Verificare si schimbare a cartușelor; - Deservirea tehnica a sistemului cu osmoza inversa de model Nobel OSMOS 6 Cu rezervor de 15 1 Verificare și curățare a unităților exterioare si interioare; Verificare și schimbare a cartușelor - Kl-NA (5mcr), Kl-NA (1 mcr), K5 NA-(1 mcr), K8- NA, K9 NA, M2NA; Diagnosticare si testare sistemului de comanda și control; Verificare a presiunii de apa in sistemul d alimentare cu apă. - Deservirea tehnica a Pompei UPRIGHT UP7000 Diaphragm, IPLPM, presiunea 80PSI, 24 VDC Diagnosticare și reparare a pompei. |  |  |
| Consumabile |  |  |  | Sare tabletata pentru sistemul de dedurizare |  |  |
|  |  |  |  | Lampa UV filter 55W Luxe STYLE |  |  |
|  |  |  |  | Lampa UV -EB-45 34GPM/10200 LPH |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Servicii de deservire tehnică și mentenanță a stației de tratare a apei pentru anul 2023 (bd Ștefan cel Mare și Sfânt 154) | buc | 1 |  |  |  |  | pe parcursul anul 2023 |
| 2 | Servicii de deservire tehnică și mentenanță a stației de tratare a apei pentru anul 2023 (Complexul administrativ Condrița) | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sare tabletata pentru sistemul de dedurizare | kg | 350 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa UV filter 55W Luxe STYLE | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa UV -EB-45 34GPM/10200 LPH | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________