# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor electrice

prin procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

- Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md, usmf.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1. Cabluri electrice |  |  |  | 53616,67 |
| 1.1 |  | Cablu PVC 3x1,5 | m | 300 | Cablu PVC 3x1,5 |  |
| 1.2 |  | Cablu PVC 3x2,5 | m | 300 | Cablu PVC 3x2,5 |  |
| 1.3 |  | Cablu flexibil KG 3x1,5 mm2 | m | 200 | Cablu flexibil KG 3x1,5 mm2 |  |
| 1.4 |  | Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J | m | 1000 | Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J |  |
| 1.5 |  | Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J | m | 1000 | Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J |  |
| 1.6 |  | Cablu AT-N05VV-U 3G 4 RE RING NYM-J | m | 200 | Cablu AT-N05VV-U 3G 4 RE RING NYM-J |  |
| 1.7 |  | Cablu AT-N05VV-U 5G 4 RE RING NYM-J | m | 200 | Cablu AT-N05VV-U 5G 4 RE RING NYM-J |  |
| 1.8 |  | Tub gofrat spiralat 20mm2 750 N, cu fir de hotel | m | 500 | Tub gofrat spiralat 20mm2 750 N, cu fir de hotel |  |
| 1.9 |  | Tub gofrat spiralat 25 mm2 750 N, cu fir de hotel | m | 500 | Tub gofrat spiralat 25 mm2 750 N, cu fir de hotel |  |
| 1.10 |  | Canal din plastic alb 2000x25x16 mm | m | 500 | Canal din plastic alb 2000x25x16 mm |  |
| 1.11 |  | Canal din plastic alb 2000x10x16 mm | m | 600 | Canal din plastic alb 2000x10x16 mm |  |
| 2. |  | 2. Corpuri de iluminat și tuburi |  |  |  | 326016,67 |
| 2.1 |  | Tub led 9W | buc | 800 | lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium 4.8cm, soclu fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36luni modulul led sa fie criptat pe placa din aluminium |  |
| 2.2 |  | Tub led 18W | buc | 600 | lumina alba rece 5500K 1920lum. 1200mm radiator din aluminium 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36 luni modulul led sa fie criptat pe placa din aluminium |  |
| 2.3 |  | Corp iluminat exterior 2x36W, | buc | 40 | pentru tuburi led, IP20 |  |
| 2.4 |  | Corp iluminat exterior 1x18W, | buc | 40 | pentru tuburi led, IP20 |  |
| 2.5 |  | Corp iluminat exterior 1x36W, | buc | 40 | pentru tuburi led, IP20 |  |
| 2.6 |  | Tip: corp iluminat linear LED Aplicare: pe tavan cu clipse de metal | buc | 50 | Carcasa: plastic Capac: policarbonat Radiator: aluminiu Putere: 24 W Lumina: 4000K Luminozitate: 2520 Lm Clasa de protectie: IP65 Tensiune: 85-265V Marime: 600*75*70, Garantie:60 luni |  |
| 2.7 |  | Tip: corp iluminat linear LED Aplicare: pe tavan cu clipse de metal | buc | 60 | Carcasa: plastic Capac: policarbonat Radiator: aluminiu Putere: 48W Lumina: 4000K Luminozitate: 5040Lm Clasa de protectie: IP65 Tensiune: 85-265V Marime: 1200*75*70mm, Garantie:60 luni |  |
| 2.8 |  | Corp de iluminat led exterior Puterea 12W, | buc | 40 | culoarea lumnii 6000K, fluxul luminos 900 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior , înaltimea 22 |  |
| 2.9 |  | Corp de iluminat led exterior Puterea 18W, | buc | 40 | culoarea lumnii 6000K, fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225, înaltimea 22 |  |
| 2.10 |  | Corp de iluminat led exterior Puterea 24W, | buc | 40 | culoarea lumnii 6500K, fluxul luminos 2160 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 300, înaltimea 22 |  |
| 2.11 |  | Corp de iluminat led interior Puterea 18W, | buc | 50 | culoarea lumnii 6500K, fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225, diametru interior200 |  |
| 2.12 |  | Bec led 11W, | buc | 250 | E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1078 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 36 luni. |  |
| 2.13 |  | Bec led 14W | buc | 200 | , E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1521 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 36 luni |  |
| 2.14 |  | Panel LED, incastrat in tavan, 48W | buc | 100 | , tensiune de alimentare: 85-265V, 4000K, 4320Lm, IP20,marime: 596*596mm, iluminare din 4 parți, disfuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu,cu termenul de garanție cel putin 36 luni. |  |
| 2.15 |  | Corp iluminat cu capac, tip LED, aplicabil pe tavan, linear, putere 180W | buc | 5 | , 4000K, 13500Lm, 85-265V, carcasa aluminiu 2mm care sa indeplineasca si functia de radiator 1,5mm, IP20, marime 3000*100*70 mm. Transformator IP67 inclus in set. Garantie: 60luni |  |
| 2.16 |  | Corp de iluminat LED, putere 150W, | buc | 10 | culloarea luminii 6000K, cristal-Cree, durata de viata min 50 000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate minimum 20 000 lm, grad de protectie IP 65, unghi de reflectie 90 grade, garantie minimum 60 luni, metal aluminiu turnat sub presiunue( rezistent la lovituri) |  |
| 2.17 |  | Senzor miscare pe microunde, 180 º - 360 º, | buc | 80 | Tensiunea de alimentare 220-240 VAC,Distanta de detectie: montare pe perete - 5-15 m (reglabil) , montarea pe tavan 1-8 m (raza, reglabila) timpul de lucru 10 sec ± 3 to 12 min ±1 min, Lumina ambianta < 3-2000 LUX (reglabila), Inaltimea de instalare: tavan 1.5 - 3.5m, tavan 2 - 8 m. |  |
| 2.18 |  | Sensor de mișcare cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade | buc | 50 | de culoare albă si cu 3 butoane de reglare, garanţie minim 24 luni |  |
| 2.19 |  | Driver linear 9-18W, 240mA, | buc | 300 | Tensiunea de intrare 180-240VAC, Tensiunea de iesire 30-80V DC, Dimensiuni: lungime 130 -160 latime 10-12mm, inaltimea 7-8mm garantie 3 ani |  |
| 2.20 |  | Placa din aluminiu, circuite cu leduri integrate 12W | buc | 30 | , 48 LED SMD2835 0,2W, 60mA, culoarea luminii 5500K, Dimensiui placii: 9.8 x 560 mm |  |
| 2.21 |  | Placa din aluminiu circuite cu leduri integrate 24 W | buc | 50 | , 120 LED SMD2835 0,2W, 60mA, culoarea luminii 5500K, Dimensiui placii : 9.8 x 1170 mm |  |
| 2.22 |  | Draiver led 18-25W, | buc | 60 | Parametrii de intrare: Tensiunea 100-240 VAC, Fregventa 50/60 Hz, Curentul 0,47A. Parametri de iesire: Tensiunea 54-90 VDC, Curentul - 300mA, Max. 100V |  |
| 2.23 |  | Draiver led 16-24W, | buc | 80 | Parametrii de intrare: Tensiunea 100-240 VAC, Fregventa 50/60 Hz, Curentul 0,45A. Parametri de iesire: Tensiunea 50-72 VDC, Curentul - 300mA, Max. 120 V |  |
| 3. |  | 3.Bandă de izolat |  |  |  | 3958,33 |
| 3.1 |  | Bandă de izolat din PVC culoarea galben | buc | 50 | ignifuga lăţimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, |  |
| 3.2 |  | Bandă de izolat din PVC, culoarea albă | buc | 50 | ignifuga lăţimea=19mm, grosime 0,13-0,15mm, lungimea 25 m |  |
| 3.3 |  | Bandă de izolat din PVC culoarea roșie | buc | 50 | ignifuga lăţimea=19mm, grosime 0,13-0,15mm, lungimea 25 m, |  |
| 3.4 |  | Bandă de izolat din PVC culoarea albastră | buc | 50 | ignifuga lăţimea=19mm, grosime0,13- 0,15mm, lungimea 25m, |  |
| 3.5 |  | Bandă de izolat din PVC, culoarea galben-verde | buc | 50 | ignifuga lăţimea=19mm, grosime0,13-0,15mm, lungimea 25m |  |
| 4. |  | 4. Prize și întrerupătoare |  |  |  | 41375,00 |
| 4.1 |  | Priză cu împămîntare euro dublă externa, | buc | 50 | IP-44 16A,220V |  |
| 4.2 |  | Priză cu împămîntare euro externa, | buc | 100 | IP-44 16A,220V |  |
| 4.3 |  | Priză cu împămîntare euro interna, | buc | 100 | 16A,220V |  |
| 4.4 |  | Priză cu împămîntare euro dubla interna, | buc | 100 | 16A,220V |  |
| 4.5 |  | Intrerupator intern cu o clapeta | buc | 50 | 220V,10 A cu indicator led |  |
| 4.6 |  | Intrerupator intern cu o doua clape | buc | 50 | 220V,10 A cu indicator led |  |
| 4.7 |  | Intrerupator extern cu o clapeta | buc | 50 | 220V,10 A cu indicator led, IP-44 |  |
| 4.8 |  | Intrerupator extern cu doua clapeta | buc | 50 | 220V,10 A cu indicator led, IP-44 |  |
| 4.9 |  | Furca (fisa)euro , mobila , industriala, | buc | 20 | 5poli, 25A , ip 67, 380v, matereal abs, |  |
| 4.10 |  | Furca euro | buc | 150 | 2P+N, 220V, 16A, IP-44, fabricat din plastic ingnifug, durabi |  |
| 4.11 |  | Automat diferenial | buc | 30 | AVDT 2PC16A 0,30mA cu greutate nu mai mică de - 188gr |  |
| 4.12 |  | Intrerupator automat diferential | buc | 10 | AVDT 40A, 3P+N, 0,30mA |  |
| 5. |  | 5. Ventilatoare si senzore |  |  |  | 28311,67 |
| 5.1 |  | Ventelator axial , diametru 100mm | buc | 50 | tensiunea de alimentare 220V, puterea 11-15W, debit aer 100m3/h, |  |
| 5.2 |  | Ventelator axial , diametru 125mm | buc | 30 | tensiunea de alimentare 220V, puterea 15-20W debit aer 150m3/h, |  |
| 5.3 |  | Ventilator centrifugal, diametrul conexiunii 150mm, | buc | 4 | din metal alvanizat, voltaj 230V , putere 80 W, capacitatea aerului 460m³/h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42dBА, 2725rpm. |  |
| 5.4 |  | Ventilator centrifugal, diametrul conexiunii 250mm, | buc | 3 | din metal alvanizat, voltaj 230V , putere 152 W, capacitatea aerului 1070 m³/h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42 dBА, 2765rpm. |  |
| 6. |  | 6. Materiale iluminat stradal |  |  |  | 11183,33 |
| 6.1 |  | Balast electromagnetic 150 W | buc | 50 | Balast electromagnetic 150 W |  |
| 6.2 |  | Balast electromagnetic 250 W | buc | 20 | Balast electromagnetic 250 W |  |
| 6.3 |  | Ignitor Z 400 M 70-400 W | buc | 70 | Ignitor Z 400 M 70-400 W |  |
| 6.4 |  | Dulie E27 din ceramica | buc | 50 | Dulie E27 din ceramica |  |
| 7. |  | 7. Burghiuri |  |  |  | 12060,00 |
| 7.1 |  | Burghiu beton SDS plus 16mm x500mm | buc | 4 | Burghiu beton SDS plus 16mm x500mm |  |
| 7.2 |  | Burghiu beton SDS plus 14mm x500mm | buc | 4 | Burghiu beton SDS plus 14mm x500mm |  |
| 7.3 |  | Burghiu beton SDS plus 12mm x1000mm | buc | 4 | Burghiu beton SDS plus 12mm x1000mm |  |
| 7.4 |  | Burghiu beton SDS plus 14mm x1000mm | buc | 4 | Burghiu beton SDS plus 14mm x1000mm |  |
| 7.5 |  | Burghiu beton SDS plus Ø6.0x100x50mm | buc | 50 | Burghiu beton SDS plus Ø6.0x100x50mm |  |
| 7.6 |  | Burghiu beton SDS plus Ø6.0x160x100mm | buc | 80 | Burghiu beton SDS plus Ø6.0x160x100mm |  |
| 7.7 |  | - Burghiu cu cap suliță Ø6.0 mm | buc | 10 | pentru sticlă și teracotă, fabricat din oțel dur, |  |
| 7.8 |  | - Burghiu cu cap suliță Ø8.0 mm | buc | 10 | pentru sticlă și teracotă, fabricat din oțel dur, |  |
| 7.9 |  | - Burghiu cu cap suliță Ø10.0 mm | buc | 10 | pentru sticlă și teracotă, fabricat din oțel dur, |  |
| 7.10 |  | Diblu cu surub SMK | buc | 30 | 6x 40mm, (cutie cite200 buc |  |
| 7.11 |  | - Set 19 burghie pentru metal, | set | 2 | Diametru: 1,0/1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0/3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0/5,5/6,0/6,5/7,0 7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0 mm |  |
| 7.12 |  | # Setul 31 de biți de insurubat: | set | 2 | # Bita 25 mm 15 buc ( Ph1 – 1 buc, Ph2 – 3 buc , Ph3 – 1 buc , Pz1 – 1 buc, Pz2 – 6 buc , Pz3 – 1 buc, T20 – 1 buc , T25 – 1 buc.) # Bita 57 mm 15 buc ( Ph1 – 1 buc , Ph2 – 3 buc , Pz1 – 1 buc , Pz2 – 6 buc , Pz3 – 2 buc , T20 – 1 buc , T25 – 1 buc.) Suport de biți magician -magnetic - 1 buc. |  |
| 8. |  | 8. Instrumente electrice |  |  |  | 13700,00 |
| 8.1 |  | Scara plianta dubla, | buc | 3 | inaltimea 160-180, 2 x 4 trepte, din profil de aluminiu extrudat, Adâncimea treptei 90 mm, Lățimea treptei 360 mm, Urcarea pe ambele părți, Lățimea platformei 315 mm, Adâncimea platformei 200 mm, Materialul cadrului aluminiu, Materialul treptelor aluminiu, Capacitatea portantă 150 kg, Picioarele cu capace mari antiderapante profilate din cauciuc, Numar tronsoane: 2 |  |
| 8.2 |  | Cutie din plastic pentru instrumente, | buc | 3 | cu lacat metal, 16", minim 4 buzunare pentru suruburi |  |
| 8.3 |  | Set surubelnite | set | 3 | cu manere ergonomic din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V - 4 x drepte:(0.4 x2, 5 x 75mm,0.8 x4, 0 x 100mm, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm) - 3 x phillips: PH1 x 75mm, PH2 x 80mm, PZ 2 x 100mm |  |
| 8.4 |  | Cleste combinat, | buc | 3 | cu manere ergonomic din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel , 180mm |  |
| 8.5 |  | Cleste taetor, | buc | 3 | cu manere ergonomic din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel, 160mm |  |
| 8.6 |  | Cleste cu virf ascutit, | buc | 3 | cu manere ergonomic din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel , 200mm |  |
| 8.7 |  | Nivela Aluminiu Magnetica Antisoc / 3 Bule - 250mm | buc | 3 | Nivela Aluminiu Magnetica Antisoc / 3 Bule - 250mm |  |
| 8.8 |  | Indicator de tensiune pin 90-2M | buc | 3 | Indicator de tensiune pin 90-2M |  |
| 8.9 |  | Ciocan de lipit,p uterea 75 W, tensiune 230 V | buc | 2 | Ciocan de lipit,p uterea 75 W, tensiune 230 V |  |
| 8.10 |  | Ciocan de lipit,p uterea 40 W, tensiune 230 V | buc | 2 | Ciocan de lipit,p uterea 40 W, tensiune 230 V |  |
| 9. |  | 9. Conectori electrici |  |  |  | 4458,33 |
| 9.1 |  | Conector wago 3 x 0.2-4 mm2, 32A | buc | 500 | Conector wago 5 x 0.2-4 mm2, 32A |  |
| 9.2 |  | Conector wago 5 x 0.2-4 mm2, 32A | buc | 500 | Forbox d-16mm |  |
| 9.3 |  | Forbox d-16mm | buc | 200 | Forbox d-25mm |  |
| 9.4 |  | Forbox d-25mm | buc | 200 | Conector wago 3 x 0.2-4 mm2, 32A |  |
| 10. |  | 10. Cabluri UTP |  |  |  | 184583,33 |
| 10.1 |  | Cablu UTP 5E | cutii | 100 | Tip cablu: UTP neecranat; Categorie: CAT5E 24AWG; Conductor: cupru; Grosime conductor: minim 0.5 mm; Număr de fire: 8 (4 perechi izolate); Aplicabilitate: 100Base-TX, 1000Base-T, (Gigabit Ethernet), ATM; Temperatura de operare (0C): între -30 și +50; Culori fire: alb-albasru/albastru; alb portocaliu/ portocaliu; alb-verde/verde; alb-cafeniu/ cafeniu; Material manta: PVC; Culoare: alb; Lungime cablu: 305 m; Ambalare: cutie de 305 metri. |  |
| 10.2 |  | Cablu canal 20x10 mm | metru | 3000 | Dimensiuni (L x W x H): 2000 x 20 x 10 mm; Culoare: alb; Tip material: PVC; Alte caracteristici: închidere dublă. |  |
| 10.3 |  | Cablu canal 40x25 mm | metru | 2000 | Dimensiuni (L x W x H): 2000 x 40 x 25 mm; Culoare: alb; Material: PVC; Alte caracteristici: închidere dublă. |  |
|  |  |  |  |  |  | 679263,33 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de executare solicitați: 2 zile lucrătoare de la solicitare

12.  Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație), respectiv documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă pe platforma electronică de către operatorii economici, iar lipsa, completarea defectuoasă sau completarea neintegrală a acestora va servi drept temei de descalificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligati-vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | completat integral, inclusiv partea III-a ”Motive de excludere”, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | conform Formularului F 3.1 din cadrul Documentației standard, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | conform Formularului F 4.1, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, model/ codul producătorului, producător, țară de origine, semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | conform Formularului F 4.2, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 5. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |

16.	Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil în momentul deschiderii ofertelor, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | – pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind asigurarea transportării și descărcării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către beneficiar | - original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice al Participantului, în conformitate cu specificațiile tehnice din invitația de participare. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea termenului garanției | Pentru pozițiile ce se prevede termen de garanție, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind deținerea experienței specifice în livrarea bunurilor similare | - cu anexarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decăt valoarea viitorului contract și Recomandări la contractele atașate, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 9. | Certificat de conformitate | - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al Participantului. | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind prezentarea mostrelor sau copia pasaportului tehnic; | la solicitare, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este cazul

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un astfel de anunț

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza/accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza/accepta |
| facturarea electronică | Se va utiliza/accepta |
| plățile electronice | Se va utiliza/accepta |

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

36. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Marcel Abraș    ______________________

L.Ș.