ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin Licitație Publică [Formatul documentului nu va fi modificat].

- Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - IDNO: 1003600150613 - Adresa/tel: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - Tip procedură achiziție: Cererea Ofertei de Prețuri - Obiectul achiziției: Lucrări de construcții, schimbarea timplăriei din PVC la fasadă și Lucrari de reparație – Dispensar et.2 a IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau - Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării : Lucrări de construcții, schimbarea timplăriei din PVC la fasadă și Lucrari de reparație – Dispensar et.2 a IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor _IMSP Institutul de Cardiologie_ [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM și servicii contra plată - Modalităţi de plată: timp de 30 zile dupa prezentarea facturii fiscale si actului de predare-primire a lucrarilor Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin COP privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea lucrărilor solicitate; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă; Valoarea estimativa. 1; 45453000-7; Lotul I; 1 648 400,00. Lucrari de construcții. Schimbarea timplariei din PVC la fasada.; buc; 1; Conform anexei 1. 2; 45453000-7; Lotul II; 391 000,00. Lucrari de reparație-Dispensar, et. 2; buc; 1; Conform anexei 2. Total estimativ; 2 039 400,00.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta) nu se aplica

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate – nu se aplica.

- Tipul contractului: De antrepriză.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenul și condițiile de executare la solicitare:  Lot 1 -  30 zile,   Lot 2 – 60 zile

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2021+ perioada de garanție a lucrărilor

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul F3.1, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Garantia pentru oferta 2% | Transfer pe contul institutie (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| Documente obligatorii pentru confirmarea DUAE |  |  |  |
| 4 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 5 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | F3.3 semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | F 3.10 semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | F 3.11 semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 8 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | F 3.8 semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | F3.12 semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 10 | Certificat ISO 9001, ISO 14001. | semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Experienta similara de lucru în IMSP-uri confirmate prin recomandari de bună execuţie | Cel putin 2 obiective finalizate confirmat prin acte de recepţie finale(procese verbale de predare-primre) şi recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 12 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări | semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 13 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 14 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentiali cîţtigători, la solicitare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_nu a fost publicat un anunț de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Termenul de garanție a lucrarilor nu va fi mai mic de 36 luni din momentul semnarii procesului verbal de predare-primire. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - Adresa: Testimițanu 29/1 - Tel: 022738718 - E-mail: icachiziții@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cojocaru Ina, Comerzan Nicolae. - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. În formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau © codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613 (d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161 (f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302 - Garanţia de bună execuţie a contractului: 10% din preţul contractului adjudecat - Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă. - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: - Nu se cere

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. _________

Tel.________

Anexa 1

| IMSP Institutul de Cardiologie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01/03/2021

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Schimbarea (usi)vitralelor la fasada .Etajul 1, (holul central). |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demolari si demontari.acces Hol |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 64,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Vetrale ( usi) acces in Hol, scari, |  |  |
| 2 | CK25D | Usi (Vitrala h=2400 x l=960--5600m) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( vetrala la exsterior cu fonoizolare, doua rinduri de sticla calita transparenta,profil cu 5 ( cinci) camere termice,la partea de jos cu panou termic ''Sandvic'' | m2 | 29,000 |
| 3 | CK25D | Usi (Vitrala h= 2800 x l=1800-5600mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( vetrala la exsterior cu fonoizolare, doua rinduri de sticla calita transparenta,profil cu 5 ( cinci) camere termice,la partea de jos cu panou termic ''Sandvic'' | m2 | 18,240 |
| 4 | CK25D | Usi ( 2150x2400m) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( vetrala la exsterior cu fonoizolare, doua rinduri de sticla calita transparenta,profil cu 5 ( cinci) camere termice,la partea de jos cu panou termic ''Sandvic'' | m2 | 10,400 |
| 5 | CK25D | Usi ( 2150x2400m) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( vetrala la exsterior cu fonoizolare, doua rinduri de sticla calita transparenta,profil cu 5 ( cinci) camere termice,la partea de jos cu panou termic ''Sandvic'' | m2 | 5,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de finisare la. pereti si tavane.. |  |  |
| 6 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 14,000 |
| 7 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre,usi | m | 10,000 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 14,000 |
| 9 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 14,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de reparatie la exterior( fasada-). |  |  |
| 10 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 30,000 |
| 11 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2. Schimbarea ferestrilor si uselor din PVC, UPU.,cab. ingineri.. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontari |  |  |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 66,400 |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ferestre .usi. |  |  |
| 14 | CK11C | Vitrine ( ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticla transparenra, profil clasa (A) cu 5 camere) | m2 | 64,000 |
| 15 | CK25C1 | Usi, ( 2280x950mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, ( usi la exsterior cu fonoizolare, doua rоnduri de sticla calita, profil cu 5 (cinci) camere termice, la partia de jos cu panou termic ''sandvich'' . | m2 | 2,400 |
| 16 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 16,000 |
| 17 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, 120mm | m | 36,000 |
| 18 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 36,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Lucrari de finisare la interior |  |  |
| 19 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 5,000 |
| 20 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 55,000 |
| 21 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre,usi | m | 80,000 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 55,000 |
| 23 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 55,000 |
| 24 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 35,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Lucrari de finisare la exterior( fasada- balcon.). |  |  |
| 25 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 120,000 |
| 26 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 25,000 |
|  |  | Capitolul 3. Schimbarea ferestrilor si uselor din PVC, Rengen, Reabilitare.Etajul 2. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Demontari |  |  |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 58,400 |
| 28 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 10,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ferestre .usi. |  |  |
| 29 | CK11C | Vitrine ( ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticla transparenra, profil clasa (A) cu 5 camere) | m2 | 50,000 |
| 30 | CK25C1 | Usi, ( 2280x950mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, ( usi la exsterior cu fonoizolare, doua rоnduri de sticla calita, profil cu 5 (cinci) camere termice, la partia de jos cu panou termic ''sandvich'' . | m2 | 2,400 |
| 31 | CK25D | Usi ( 2400x2400m) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( vetrala la exsterior cu fonoizolare, doua rinduri de sticla calita transparenta,profil cu 5 ( cinci) camere termice,la partea de jos cu panou termic ''Sandvic'' | m2 | 5,760 |
| 32 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 24,000 |
| 33 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, 120mm | m | 44,000 |
| 34 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 44,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Lucrari de finisare la interior |  |  |
| 35 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 8,500 |
| 36 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 55,000 |
| 37 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre,usi | m | 80,000 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 55,000 |
| 39 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 55,000 |
| 40 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 35,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Lucrari de finisare la exterior( fasada- balcon.). |  |  |
| 41 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 120,000 |
| 42 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 25,000 |
|  |  | Capitolul 4. Schimbarea ferestilor si uselor din PVC, Etajul 3. Laborator. |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Demontari |  |  |
| 43 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 37,000 |
| 44 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 6,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Ferestre .usi. |  |  |
| 45 | CK11C | Vitrine ( ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticla transparenra, profil clasa (A) cu 5 camere) | m2 | 36,500 |
| 46 | CK25C1 | Usi, ( 2280x950mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, ( usi la exsterior cu fonoizolare, doua rоnduri de sticla calita, profil cu 5 (cinci) camere termice, la partia de jos cu panou termic ''sandvich'' . | m2 | 2,400 |
| 47 | CK32A | Storuri pentru(plasa de protectie) ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 12,000 |
| 48 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, 120mm | m | 20,000 |
| 49 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 20,000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Lucrari de finisare la interior |  |  |
| 50 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 8,500 |
| 51 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 55,000 |
| 52 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre,usi | m | 80,000 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 55,000 |
| 54 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 55,000 |
| 55 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 25,000 |
|  |  | Capitolul 4.4. Lucrari de finisare la exterior( fasada- balcon.). |  |  |
| 56 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 120,000 |
| 57 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 25,000 |
|  |  | Capitolul 5. Schimbarea ferestrelor si usilor din PVC . Etajul 4,Sectia №1. Clinica |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Lucrari de demolari si demontari. |  |  |
| 58 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 65,700 |
| 59 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 7,000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Usi, ferestre Vetrine. |  |  |
| 60 | CK11C | Vitrine(ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticlacolita transparenta, profil clasa (A) cu 5 camere, cu toate armaturile si accensorile) | m2 | 39,000 |
| 61 | CK25C1 | Usi, ( 2250x900mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, ( usi la exsterior cu fonoizolare, doua rоnduri de sticla calita,sticla transparenta, profil cu 5 (cinci) camere termice, la partia de jos cu panou termic ''sandvich'') . | m2 | 20,500 |
| 62 | CK25D | Usi ( 2400x2400m) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( vetrala la exsterior cu fonoizolare, doua rinduri de sticla calita transparenta,profil cu 5 ( cinci) camere termice,la partea de jos cu panou termic ''Sandvic'' | m2 | 5,760 |
| 63 | CK32A | Storuri (plase de protectie)pentru ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 17,000 |
| 64 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 150mm | m | 26,000 |
| 65 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 26,000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Lucrari de reparatie la. pereti despartitori.. |  |  |
| 66 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 7,000 |
| 67 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 2,000 |
| 68 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 55,000 |
| 69 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre,usi | m | 80,000 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 55,000 |
| 71 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 55,000 |
| 72 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri ,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 35,000 |
|  |  | Capitolul 5.4. Lucrari de reparatie la exterior( fasada- balcon.). |  |  |
| 73 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 120,000 |
| 74 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 25,000 |
|  |  | Capitolul 6. Schimbarea ferestrelor si uselor din PVC. Etajul 6,Sectia №3. |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Lucrari de demolari si demontari. |  |  |
| 75 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 20,000 |
| 76 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 2,000 |
|  |  | Capitolul 6.2. Usi, ferestre Vetrine. |  |  |
| 77 | CK11C | Vitrine(ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticlacolita transparenta, profil clasa (A) cu 5 camere, cu toate armaturile si accensorile) | m2 | 13,500 |
| 78 | CK25C1 | Usi, ( 2250x900mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, ( usi la exsterior cu fonoizolare, doua rоnduri de sticla calita,sticla transparenta, profil cu 5 (cinci) camere termice, la partia de jos cu panou termic ''sandvich'') . | m2 | 2,300 |
| 79 | CK25D | Usi ( 2400x2500m) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( vetrala la exsterior cu fonoizolare, doua rinduri de sticla calita transparenta,profil cu 5 ( cinci) camere termice,la partea de jos cu panou termic ''Sandvic'' | m2 | 6,000 |
| 80 | CK32A | Storuri (plasa de protectie)pentru ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 6,000 |
| 81 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 120mm | m | 12,000 |
| 82 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 12,000 |
|  |  | Capitolul 6.3. Lucrari de reparatie la. pereti despartitori.. |  |  |
| 83 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 3,000 |
| 84 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 15,000 |
| 85 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre,usi | m | 15,000 |
| 86 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 15,000 |
| 87 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 6.4. Lucrari de reparatie la exterior( fasada- balcon.). |  |  |
| 88 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 40,000 |
| 89 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 5,000 |
|  |  | Capitolul 7. Schimbarea ferestrelor si uselor din PVC. Etajul 8,Sectia №5. |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Lucrari de demolari si demontari. |  |  |
| 90 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 84,000 |
| 91 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 12,000 |
|  |  | Capitolul 7.2. Usi, ferestre Vetrine. |  |  |
| 92 | CK11C | Vitrine(ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticlacolita transparenta, profil clasa (A) cu 5 camere, cu toate armaturile si accensorile) | m2 | 53,500 |
| 93 | CK25C1 | Usi, ( 2250x900mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, ( usi la exsterior cu fonoizolare, doua rоnduri de sticla calita,sticla transparenta, profil cu 5 (cinci) camere termice, la partia de jos cu panou termic ''sandvich'') . | m2 | 24,500 |
| 94 | CK25D | Usi ( 2400x2400m) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( vetrala la exsterior cu fonoizolare, doua rinduri de sticla calita transparenta,profil cu 5 ( cinci) camere termice,la partea de jos cu panou termic ''Sandvic'' | m2 | 5,760 |
| 95 | CK32A | Storuri (plasa de protectie)pentru ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 20,000 |
| 96 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 120mm | m | 37,000 |
| 97 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 37,000 |
|  |  | Capitolul 7.3. Lucrari de reparatie la. pereti despartitori.. |  |  |
| 98 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 12,000 |
| 99 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 75,000 |
| 100 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre,usi | m | 140,000 |
| 101 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 75,000 |
| 102 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 75,000 |
| 103 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 35,000 |
|  |  | Capitolul 7.4. Lucrari de reparatie la exterior( fasada- balcon.). |  |  |
| 104 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 150,000 |
| 105 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 35,000 |
|  |  | Capitolul 8. Schimbarea ferestrelor si uselor din PVC. Etajul 9,Sectia №6. |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Lucrari de demolari si demontari. |  |  |
| 106 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 49,000 |
| 107 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 8,500 |
|  |  | Capitolul 8.2. Usi, ferestre Vetrine. |  |  |
| 108 | CK11C | Vitrine(ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticlacolita transparenta, profil clasa (A) cu 5 camere, cu toate armaturile si accensorile) | m2 | 29,500 |
| 109 | CK25C1 | Usi, ( 2250x900mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, ( usi la exsterior cu fonoizolare, doua rоnduri de sticla calita,sticla transparenta, profil cu 5 (cinci) camere termice, la partia de jos cu panou termic ''sandvich'') . | m2 | 18,500 |
| 110 | CK25D | Usi ( 2400x2500m) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( vetrala la exsterior cu fonoizolare, doua rinduri de sticla calita transparenta,profil cu 5 ( cinci) camere termice,la partea de jos cu panou termic ''Sandvic'' | m2 | 6,000 |
| 111 | CK32A | Storuri ( plasa de protectie) pentru ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 12,000 |
| 112 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 120mm | m | 25,000 |
| 113 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 25,000 |
|  |  | Capitolul 8.3. Lucrari de reparatie la. pereti despartitori.. |  |  |
| 114 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 8,500 |
| 115 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 45,000 |
| 116 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre,usi | m | 80,000 |
| 117 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 45,000 |
| 118 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 45,000 |
|  |  | Capitolul 8.4. Lucrari de reparatie la exterior( fasada- balcon.). |  |  |
| 119 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 120,000 |
| 120 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 25,000 |
|  |  | Capitolul 9. Schimbarea ferestrelor din PVC.Scara centrala. Etajul 1-9 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Demontari |  |  |
| 121 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 40,000 |
| 122 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 20,000 |
|  |  | Capitolul 9.2. Ferestre .usi. |  |  |
| 123 | CK11C | Vitrine ( ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticla transparenra, profil clasa (A) cu 5 camere) | m2 | 40,000 |
| 124 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, 120mm | m | 24,000 |
| 125 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 24,000 |
|  |  | Capitolul 9.3. Lucrari de finisare la interior |  |  |
| 126 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 15,000 |
| 127 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 45,000 |
| 128 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre,usi | m | 40,000 |
| 129 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 45,000 |
| 130 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 45,000 |
|  |  | Capitolul 9.4. Lucrari de finisare la exterior( fasada- balcon.). |  |  |
| 131 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 50,000 |
| 132 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 10. Schimbarea uselor din PVC,Scara de rezerva. Etajul 1-9 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Demontari |  |  |
| 133 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 60,000 |
|  |  | Capitolul 10.2. Usi la exsterior, |  |  |
| 134 | CK25D | Usi (vetrale)( 2400x2700m) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( vetrala la exsterior cu fonoizolare, doua rinduri de sticla calita transparenta,profil cu 5 ( cinci) camere termice,la partea de jos cu panou termic ''Sandvic'' | m2 | 60,000 |
|  |  | Capitolul 10.3. Lucrari de finisare la interior |  |  |
| 135 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 45,000 |
| 136 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 45,000 |
| 137 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 45,000 |
|  |  | Capitolul 10.4. Lucrari de finisare la exterior( fasada- balcon.). |  |  |
| 138 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 50,000 |
| 139 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 11. Lucrari de reparatie.Deverse. |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Lucrari de reparatii, Etajul 1, ( intrare central). |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1.1. Tavan suspendat din panouri prefabricate tip 1, tip 2. |  |  |
| 140 | RpCO56B | Demontarea tavanelor suspendate | m2 | 198,000 |
| 141 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 10,000 |
| 142 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 50,000 |
| 143 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre,usi | m | 80,000 |
| 144 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 55,000 |
| 145 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 55,000 |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa | m2 | 55,000 |
| 147 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 60,000 |
| 148 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate (tip 1) din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular | m2 | 48,000 |
| 149 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate(tip2) "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 148,000 |
| 150 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OPL/R-4x18 | 100 buc | 0,200 |
| 151 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete "Выход" EFS73 (1x11W) | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Capitolul 11.1.2. Lucrari la pardoseli .Etajul 1, (holul central). |  |  |
| 152 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 22,000 |
| 153 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,000 |
| 154 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica ( 600x600mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 12,000 |
| 155 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 180x120x40mm | m2 | 10,000 |
|  |  | Capitolul 11.1.3. Lucrari la perila de protectie la balcon .Etajul 1. |  |  |
| 156 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 15,000 |
| 157 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 15,000 |
| 158 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 11.2. Restabilirea pardoseI in saloane, hol, scara de rezerva,balcon.(dupa instalarea uselor) |  |  |
| 159 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,000 |
| 160 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 20,000 |
| 161 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 13,000 |
| 162 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 10,000 |
| 163 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 20,000 |
| 164 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 3,000 |
|  |  | Capitolul 11.3. Reparatie la Fasada, cota +30.000. Etajul 9. |  |  |
| 165 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 50,000 |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,000 |
| 167 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 50,000 |
| 168 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 50,000 |
| 169 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 8,000 |
| 170 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 8,000 |
| 171 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 8,000 |
|  |  | Capitolul 11.4. Inatalarea copertina de protectie la feresti . Etajul 9. Cota +30.000 (2 set)( l= 6.0m x b=0.6m =1buc,l=6.0m x b=0.35m =1buc) |  |  |
| 172 | CL10B1 | Confectii metalice gata confectionate, cu greutatea pina la 100 kg, asamblate cu suruburi | t | 0,250 |
| 173 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilui la copertina (tip Lindab) | m2 | 14,000 |
| 174 | CB14F | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv | m | 30,000 |
| 175 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 2,000 |
|  |  | Capitolul 11.5. Evacuarea deseurilor |  |  |
| 176 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (in depozit), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 15,000 |
| 177 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 20,000 |
| 178 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 20,000 |
| 179 | TsI50B5 | Transportarea diseilor cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 20,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Anexa 2

| Institutul de Cardiologie-Dispensar | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 04/01/2021

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. lucrari de reparatie Despensarul Cardiologic etajul 2. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Schimbarea timplariei din PVC.. Etajul 2, Hol, Birouri |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de constructie. demontari si demolari.. |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, panouri de protectie , etc.) | m2 | 100,00 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 105,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructie la schimbaria timplariei. |  |  |
| 3 | CK11C | Vitrine ( ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticla transparenra, profil clasa (A) cu 5 camere, cu lacata) | m2 | 78,50 |
| 4 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 47,00 |
| 5 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, 150mm | m | 47,00 |
| 6 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 24,50 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrari de finisare la pereti interiori |  |  |
| 7 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 100,00 |
| 8 | CK18C | Montarea coltar perforat din aluminiu | m | 70,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 75,00 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 75,00 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,00 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 75,00 |
| 13 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan,pereti executate manual | m2 | 75,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructii Etajul 2, Biroul 216,219, |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Lucrari de constructie dmontari si demolari. |  |  |
| 14 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 15,00 |
| 15 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 33,00 |
| 16 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 3,00 |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 90,00 |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Lucrari de constructie la schimbarea timplariei, |  |  |
| 19 | CK11C | Vitrine ( ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticla transparenra, profil clasa (A) cu 5 camere, cu lacata) | m2 | 10,50 |
| 20 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare doua rinduri de sticla calita, profil cu 1-2 camere, In patea de jos cu panou termic "sandich") | m2 | 5,20 |
| 21 | CK18B3 | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la usi 60x10x1000mm | m | 12,00 |
| 22 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 6,60 |
| 23 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, 150mm | m | 6,00 |
| 24 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 3,30 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Lucrari de constructie la reparatia pardoselei. |  |  |
| 25 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 33,00 |
| 26 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 33,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Lucrari de constructie finisare pereti interiori si grinzi . |  |  |
| 27 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 98,00 |
| 28 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 15,00 |
| 29 | CK18C | Montarea coltar perforat din aluminiu | m | 30,00 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 105,00 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 105,00 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 105,00 |
| 33 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan,pereti executate manual | m2 | 105,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Tavane suspendate |  |  |
| 34 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 34,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Lucrari sanitare |  |  |
| 35 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte(vintelare) in plansee beton armat de 12 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,00 |
| 36 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,00 |
| 37 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
| 38 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,00 |
| 39 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 6,00 |
| 40 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,00 |
| 41 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Lucrari de ventelare |  |  |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.8. Lucrari deverse |  |  |
| 43 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice (resouri la ferestre)cu recuperarea materialelor | kg | 100,00 |
| 44 | RpIzE16D | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu rascheta si peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 12 mm inclusiv (resouri la ferestre.) | t | 0,10 |
| 45 | CL10B1 | Confectii metalice (resouri la ferestre restabilite in poz 45.) gata confectionate, cu greutatea pina la 100 kg, asamblate cu suruburi( material benefeciar) | t | 0,10 |
| 46 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice resouri, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 65,00 |
| 47 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 55,00 |
| 48 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exsterioare , in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 100,00 |
| 49 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 20,00 |
| 50 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la pereti in birouri150x15x1000mm | m | 20,00 |
| 51 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 8,00 |
| 52 | TsH92B | Incarcarea moluzolui in auto | t | 8,00 |
| 53 | TsI50B5 | Transportarea diseului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electricitate. Etajil 2. Biroul 216,219. |  |  |
| 54 | RpEC15A | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 4,00 |
| 55 | RpEC16A | Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 2,00 |
| 56 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 6,00 |
| 57 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 30,00 |
| 58 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 30,00 |
| 59 | RpED07A | Montarea retia de cablurilor electrice VVG 4 x 3 mmp, | m | 10,00 |
| 60 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica | buc | 2,00 |
| 61 | RpEC04A | Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri | buc | 2,00 |
| 62 | RpEC09A | Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu (3x1,6mm), in tuburi de protectie IP-PVC-16 mmp, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru | buc | 20,00 |
| 63 | RpEC09A | Montarea conductor de cupru pe circuitul existent,( contur zazemlenie) executat ingropat in zidarie tencuita, (1x6mm), in tuburi de protectie IP-PVC-16 mmp. | buc | 4,00 |
| 64 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, pentru tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate( 4 lampi 9-11w LED) | buc | 6,00 |
| 65 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 1,00 |
| 66 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 | buc | 2,00 |
| 67 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,00 |
| 68 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 10,00 |
| 69 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.