## Sheet 1
Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția |  |  |  |  | Perioada de livrare
|  | Descrierea lot | CPV | Cantit | Unitatea de măsura | Valoarea estimativă al lotulul fară TVA | De la | pînă la
1 | Pompa de spălare, pentru mașina de spalat MAT LD521 | Pompa de spălare, compatibila sau analogica cu HANNING Typ: PS 60 - 084, pentru mașina de spalat MAT LD521 | 33140000-3 | 2 | buc | 46900 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | Reparatia masinilor de spalat Matachana MAT LD 521
2 | Condensator pentru modul de comanda la masina de spalat Matachana MAT LD 521 | Condensator pentru modul de comanda, analogic sau compatibil cu PRC-SuperCap-1F-5.5V-GC la masina de spalat Matachana MAT LD 521 | 33140000-3 | 3 | buc | 300 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | Reparatia masinilor de spalat Matachana MAT LD 521
3 | Încălzitor termoelectric pentru mașina de spalat MAT LD521 | Încălzitor termoelectric 9KW 230V cu țeavă pentru termostat încorporat, pentru mașina MAT LD521 | 33140000-3 | 1 | buc | 7260 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | Reparatia masinilor de spalat Matachana MAT LD 521
4 | Inel pentru elementul de încalzire, la mașina de spalat MAT LD521 | Inel pentru elementul de încalzire, la mașina de spalat MAT LD521 | 33140000-3 | 1 | buc | 375 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | Reparatia masinilor de spalat Matachana MAT LD 521
5 | Termostat pentru mașina de spalat MAT LD521 | Termostat pentru decupare automata 120 gr, pentru mașina de spalat MAT LD521 | 33140000-3 | 1 | buc | 2730 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | Reparatia masinilor de spalat Matachana MAT LD 521
6 | Placă centrală pentru Fabius Plus XL | Placă centrală pentru Fabius Plus XL 8608941 Cu instalare și calibrare | 33140000-3 | 1 | buc | 55000 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | Pentru reparația mașinei de anestezie Draeger | Persoana care va instala piesa trebuie să dispună de certificat de instruire de la producător.
7 | Senzor de flux p/u masina de anestezie Draeger Fabius Plus XL cu termen de valabilitate cel putin 9 luni de la data livrarii | Senzor de flux p/u masina de anestezie Draeger Fabius Plus XL cu termen de valabilitate cel putin 9 luni de la data livrarii | 33140000-3 | 10 | buc | 20000 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | Toate masinile de anestezie necesita senzor de flux
8 | Senzor O2, compatibil cu maşina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger cu termen de valabilitate cel putin 9 luni de la data livrarii | Senzor O2, compatibil cu maşina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger cu termen de valabilitate cel putin 9 luni de la data livrarii | 33140000-3 | 10 | buc | 15000 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | Toate masinile de anestezie necesita senzor de oxigen
9 | Senzor de O2, 0230033 (Type: KE25 cpl. (unleaded) - senzor chimic instalat in modulul de pacient (MLF-42HL) pentru masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical cu termen de valabilitate cel putin 9 luni de la data livrarii | Senzor de O2, 0230033 (Type: KE25 cpl. (unleaded) - senzor chimic instalat in modulul de pacient (MLF-42HL) pentru masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical cu termen de valabilitate cel putin 9 luni de la data livrarii | 33140000-3 | 1 | buc | 8000 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | Mașina de anesteziue loewenstein leon necesita senzor de oxgien
10 | Lampă pentru sistemul de vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor | Lampa de iluminare compatibil cu Constellation Vision System nr. Ref. 212-3338-501FS | 33140000-3 | 1 | buc | 43000 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | Lampa de la dispozitivul Constelation a depasit nr de ore de lucru inca in luna mai, necesita schimb de lampa.
11 | Senzor de oxigen de zirconiu pentru generatorul de oxigen IMT POC 8600 Med | Anul de producere min. 2024 Senzor de oxigen de zirconiu pentru generatorul de oxigen IMT POC 8600 Med Senzor analizor 0-96%; zirconiu, Tip: 03-909 2009012260 Cu instalare și calibrare. Persoana care va instala senzorul de oxigen trebuie să dispună de certificat de instruire de la producător. | 33140000-3 | 1 | buc | 36899 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | Statia de oxigen necesita senzor pentru reglarea corecta generatorului, in caz contrar lucreaza haotic. | Persoana care va instala senzorul de oxigen trebuie să dispună de certificat de instruire de la producător.
12 | Unitatea optica cu interfață SATA, destinata citirii și inscripționării discurilor CD și DVD | Viteza de citire: CD-ROM/CD-R: până la 48x; DVD-ROM: până la 16x; DVD-RAM: până la 12x; Viteza de inscripționare: CD-R: până la 48x; CD-RW: până la 32x; DVD+R/-R: până la 24x; DVD+RW: până la 8x; DVD-RW: până la 6x; DVD-R DL/DVD+R9: până la 8x; DVD-RAM: până la 12x; Memoria buffer: 750 KB cu tehnologia Superlink pentru prevenirea erorilor de golire a bufferului; Suport M-DISC: Da; Dimensiuni: 146 x 44 x 165 mm; | 33140000-3 | 2 | buc | 6000 | 2025-06-01 | 2026-01-31
13 | Manșeta reutilizabila analogic cu AVR CUFF D 034 -1 buc., și AVR CUFF D 042 – 1 buc. | analogic cu AVR CUFF D 034 -1 buc., și AVR CUFF D 042 – 1 buc. | 33140000-3 | 2 | buc | 10000 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | Pentru asigurarea functionalitatii ventilatoarelor pulmonare Mindray in timpul procurarii turbinelor stricate
14 | Membrana de osmoză inversă pentru sistemul de pregatire si purificare a apei Goldberg Premium 140 | Membrana de osmoză inversă (Reverse osmosis element), analogica cu ULP21-4040, Goldberg, compatibila cu sistemul de pregatire si purificare a apei Goldberg Premium 140 | 33140000-3 | 2 | buc | 9000 | 2025-06-01 | 2026-01-31
| Total |  |  |  |  | 260464