|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificații de preț |  |
| --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. _____________ din_____________ |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea serpentinelor și schimbarea primei trepte a economizorului cazanului ГМ-50 nr.1. |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Termen de achitare | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot nr.1: Achiziționarea serpentinelor și schimbarea primei trepte a economizorului cazanului ГМ-50 nr.1 (conform Caietului de sarcini și Formularelor de deviz). | Achiziționarea serpentinelor și schimbarea primei trepte a economizorului cazanului ГМ-50 nr.1 conform Caietului de sarcini și Formularelor de deviz. |
| 44160000-9 | 1.1 Economizorul, treapta nr.1, Nr. desenului tehnic de execuție: 43–11791.СБ (Anexa 2.) |  |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de 90 de zile calendaristice de la semnarea contractului iar lucrările vor fi executate în termen de 30 de zile calendaristice după recepția finală a bunurilor contractate. | pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |
|  | 1 Serpentină, nr. desenului tehnic: 43–11787, Oțel -20 (Anexa 2.1.) | buc. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Serpentină, nr. desenului tehnic: 43-11787-01, Oțel -20 (Anexa 2.1.) | buc. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Coloană, nr. desenului tehnic: 505631.001/032-12, Oțel -3 (Anexa 2.2.) | buc. | 135 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Coloană, nr. desenului tehnic: 505631.001/032-13, Oțel -3 (Anexa 2.3.) | buc. | 135 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Economizorul, colector inferior, nr. desenului tehnic: 210798 (Anexa 2.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Ștuț (штуцер), nr. desenului tehnic: 210798, Oțel -20 (Secțiunea II) | buc. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5072000-8 | 1.2 Lucrări de schimbare a primei trepte a economizorului Cazanului ГМ-50 Nr.1, cu suprafață de transfer de căldură S=228 m². |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL Lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |