Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari civile la gradinita de copii din a.Sculeni, r-ul Ungheni | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Montare |  |  |  |  |
| 1 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet "ВАТРА"1/832GSM | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | 11-02-002-01 | Dispozitiv -bloc БВШ | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ComunicatorТК-2/GM-01 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | 10-08-002-01 | Detectoarele de incendiu ИПК-8 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | 10-08-002-01 | Avertizoare ИПР-1 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | 10-08-003-02 | Dispozitive - Sirena de alarma-SA-913F | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0006 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Instalare |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-422-1 | Introducerea unui conductor in plinta electrotehnica, sectiune pina la 2х2,5 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 |  | Cablu КПСЭнг-FRLS 2*2*0.2mm2 | m |  |  |  |
|  | 88 | Cablu КПСЭнг-FRLS 2*2*0.2mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 |  | Cablu ВВГнг FRLS - сеч.2*1.5мм2 | m |  |  |  |
|  | 89 | Cablu ВВГнг FRLS - сеч.2*1.5мм2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | 08-02-410-1 | Montarea Jgheburi PVC,15*10 mm( exludere mortar,teava macara) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,8100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 |  | Jgheburi PVC 15*10 L=2m | buc |  |  |  |
|  | 11 | Jgheburi PVC 15*10 L=2m | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 12 |  | Aparatul - "ВАТРА"-1/832GSM | buc |  |  |  |
|  | 12 | Aparatul - "ВАТРА"-1/832GSM | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 |  | Dispozitiv -Bloc БВШ | buc |  |  |  |
|  | 13 | Dispozitiv -Bloc БВШ | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 |  | Dispozitiv - ComunicatorTK-2/GSM-01 | buc |  |  |  |
|  | 14 | Dispozitiv - ComunicatorTK-2/GSM-01 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 |  | DEtectoarele de incendiu ИПК-8 | buc |  |  |  |
|  | 15 | DEtectoarele de incendiu ИПК-8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 |  | Manual detector de incendiu ИПР-1 | buc |  |  |  |
|  | 16 | Manual detector de incendiu ИПР-1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 |  | Sirena de alarma SA-913F | buc |  |  |  |
|  | 17 | Sirena de alarma SA-913F | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.