## Anexa-22
Anexa 22
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției:
Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Barieră automatizată pentru controlul accesului la parcări (inclusiv instalarea) |  |  |  | Clasa de protecție (IP): 54-55 - Tensiune de alimentare de barieră (V / Hz): 230/50 - Tensiunea de alimentare a motorului (V):35-38 - Curentul de alimentare maximal al motorului (A): 14-16 - Consum de energie (W):260 – 280 - Intensitatea de utilizare: 100% - Timp deschidere/închidere 90° (sec.): 2÷ 6 - Termoprotector (°С): +75-80 - Temperatura de lucru minimă (°С):- 20 ÷ + 50 - Numărul minim de deschideri anual: minimum 127000 deschideri - Dotat cu modem GSM pentru minim 500 de clienți (deschiderea să se efectueze de la telefonul mobil prin apel telefonic care se verifica în baza de date și deschide bariera dacă numărul este acceptat); - Numărul minim de telecomenzi: 2 bucăți; - Sistem de protecție la închidere cu fir; - Garanție minimă: 36 luni; - Prețul va include inclusiv montarea tuturor sistemelor, inclusiv instruirea a trei persoane cu privire la modul de funcționare și programare; - Braț cu iluminare LED (lungime- 4m). - Controlul radio; - Costurile ce țin de softuri, licențe sau alte necesități pentru buna funcționare a echipamentului sunt suportate de ofertant pe toata perioada funcționarii sistemului și se includ în costul ofertei. - Timp de instalare- pe parcursul trimestrului IV, a. 2023;
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Anexa-23
Anexa 23
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției: Barieră automatizată pentru controlul accesului la parcări (inclusiv instalarea)
Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
34928100-9 | Barieră automatizată pentru controlul accesului la parcări (inclusiv instalarea) | buc | 1 |  |  |  |  | 06.12.2023-31.12.2023 | MD64TRPCCV518430A00224AA
TOTAL
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________