CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- Denumire beneficiarului de stat

- Organizatorul procedurii de achiziție

- Obiectul achizițiilor Îmbunătățirea condițiilor de igienă prin reparația și replanificarea grupurilor sanitare din cadrul IP Gimnaziul „Grigore Tinică”, satul Cușmirca, raionul Șoldănești

2.1.3.Incalzire, ventilare, conditionare (19/2025-IVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Zona 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 1 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum | buc |  | 1,000 |  |
| 2 | VB26A | Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog | buc |  | 8,000 |  |
| 3 |  | Clapeta reglare manual debit de aer ф200 mm | buc |  | 1,000 |  |
| 4 |  | Clapeta reglare manual debit de aer ф160 mm | buc |  | 1,000 |  |
| 5 |  | Clapeta de sens ф200 mm | buc |  | 1,000 |  |
| 6 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. | m2 |  | 5,100 |  |
| 7 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri | m2 |  | 4,230 |  |
| 8 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф200 | buc |  | 6,000 |  |
| 9 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф160 | buc |  | 3,000 |  |
| 10 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125 | buc |  | 12,000 |  |
| 11 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm | m2 |  | 2,400 |  |
| 12 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 |  | 2,900 |  |
| 13 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 |  | 2,900 |  |
|  |  | 1.1.2. Incalzire |  |  |  |  |
| 14 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (inclusiv demontarea si remontarea pe pozitia initiala) | m2 |  | 1,200 |  |
|  |  | 1.2. Zona 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 15 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum | buc |  | 1,000 |  |
| 16 | VB26A | Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog | buc |  | 4,000 |  |
| 17 |  | Clapeta reglare manual debit de aer 150x200 mm | buc |  | 2,000 |  |
| 18 |  | Clapeta reglare manual debit de aer 150x150 mm | buc |  | 1,000 |  |
| 19 |  | Clapeta de sens ф160 mm | buc |  | 1,000 |  |
| 20 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila 150x200 | buc |  | 4,000 |  |
| 21 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare IGC 200 sau analog | buc |  | 1,000 |  |
| 22 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 | m2 |  | 2,100 |  |
| 23 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 / fitinguri | m2 |  | 0,560 |  |
| 24 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 | m2 |  | 0,900 |  |
| 25 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 / fitinguri | m2 |  | 0,213 |  |
| 26 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. | m2 |  | 6,900 |  |
| 27 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri | m2 |  | 2,410 |  |
| 28 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф200 | buc |  | 2,000 |  |
| 29 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф160 | buc |  | 11,000 |  |
| 30 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125 | buc |  | 10,000 |  |
| 31 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm | m2 |  | 2,500 |  |
| 32 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 |  | 3,000 |  |
| 33 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 |  | 3,000 |  |
|  |  | 1.2.2. Incalzire |  |  |  |  |
| 34 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (inclusiv demontarea si remontarea pe pozitia initiala) | m2 |  | 1,200 |  |
|  |  | 1.3. Zona 6 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 35 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum | buc |  | 1,000 |  |
| 36 | VB26A | Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog | buc |  | 1,000 |  |
| 37 |  | Clapeta de sens ф100 mm | buc |  | 1,000 |  |
| 38 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. | m2 |  | 3,300 |  |
| 39 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri | m2 |  | 0,350 |  |
| 40 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125 | buc |  | 11,000 |  |
| 41 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm | m2 |  | 1,800 |  |
| 42 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 |  | 2,200 |  |
| 43 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 |  | 2,200 |  |
|  |  | 1.4. Zona 7 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 44 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum | buc |  | 1,000 |  |
| 45 | VB26A | Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog | buc |  | 2,000 |  |
| 46 |  | Clapeta de sens ф125 mm | buc |  | 1,000 |  |
| 47 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. | m2 |  | 3,530 |  |
| 48 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri | m2 |  | 0,850 |  |
| 49 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125 | buc |  | 14,000 |  |
| 50 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm | m2 |  | 5,000 |  |
| 51 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 |  | 6,000 |  |
| 52 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 |  | 6,000 |  |
|  |  | 1.5. Zona 9 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 53 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila 200x250 | buc |  | 4,000 |  |
| 54 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare IGC 250 sau analog | buc |  | 1,000 |  |
| 55 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 | m2 |  | 2,300 |  |
| 56 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 / fitinguri | m2 |  | 0,360 |  |
| 57 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. | m2 |  | 0,630 |  |
| 58 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri | m2 |  | 0,440 |  |
| 59 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Zona 1 |  |  |  |  |
| 60 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.2. Zona 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 61 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc |  | 1,000 |  |
| 62 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  | 2,000 |  |
| 63 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza | buc |  | 1,000 |  |
| 64 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2.2.2. Incalzire |  |  |  |  |
| 65 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.3. Zona 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 66 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc |  | 2,000 |  |
| 67 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  | 2,000 |  |
| 68 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza | buc |  | 1,000 |  |
| 69 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Clapeta cu servomotor | buc |  | 1,000 |  |
| 70 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2.3.2. Incalzire |  |  |  |  |
| 71 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.4. Zona 5 |  |  |  |  |
| 72 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.5. Zona 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 73 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc |  | 1,000 |  |
| 74 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  | 2,000 |  |
| 75 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza | buc |  | 1,000 |  |
| 76 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2.6. Zona 7 |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 77 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc |  | 1,000 |  |
| 78 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  | 2,000 |  |
| 79 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza | buc |  | 1,000 |  |
| 80 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2.6.2. Incalzire |  |  |  |  |
| 81 | IB02C | Convectoradiator electric | buc |  | 2,000 |  |
| 82 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.7. Zona 9 |  |  |  |  |
|  |  | 2.7.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 83 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc |  | 1,000 |  |
| 84 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Clapeta cu servomotor | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.7.2. Incalzire |  |  |  |  |
| 85 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Zona 1 |  |  |  |  |
| 86 |  | Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3.2. Zona 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 87 |  | Ventilator L=400 m3 P=380Pa tip Systemair K 200 L sileo sau analog | buc |  | 1,000 |  |
| 88 |  | Atenuator de zgomot Systemair LDC 200-900 sau analog | buc |  | 2,000 |  |
| 89 |  | Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog | buc |  | 1,000 |  |
| 90 |  | Conexiuni elastice d.200 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 3.2.2. Incalzire |  |  |  |  |
| 91 |  | Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3.3. Zona 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 92 |  | Ventilator L=250 m3 P=331 Pa tip Systemair K 160 L sileo sau analog | buc |  | 1,000 |  |
| 93 |  | Instalatie de refulare L=250 m3/ora H=140Pa N=5.07 kW U=400 V, incorporat cu baterie electrica, filtru clasa G4 si panou de comanda, tip AIRTUBE 125 sau analog | buc |  | 1,000 |  |
| 94 |  | Atenuator de zgomot Systemair LDC 160-900 sau analog | buc |  | 2,000 |  |
| 95 |  | Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog | buc |  | 1,000 |  |
| 96 |  | Clapeta de inchidere EFD 160+LF230 sau analog | buc |  | 1,000 |  |
| 97 |  | Conexiuni elastice d.160 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 3.3.2. Incalzire |  |  |  |  |
| 98 |  | Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3.4. Zona 5 |  |  |  |  |
| 99 |  | Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3.5. Zona 6 |  |  |  |  |
|  |  | 3.5.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 100 |  | Ventilator L=50 m3 P=216 Pa tip Systemair K 100 XL sileo sau analog | buc |  | 1,000 |  |
| 101 |  | Atenuator de zgomot Systemair LDC 100-900 sau analog | buc |  | 2,000 |  |
| 102 |  | Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog | buc |  | 1,000 |  |
| 103 |  | Conexiuni elastice d.125 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 3.6. Zona 7 |  |  |  |  |
|  |  | 3.6.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 104 |  | Ventilator L=125 m3 P=218 Pa tip Systemair K 125 XL sileo sau analog | buc |  | 1,000 |  |
| 105 |  | Atenuator de zgomot Systemair LDC 125-900 sau analog | buc |  | 2,000 |  |
| 106 |  | Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog | buc |  | 1,000 |  |
| 107 |  | Conexiuni elastice d.125 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 3.6.2. Incalzire |  |  |  |  |
| 108 |  | Convector electric cu control mecanic,clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 tip TESY CN 03 500W MIS F sau analog | buc |  | 2,000 |  |
| 109 |  | Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3.7. Zona 9 |  |  |  |  |
|  |  | 3.7.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 110 |  | Instalatie de refulare L=400 m3/ora H=200Pa N=6.1 kW U=400 V, incorporat cu baterie electrica, filtru clasa G4 si panou de comanda, tip AIRTUBE 160 sau analog | buc |  | 1,000 |  |
| 111 |  | Clapeta de inchidere EFD 160+LF230 sau analog | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3.7.2. Incalzire |  |  |  |  |
| 112 |  | Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc |  | 1,000 |  |

Incalzire, ventilare, conditionare (19/2025-IVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-3: |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 44,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 5,5458 |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4000 |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 32,4100 |
| 5. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4320 |
| 6. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 299,3708 |
| 7. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 10,2800 |
| 8. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11,6184 |
| 9. | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 5,8200 |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5000 |

Materiale:

| 1. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0048 |
| 3. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,2000 |
| 4. | 1111000100031* | Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm | m2 | 12,0510 |
| 5. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0120 |
| 6. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
| 7. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,0080 |
| 8. | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 1,2600 |
| 9. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,2950 |
| 10. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 2,8548 |
| 11. | 2413337345875 | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% | kg | 0,1920 |
| 12. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 7,5700 |
| 13. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0400 |
| 14. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2000 |
| 15. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0160 |
| 16. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,3650 |
| 17. | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 3,1500 |
| 18. | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 3,7500 |
| 19. | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0300 |
| 20. | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 22,6926 |
| 21. | 26261473700090.5c | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) | m2 | 19,6546 |
| 22. | 26261473700090.5cf | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri | m2 | 8,3628 |
| 23. | 26261473700090.5r | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) | m2 | 5,3530 |
| 24. | 26261473700090.5rf | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) / fitinguri | m2 | 1,1443 |
| 25. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 12,0240 |
| 26. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 6,0000 |
| 27. | 2710403600409* | Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime | kg | 26,2500 |
| 28. | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 64,1973 |
| 29. | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0280 |
| 30. | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,7600 |
| 31. | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0400 |
| 32. | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 1,4700 |
| 33. | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 1,7512 |
| 34. | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 1,2000 |
| 35. | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,1900 |
| 36. | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,1700 |
| 37. | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 3,6000 |
| 38. | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,5265 |
| 39. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 7,8160 |
| 40. | 28112363094002 | Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm | buc | 15,0000 |
| 41. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 7,1000 |
| 42. | 287411576570025 | Grila de ventilare IGC 200 | buc | 1,0000 |
| 43. | 287411576570053 | Grila 200x250 | buc | 4,0000 |
| 44. | 287411576570073 | Grila 150x200 | buc | 4,0000 |
| 45. | 287411576570074 | Grila de ventilare IGC 250 | buc | 1,0000 |
| 46. | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,0000 |
| 47. | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,0000 |
| 48. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 571,7210 |
| 49. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 401,2000 |
| 50. | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 163,8000 |
| 51. | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 64,1280 |
| 52. | 2874115837749 | Fixari | kg | 7,7968 |
| 53. | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 64,1280 |
| 54. | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 2,0000 |
| 55. | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,0000 |
| 56. | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 2,0000 |
| 57. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 163,8000 |
| 58. | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 433,2000 |
| 59. | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 112,8000 |
| 60. | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 8,0000 |
| 61. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 541,7210 |
| 62. | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,0000 |
| 63. | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0340 |
| 64. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 972,9210 |
| 65. | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 4,0000 |
| 66. | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 8,0000 |
| 67. | 2875274123604 | Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4" | buc | 0,2400 |
| 68. | 2875274204000125 | Suport pentru fixare conducte ф125 | buc | 49,0000 |
| 69. | 2875274204000160 | Suport pentru fixare conducte ф160 | buc | 14,0000 |
| 70. | 2875274204000200 | Suport pentru fixare conducte ф200 | buc | 8,0000 |
| 71. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 71,0000 |
| 72. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 35,4909 |
| 73. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4800 |
| 74. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,2140 |
| 75. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0480 |
| 76. | 600/c200 | Clapeta reglare manual debit de aer ф200 mm | buc | 1,0000 |
| 77. | 6002 | Clapeta reglare manual debit de aer ф160 mm | buc | 1,0000 |
| 78. | 60028 | Clapeta reglare manual debit de aer 150x150 mm | buc | 1,0000 |
| 79. | 60029 | Clapeta reglare manual debit de aer 150x200 mm | buc | 2,0000 |
| 80. | 6005 | Clapeta de sens ф200 mm | buc | 1,0000 |
| 81. | 6006 | Clapeta de sens ф125 mm | buc | 1,0000 |
| 82. | 6006* | Clapeta de sens ф100 mm | buc | 1,0000 |
| 83. | 6007 | Clapeta de sens ф160 mm | buc | 1,0000 |
| 84. | 700/100/50 | Ventilator L=50 m3 P=216 Pa tip Systemair K 100 XL sileo | buc | 1,0000 |
| 85. | 700/160/250 | Ventilator L=250 m3 P=331 Pa tip Systemair K 160 L sileo | buc | 1,0000 |
| 86. | 700/c/125 | Conexiuni elastice d.125 | buc | 2,0000 |
| 87. | 700/k200/400 | Ventilator L=400 m3 P=380Pa tip Systemair K 200 L sileo | buc | 1,0000 |
| 88. | 700/s/100-900 | Atenuator de zgomot Systemair LDC 100-900 | buc | 2,0000 |
| 89. | 700116 | Instalatie de refulare L=400 m3/ora H=200Pa N=6.1 kW U=400 V, incorporat cu baterie electrica, filtru clasa G4 si panou de comanda, tip AIRTUBE 160 | buc | 1,0000 |
| 90. | 700119 | Clapeta de inchidere EFD 160+LF230 | buc | 2,0000 |
| 91. | 70013 | Convector electric cu control mecanic,clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 tip TESY CN 03 500W MIS F | buc | 2,0000 |
| 92. | 700144 | Atenuator de zgomot Systemair LDC 200-900 | buc | 2,0000 |
| 93. | 700146 | Conexiuni elastice d.200 | buc | 2,0000 |
| 94. | 70018 | Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc | 4,0000 |
| 95. | 7004 | Atenuator de zgomot Systemair LDC 125-900 | buc | 2,0000 |
| 96. | 7004* | Atenuator de zgomot Systemair LDC 160-900 | buc | 2,0000 |
| 97. | 70049 | Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc | 2,0000 |
| 98. | 7005 | Reglator de viteza tip Systemair REU | buc | 4,0000 |
| 99. | 70055 | Instalatie de refulare L=250 m3/ora H=140Pa N=5.07 kW U=400 V, incorporat cu baterie electrica, filtru clasa G4 si panou de comanda, tip AIRTUBE 125 | buc | 1,0000 |
| 100. | 7007 | Conexiuni elastice d.125 | buc | 2,0000 |
| 101. | 7007* | Conexiuni elastice d.160 | buc | 2,0000 |
| 102. | 70072* | Ventilator L=125 m3 P=218 Pa tip Systemair K 125 XL sileo | buc | 1,0000 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,7100 |
| 3. | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 1,8829 |
| 4. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 5,1000 |
| 5. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 10,6500 |
| 6. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,6200 |
| 7. | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,5200 |
| 8. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,6000 |

Incalzire, ventilare, conditionare (19/2025-IVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Zona 2 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Ventilare |  |  |
| 1 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,580 |
|  | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 0,417 |
|  | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0,350 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,900 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,200 |
|  | 2710403600409* | Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime | kg | 6,250 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 6,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | VB26A | Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,930 |
|  | 28112363094002 | Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm | buc | 1,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,210 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 |  | Clapeta reglare manual debit de aer ф200 mm | buc |  |
|  | 600/c200 | Clapeta reglare manual debit de aer ф200 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 |  | Clapeta reglare manual debit de aer ф160 mm | buc |  |
|  | 6002 | Clapeta reglare manual debit de aer ф160 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 |  | Clapeta de sens ф200 mm | buc |  |
|  | 6005 | Clapeta de sens ф200 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |
|  | 26261473700090.5c | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) | m2 | 1,000 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |
|  | 26261473700090.5cf | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri | m2 | 1,000 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф200 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 2875274204000200 | Suport pentru fixare conducte ф200 | buc | 1,000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф160 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 2875274204000160 | Suport pentru fixare conducte ф160 | buc | 1,000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 2875274204000125 | Suport pentru fixare conducte ф125 | buc | 1,000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 |
|  | 1111000100031* | Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm | m2 | 1,030 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,235 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,553 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,049 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,589 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 8,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.1.2. Incalzire |  |  |
| 14 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (inclusiv demontarea si remontarea pe pozitia initiala) | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,180 |
|  | 2413337345875 | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% | kg | 0,080 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,200 |
|  | 2875274123604 | Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4" | buc | 0,100 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2. Zona 3 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Ventilare |  |  |
| 15 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,580 |
|  | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 0,417 |
|  | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0,350 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,900 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,200 |
|  | 2710403600409* | Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime | kg | 6,250 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 6,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | VB26A | Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,930 |
|  | 28112363094002 | Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm | buc | 1,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,210 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 |  | Clapeta reglare manual debit de aer 150x200 mm | buc |  |
|  | 60029 | Clapeta reglare manual debit de aer 150x200 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 |  | Clapeta reglare manual debit de aer 150x150 mm | buc |  |
|  | 60028 | Clapeta reglare manual debit de aer 150x150 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 |  | Clapeta de sens ф160 mm | buc |  |
|  | 6007 | Clapeta de sens ф160 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila 150x200 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,980 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,170 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 287411576570073 | Grila 150x200 | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,600 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,180 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare IGC 200 sau analog | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,980 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,170 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 287411576570025 | Grila de ventilare IGC 200 | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,600 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,180 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |
|  | 26261473700090.5r | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) | m2 | 1,000 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 1,200 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,600 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 / fitinguri | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |
|  | 26261473700090.5rf | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) / fitinguri | m2 | 1,000 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 1,200 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,600 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |
|  | 26261473700090.5r | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) | m2 | 1,000 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 1,200 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 / fitinguri | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |
|  | 26261473700090.5rf | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) / fitinguri | m2 | 1,000 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 1,200 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |
|  | 26261473700090.5c | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) | m2 | 1,000 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |
|  | 26261473700090.5cf | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri | m2 | 1,000 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф200 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 2875274204000200 | Suport pentru fixare conducte ф200 | buc | 1,000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф160 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 2875274204000160 | Suport pentru fixare conducte ф160 | buc | 1,000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 2875274204000125 | Suport pentru fixare conducte ф125 | buc | 1,000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 31 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 |
|  | 1111000100031* | Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm | m2 | 1,030 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,235 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,553 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,049 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,589 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 8,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2.2. Incalzire |  |  |
| 34 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (inclusiv demontarea si remontarea pe pozitia initiala) | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,180 |
|  | 2413337345875 | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% | kg | 0,080 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,200 |
|  | 2875274123604 | Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4" | buc | 0,100 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.3. Zona 6 |  |  |
|  |  | 1.3.1. Ventilare |  |  |
| 35 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,580 |
|  | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 0,417 |
|  | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0,350 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,900 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,200 |
|  | 2710403600409* | Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime | kg | 6,250 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 6,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 | VB26A | Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,930 |
|  | 28112363094002 | Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm | buc | 1,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,210 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 |  | Clapeta de sens ф100 mm | buc |  |
|  | 6006* | Clapeta de sens ф100 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |
|  | 26261473700090.5c | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) | m2 | 1,000 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |
|  |  | Total | lei |  |
| 39 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |
|  | 26261473700090.5cf | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri | m2 | 1,000 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 2875274204000125 | Suport pentru fixare conducte ф125 | buc | 1,000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 |
|  | 1111000100031* | Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm | m2 | 1,030 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |
|  |  | Total | lei |  |
| 42 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,235 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,553 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,049 |
|  |  | Total | lei |  |
| 43 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,589 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 8,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.4. Zona 7 |  |  |
|  |  | 1.4.1. Ventilare |  |  |
| 44 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,580 |
|  | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 0,417 |
|  | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0,350 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,900 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,200 |
|  | 2710403600409* | Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime | kg | 6,250 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 6,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 45 | VB26A | Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,930 |
|  | 28112363094002 | Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm | buc | 1,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,210 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 46 |  | Clapeta de sens ф125 mm | buc |  |
|  | 6006 | Clapeta de sens ф125 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 47 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |
|  | 26261473700090.5c | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) | m2 | 1,000 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |
|  |  | Total | lei |  |
| 48 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |
|  | 26261473700090.5cf | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri | m2 | 1,000 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |
|  |  | Total | lei |  |
| 49 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 2875274204000125 | Suport pentru fixare conducte ф125 | buc | 1,000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 50 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 |
|  | 1111000100031* | Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm | m2 | 1,030 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |
|  |  | Total | lei |  |
| 51 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,235 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,553 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,049 |
|  |  | Total | lei |  |
| 52 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,589 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 8,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.5. Zona 9 |  |  |
|  |  | 1.5.1. Ventilare |  |  |
| 53 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila 200x250 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,980 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,170 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 287411576570053 | Grila 200x250 | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,600 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,180 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 54 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare IGC 250 sau analog | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,980 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,170 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
|  | 287411576570074 | Grila de ventilare IGC 250 | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,600 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,180 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 55 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |
|  | 26261473700090.5r | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) | m2 | 1,000 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 1,200 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |
|  |  | Total | lei |  |
| 56 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 / fitinguri | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |
|  | 26261473700090.5rf | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) / fitinguri | m2 | 1,000 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 1,200 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |
|  |  | Total | lei |  |
| 57 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |
|  | 26261473700090.5c | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) | m2 | 1,000 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |
|  |  | Total | lei |  |
| 58 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |
|  | 26261473700090.5cf | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri | m2 | 1,000 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |
|  |  | Total | lei |  |
| 59 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |
|  | 2875274204000125 | Suport pentru fixare conducte ф125 | buc | 1,000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Zona 1 |  |  |
| 60 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,460 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,930 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,080 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,700 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,300 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,002 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,005 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.2. Zona 2 |  |  |
|  |  | 2.2.1. Ventilare |  |  |
| 61 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,680 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,300 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,250 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,120 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,200 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,120 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,100 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,850 |
|  |  | Total | lei |  |
| 62 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,860 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 63 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0012 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total | lei |  |
| 64 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,880 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,500 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,300 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,000 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.2.2. Incalzire |  |  |
| 65 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,460 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,930 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,080 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,700 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,300 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,002 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,005 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.3. Zona 3 |  |  |
|  |  | 2.3.1. Ventilare |  |  |
| 66 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,680 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,300 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,250 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,120 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,200 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,120 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,100 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,850 |
|  |  | Total | lei |  |
| 67 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,860 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 68 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0012 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total | lei |  |
| 69 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Clapeta cu servomotor | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,230 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,020 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,100 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,020 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,010 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,110 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,014 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,380 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,100 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 70 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,880 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,500 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,300 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,000 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.3.2. Incalzire |  |  |
| 71 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,220 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,900 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,050 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,090 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,000 |
|  | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 2,000 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,002 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,008 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,010 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,105 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.4. Zona 5 |  |  |
| 72 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,460 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,930 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,080 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,700 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,300 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,002 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,005 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.5. Zona 6 |  |  |
|  |  | 2.5.1. Ventilare |  |  |
| 73 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,680 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,300 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,250 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,120 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,200 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,120 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,100 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,850 |
|  |  | Total | lei |  |
| 74 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,860 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 75 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0012 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total | lei |  |
| 76 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,880 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,500 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,300 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,000 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.6. Zona 7 |  |  |
|  |  | 2.6.1. Ventilare |  |  |
| 77 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,680 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,300 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,250 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,120 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,200 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,120 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,100 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,850 |
|  |  | Total | lei |  |
| 78 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,860 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 79 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0012 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total | lei |  |
| 80 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,880 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,500 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,300 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,000 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.6.2. Incalzire |  |  |
| 81 | IB02C | Convectoradiator electric | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,008 |
|  |  | Total | lei |  |
| 82 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,220 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,900 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,050 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,090 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,000 |
|  | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 2,000 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,002 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,008 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,010 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,105 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.7. Zona 9 |  |  |
|  |  | 2.7.1. Ventilare |  |  |
| 83 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,680 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,300 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,250 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,120 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,200 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,120 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,100 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,850 |
|  |  | Total | lei |  |
| 84 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Clapeta cu servomotor | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,230 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,020 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,100 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,020 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,017 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,010 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,110 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,014 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,380 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,100 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.7.2. Incalzire |  |  |
| 85 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,460 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,930 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,080 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,700 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,300 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,002 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,005 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Zona 1 |  |  |
| 86 |  | Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc |  |
|  | 70018 | Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.2. Zona 2 |  |  |
|  |  | 3.2.1. Ventilare |  |  |
| 87 |  | Ventilator L=400 m3 P=380Pa tip Systemair K 200 L sileo sau analog | buc |  |
|  | 700/k200/400 | Ventilator L=400 m3 P=380Pa tip Systemair K 200 L sileo | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 88 |  | Atenuator de zgomot Systemair LDC 200-900 sau analog | buc |  |
|  | 700144 | Atenuator de zgomot Systemair LDC 200-900 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 89 |  | Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog | buc |  |
|  | 7005 | Reglator de viteza tip Systemair REU | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 90 |  | Conexiuni elastice d.200 | buc |  |
|  | 700146 | Conexiuni elastice d.200 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.2.2. Incalzire |  |  |
| 91 |  | Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc |  |
|  | 70018 | Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.3. Zona 3 |  |  |
|  |  | 3.3.1. Ventilare |  |  |
| 92 |  | Ventilator L=250 m3 P=331 Pa tip Systemair K 160 L sileo sau analog | buc |  |
|  | 700/160/250 | Ventilator L=250 m3 P=331 Pa tip Systemair K 160 L sileo | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 93 |  | Instalatie de refulare L=250 m3/ora H=140Pa N=5.07 kW U=400 V, incorporat cu baterie electrica, filtru clasa G4 si panou de comanda, tip AIRTUBE 125 sau analog | buc |  |
|  | 70055 | Instalatie de refulare L=250 m3/ora H=140Pa N=5.07 kW U=400 V, incorporat cu baterie electrica, filtru clasa G4 si panou de comanda, tip AIRTUBE 125 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 94 |  | Atenuator de zgomot Systemair LDC 160-900 sau analog | buc |  |
|  | 7004* | Atenuator de zgomot Systemair LDC 160-900 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 95 |  | Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog | buc |  |
|  | 7005 | Reglator de viteza tip Systemair REU | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 96 |  | Clapeta de inchidere EFD 160+LF230 sau analog | buc |  |
|  | 700119 | Clapeta de inchidere EFD 160+LF230 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 97 |  | Conexiuni elastice d.160 | buc |  |
|  | 7007* | Conexiuni elastice d.160 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.3.2. Incalzire |  |  |
| 98 |  | Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc |  |
|  | 70049 | Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.4. Zona 5 |  |  |
| 99 |  | Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc |  |
|  | 70018 | Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.5. Zona 6 |  |  |
|  |  | 3.5.1. Ventilare |  |  |
| 100 |  | Ventilator L=50 m3 P=216 Pa tip Systemair K 100 XL sileo sau analog | buc |  |
|  | 700/100/50 | Ventilator L=50 m3 P=216 Pa tip Systemair K 100 XL sileo | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 101 |  | Atenuator de zgomot Systemair LDC 100-900 sau analog | buc |  |
|  | 700/s/100-900 | Atenuator de zgomot Systemair LDC 100-900 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 102 |  | Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog | buc |  |
|  | 7005 | Reglator de viteza tip Systemair REU | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 103 |  | Conexiuni elastice d.125 | buc |  |
|  | 700/c/125 | Conexiuni elastice d.125 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.6. Zona 7 |  |  |
|  |  | 3.6.1. Ventilare |  |  |
| 104 |  | Ventilator L=125 m3 P=218 Pa tip Systemair K 125 XL sileo sau analog | buc |  |
|  | 70072* | Ventilator L=125 m3 P=218 Pa tip Systemair K 125 XL sileo | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 105 |  | Atenuator de zgomot Systemair LDC 125-900 sau analog | buc |  |
|  | 7004 | Atenuator de zgomot Systemair LDC 125-900 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 106 |  | Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog | buc |  |
|  | 7005 | Reglator de viteza tip Systemair REU | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 107 |  | Conexiuni elastice d.125 | buc |  |
|  | 7007 | Conexiuni elastice d.125 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.6.2. Incalzire |  |  |
| 108 |  | Convector electric cu control mecanic,clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 tip TESY CN 03 500W MIS F sau analog | buc |  |
|  | 70013 | Convector electric cu control mecanic,clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 tip TESY CN 03 500W MIS F | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 109 |  | Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc |  |
|  | 70049 | Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.7. Zona 9 |  |  |
|  |  | 3.7.1. Ventilare |  |  |
| 110 |  | Instalatie de refulare L=400 m3/ora H=200Pa N=6.1 kW U=400 V, incorporat cu baterie electrica, filtru clasa G4 si panou de comanda, tip AIRTUBE 160 sau analog | buc |  |
|  | 700116 | Instalatie de refulare L=400 m3/ora H=200Pa N=6.1 kW U=400 V, incorporat cu baterie electrica, filtru clasa G4 si panou de comanda, tip AIRTUBE 160 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 111 |  | Clapeta de inchidere EFD 160+LF230 sau analog | buc |  |
|  | 700119 | Clapeta de inchidere EFD 160+LF230 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.7.2. Incalzire |  |  |
| 112 |  | Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc |  |
|  | 70018 | Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |