ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabile electrice a.2022 
 prin procedura de achiziție Licitație Deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://spital.sf.treime.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31200000-8 | 1.Priză EURO unitară interioară cu împămîntare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb | buc | 100 | 1.Priză EURO unitară interioară cu împămîntare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb | 2 800 |
| 2 | 31200000-8 | 2.Priză EURO unitară exterioară cu împămîntare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb | buc | 50 | 2.Priză EURO unitară exterioară cu împămîntare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb | 1 800 |
| 3 | 31200000-8 | 3.Priză EURO interioară cu împămîntare/întrerupător unitar (dublu) intern în complet cu modul orizontal din 2 - 6 prize, priza unitară cu carcasă, posibilitate montare separat, design strict cu muchiile drepte, alb | buc | 350 | 3.Priză EURO interioară cu împămîntare/întrerupător unitar (dublu) intern în complet cu modul orizontal din 2 - 6 prize, priza unitară cu carcasă, posibilitate montare separat, design strict cu muchiile drepte, alb | 19 600 |
| 4 | 31200000-8 | 4.Întrerupător unitar intern / extern, design strict cu muchiile drepte, alb, de același model ca prizele pentru modul rame | buc | 70 | 4.Întrerupător unitar intern / extern, design strict cu muchiile drepte, alb, de același model ca prizele pentru modul rame | 1 680 |
| 5 | 31200000-8 | 5.Întrerupător dublu intern / extern, design strict cu muchiile drepte, alb de același model ca prizele pentru modul rame | buc | 70 | 5.Întrerupător dublu intern / extern, design strict cu muchiile drepte, alb de același model ca prizele pentru modul rame | 2 520 |
| 6 | 31200000-8 | 6.Priza computer+ telefon interna, alb de același model ca prizele pentru modul rame | buc | 30 | 6.Priza computer+ telefon interna, alb de același model ca prizele pentru modul rame | 2 400 |
| 7 | 31200000-8 | 7.Priză euro dublă interioară/ exterioară montare pe perete sau ca prelungitor | buc | 30 | 7.Priză euro dublă interioară/ exterioară montare pe perete sau ca prelungitor | 1 440 |
| 8 | 31200000-8 | 8.Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA. | buc | 2 | 8.Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA. | 400 |
| 9 | 31200000-8 | 9.Cutie pentru automate internă/externă 24 automate, plastic | buc | 3 | 9.Cutie pentru automate internă/externă 24 automate, plastic | 600 |
| 10 | 31200000-8 | 10.Fișă de curent Euro | buc | 50 | 10.Fișă de curent Euro | 800 |
| 11 | 31200000-8 | 11.Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri | buc | 20 | 11.Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri | 3 120 |
| 12 | 31200000-8 | 12.Fir electric PVS 2x0,75 | m.l. | 200 | 12.Fir electric PVS 2x0,75 | 1 280 |
| 13 | 31200000-8 | 13.Fir electric PVS 3x1,5 | m.l. | 300 | 13.Fir electric PVS 3x1,5 | 4 560 |
| 14 | 31200000-8 | 14.Fir electric PVS 3x2,5 | m.l. | 300 | 14.Fir electric PVS 3x2,5 | 6 720 |
| 15 | 31200000-8 | 15.Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat | m.l. | 2000 | 15.Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat | 28 800 |
| 16 | 31200000-8 | 16.Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat | m.l. | 3500 | 16.Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat | 70 000 |
| 17 | 31200000-8 | 17.Cablu electric VVG ng 3x4 rotund/plat | m.l. | 200 | 17.Cablu electric VVG ng 3x4 rotund/plat | 6 880 |
| 18 | 31200000-8 | 18.Fir electric H07V-U 1 * 1.5 mm² alb cupru | m.l. | 100 | 18.Fir electric H07V-U 1 * 1.5 mm² alb cupru | 400 |
| 19 | 31200000-8 | 19.Clips fixare cablu 16-20 mm. Cui pentru beton. Ambalat cîte 50 buc .Pret pentru un set | set | 20 | 19.Clips fixare cablu 16-20 mm. Cui pentru beton. Ambalat cîte 50 buc .Pret pentru un set | 560 |
| 20 | 31200000-8 | 20.Canal pentru cablu 20*10*2000 adeziv | m | 100 | 20.Canal pentru cablu 20*10*2000 adeziv | 1 280 |
| 21 | 31200000-8 | 21.Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv | m | 50 | 21.Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv | 1 000 |
| 22 | 31200000-8 | 22.Corp de iluminat pentru lampă bactericidă 1*30W ordinară cu reflector deschis | buc | 22 | 22.Corp de iluminat pentru lampă bactericidă 1*30W ordinară cu reflector deschis | 5 280 |
| 23 | 31200000-8 | 23.BEC LED A60 10W E27 6500K | buc | 300 | 23.BEC LED A60 10W E27 6500K | 6 000 |
| 24 | 31200000-8 | 24.BEC LED A60 18W E27 6500K | buc | 20 | 24.BEC LED A60 18W E27 6500K | 800 |
| 25 | 31200000-8 | 25.TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K | buc | 200 | 25.TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K | 8 000 |
| 26 | 31200000-8 | 26.TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K | buc | 100 | 26.TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K | 4 800 |
| 27 | 31200000-8 | 27.Felinar LED aplicabil, exterior, rotund din carcasa din aluminiu 12W 6400K 220V 720 Lm ALB D175x40mm | buc | 20 | 27.Felinar LED aplicabil, exterior, rotund din carcasa din aluminiu 12W 6400K 220V 720 Lm ALB D175x40mm | 2 560 |
| 28 | 31200000-8 | 28.Felinar LED incastrabil, rotund din carcasa din aluminiu 24W 6400K 220V | buc | 10 | 28.Felinar LED incastrabil, rotund din carcasa din aluminiu 24W 6400K 220V | 2 000 |
| 29 | 31200000-8 | 29.Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM aplicabil prin cutia proprie sau separată inclusă în set | buc | 150 | 29.Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM aplicabil prin cutia proprie sau separată inclusă în set | 54 000 |
| 30 | 31200000-8 | 30.Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM incastrabil montare tavan suspendat | buc | 250 | 30.Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM incastrabil montare tavan suspendat | 90 000 |
| 31 | 31200000-8 | 31.Felinar LED aplicabil lățime 70 mm, grosime 15 mm, 36W 6400K 2880 Lm IP20, lumină omogenă | buc | 60 | 31.Felinar LED aplicabil lățime 70 mm, grosime 15 mm, 36W 6400K 2880 Lm IP20, lumină omogenă | 10 560 |
| 32 | 31200000-8 | 32.Felinar LED aplicabil lățime 70 mm, grosime 15 mm, 18W 6400K 1900 Lm IP20, lumină omogenă | buc | 100 | 32.Felinar LED aplicabil lățime 70 mm, grosime 15 mm, 18W 6400K 1900 Lm IP20, lumină omogenă | 14 400 |
| 33 | 31200000-8 | 33.Projector LED 220V, 50W,6500K4000Lm | buc | 5 | 33.Projector LED 220V, 50W,6500K4000Lm | 1 400 |
| 34 | 31200000-8 | 34.LED DRIVER + POWER SUPLY(36-48)W; Input 175-265 V; 50-60 Hz; Output : DC 54-130 V; 300 mA | buc | 20 | 34.LED DRIVER + POWER SUPLY(36-48)W; Input 175-265 V; 50-60 Hz; Output : DC 54-130 V; 300 mA | 1 600 |
| 35 | 31200000-8 | 35.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AAA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 930mAh | set | 5 | 35.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AAA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 930mAh | 800 |
| 36 | 31200000-8 | 36.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 2300mAh | set | 3 | 36.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 2300mAh | 720 |
| 37 | 31200000-8 | 37.Baterie reîncărcabilă (acumulator) tip CRONA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 8,4V și capacitatea acumulatorului minim 150 mAh | buc | 3 | 37.Baterie reîncărcabilă (acumulator) tip CRONA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 8,4V și capacitatea acumulatorului minim 150 mAh | 600 |
| 38 | 31200000-8 | 38.Baterie alcalină 6LR61 9V tip CRONA | buc | 5 | 38.Baterie alcalină 6LR61 9V tip CRONA | 200 |
| 39 | 31200000-8 | 39.Baterie alcalina, LR6 AA 1.5V | buc | 20 | 39.Baterie alcalina, LR6 AA 1.5V | 480 |
| 40 | 31200000-8 | 40.Baterii Alcaline professionale AAA 1.5V | buc | 30 | 40.Baterii Alcaline professionale AAA 1.5V | 600 |
| 41 | 31200000-8 | 41.Tablou electric din metal pentru 60 module, montaj îngropat/exterior, ușa cu lăcată fără chei, IP30, echivalent Hagger | buc | 3 | 41.Tablou electric din metal pentru 60 module, montaj îngropat/exterior, ușa cu lăcată fără chei, IP30, echivalent Hagger | 3 120 |
| 42 | 31200000-8 | 42.Panou electric ЩМП-08 (650*500*220) IP 31 | buc | 1 | 42.Panou electric ЩМП-08 (650*500*220) IP 31 | 960 |
| 43 | 31200000-8 | 43.Cutie GSC p/u prize 65 x 45 mm cu îmbinare, albastră | buc | 50 | 43.Cutie GSC p/u prize 65 x 45 mm cu îmbinare, albastră | 220 |
| 44 | 31200000-8 | 44.Cutie pentru priza adinci 65 x 60 mm/ scurte 65 x 40 mm, cu îmbinare semirotundă, roșie | buc | 250 | 44.Cutie pentru priza adinci 65 x 60 mm/ scurte 65 x 40 mm, cu îmbinare semirotundă, roșie | 1 000 |
| 45 | 31200000-8 | 45.Cutie de distributie 170*110*70mm (alb+galben) | buc | 20 | 45.Cutie de distributie 170*110*70mm (alb+galben) | 560 |
| 46 | 31200000-8 | 46.Cutie de distributie 120*100*50mm ( alb+galben) | buc | 50 | 46.Cutie de distributie 120*100*50mm ( alb+galben) | 1 000 |
| 47 | 31200000-8 | 47.Conectiune si elemente FORBOX 2.5mm | buc | 300 | 47.Conectiune si elemente FORBOX 2.5mm | 720 |
| 48 | 31200000-8 | 48.Conectiune si elemente FORBOX 4mm | buc | 300 | 48.Conectiune si elemente FORBOX 4mm | 840 |
| 49 | 31200000-8 | 49.Conectiune si elemente FORBOX 6mm | buc | 300 | 49.Conectiune si elemente FORBOX 6mm | 960 |
| 50 | 31200000-8 | 50.Conectiune si elemente FORBOX 10mm | buc | 200 | 50.Conectiune si elemente FORBOX 10mm | 960 |
| 51 | 31200000-8 | 51.Conectiune si elemente FORBOX 16mm | buc | 50 | 51.Conectiune si elemente FORBOX 16mm | 280 |
| 52 | 31200000-8 | 52.Șină de conectare tip PIN (штырь) 1P 63A (lungimea 1 m) | buc | 5 | 52.Șină de conectare tip PIN (штырь) 1P 63A (lungimea 1 m) | 400 |
| 53 | 31200000-8 | 53.Șină de conectare tip PIN (штырь) 2P 63A (lungimea 1 m) | buc | 2 | 53.Șină de conectare tip PIN (штырь) 2P 63A (lungimea 1 m) | 352 |
| 54 | 31200000-8 | 54.Șină de conectare tip PIN (штырь) 3P 63A (lungimea 1 m) | buc | 2 | 54.Șină de conectare tip PIN (штырь) 3P 63A (lungimea 1 m) | 480 |
| 55 | 31200000-8 | 55.Șină de distribuire izolată DIN-35 8x12-12P verde/albastră | buc | 10 | 55.Șină de distribuire izolată DIN-35 8x12-12P verde/albastră | 392 |
| 56 | 31200000-8 | 56.Scoabe de metal universale zincate 20 mm | buc | 100 | 56.Scoabe de metal universale zincate 20 mm | 160 |
| 57 | 31200000-8 | 57.Întrerupător automat BA47-100 3P 100A 10kA | buc | 5 | 57.Întrerupător automat BA47-100 3P 100A 10kA | 1 400 |
| 58 | 31200000-8 | 58.Întrerupător automat UZO 16 A (25A) 2P | buc | 20 | 58.Întrerupător automat UZO 16 A (25A) 2P | 3 200 |
| 59 | 31200000-8 | 59.Întrerupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider | buc | 3 | 59.Întrerupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider | 1 152 |
| 60 | 31200000-8 | 60.Întrerupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider | buc | 3 | 60.Întrerupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider | 1 008 |
| 61 | 31200000-8 | 61.Întrerupător automat 40 A 3P echivalent Schneider | buc | 5 | 61.Întrerupător automat 40 A 3P echivalent Schneider | 800 |
| 62 | 31200000-8 | 62.Întrerupător automat 32 A 3P echivalent Schneider | buc | 5 | 62.Întrerupător automat 32 A 3P echivalent Schneider | 600 |
| 63 | 31200000-8 | 63.Întrerupător automat 16 A 1P echivalent Schneider | buc | 50 | 63.Întrerupător automat 16 A 1P echivalent Schneider | 3 600 |
| 64 | 31200000-8 | 64.Întrerupător automat 25 A 1P echivalent Schneider | buc | 50 | 64.Întrerupător automat 25 A 1P echivalent Schneider | 3 600 |
| 65 | 31200000-8 | 65.Întrerupător automat 10 A 1P echivalent Schneider | buc | 25 | 65.Întrerupător automat 10 A 1P echivalent Schneider | 1 800 |
| 66 | 31200000-8 | 66.Întrerupător de sarcină BP32И manual de 3 poli pentru două direcții cu mîner dintr-o parte 400A | buc | 1 | 66.Întrerupător de sarcină BP32И manual de 3 poli pentru două direcții cu mîner dintr-o parte 400A | 1 040 |
| 67 | 31200000-8 | 67.Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru) | buc | 50 | 67.Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru) | 360 |
| 68 | 31200000-8 | 68.Platformă lipici 30-30 mm (set 100 buc) | set | 2 | 68.Platformă lipici 30-30 mm (set 100 buc) | 136 |
| 69 | 31200000-8 | 69.Papuc de cablu aluminiu - cupru DTL1 95 mm - 12 | buc | 10 | 69.Papuc de cablu aluminiu - cupru DTL1 95 mm - 12 | 320 |
| 70 | 31200000-8 | 70.Papuc ghilza 2.5 mm² (set 100 buc) | set | 1 | 70.Papuc ghilza 2.5 mm² (set 100 buc) | 20 |
| 71 | 31200000-8 | 71.Papuc ghilză 4 mm² (set 100 buc) | set | 1 | 71.Papuc ghilză 4 mm² (set 100 buc) | 83 |
| 72 | 31200000-8 | 72.Clemă IEK СИЗ-1 4,0-11,0 mm² (set 100 buc) | set | 2 | 72.Clemă IEK СИЗ-1 4,0-11,0 mm² (set 100 buc) | 240 |
| 73 | 31200000-8 | 73.Clemă IEK СИЗ-1 2,5-4,5 mm² (set 100 buc) | set | 2 | 73.Clemă IEK СИЗ-1 2,5-4,5 mm² (set 100 buc) | 208 |
| 74 | 31200000-8 | 74.Falci 400A cupru pentru conectare siguranțe | buc | 9 | 74.Falci 400A cupru pentru conectare siguranțe | 576 |
| 75 | 31200000-8 | 75.Pres Hidro YQK-240 16T16 -240 mm2 | buc | 1 | 75.Pres Hidro YQK-240 16T16 -240 mm2 | 1 040 |
| 76 | 31200000-8 | 76.Siguranță HRT 16-00 50A | buc | 5 | 76.Siguranță HRT 16-00 50A | 400 |
| 77 | 31200000-8 | 77.Lanterna cu acumulator LED de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viaţă (h): 30000 h; Puterea (W): 1 W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanţa de iluminare: 20 m; Durata de funcţionare neântreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protectie: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri | buc | 5 | 77.Lanterna cu acumulator LED de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viaţă (h): 30000 h; Puterea (W): 1 W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanţa de iluminare: 20 m; Durata de funcţionare neântreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protectie: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri | 400 |
| 78 | 31200000-8 | 78.Conector RJ-45 UTP CAT5 | buc | 300 | 78.Conector RJ-45 UTP CAT5 | 360 |
| 79 | 31200000-8 | 79.Cuplaj in line modular RJ45 (8/8) x 2 UTP CAT5e | buc | 30 | 79.Cuplaj in line modular RJ45 (8/8) x 2 UTP CAT5e | 480 |
| 80 | 31200000-8 | 80.Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămare și factorii externi de mediu | buhtă | 3 | 80.Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămare și factorii externi de mediu | 3 600 |
| 81 | 31200000-8 | 81.Şurubelniţe profesionale cu izolație 1000V set 7buc | buc | 6 | 81.Şurubelniţe profesionale cu izolație 1000V set 7buc | 1 440 |
| 82 | 31200000-8 | 82.Set de clești 3 buc (de tăiat, universal, cu vîrful ascuțit) TOLSEN | buc | 5 | 82.Set de clești 3 buc (de tăiat, universal, cu vîrful ascuțit) TOLSEN | 1 000 |
| 83 | 31200000-8 | 83.Clește dezizolație HS-700B | buc | 5 | 83.Clește dezizolație HS-700B | 840 |
| 84 | 31200000-8 | 84.Clește pentru papuci de cablu (ghilză) 0,08-6 mm2 | buc | 1 | 84.Clește pentru papuci de cablu (ghilză) 0,08-6 mm2 | 800 |
| 85 | 31200000-8 | 85.Instrument de mufare pentru RJ45(With ratched) | buc | 1 | 85.Instrument de mufare pentru RJ45(With ratched) | 240 |
| 86 | 31200000-8 | 86.Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63 | buc | 2 | 86.Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63 | 1 920 |
| 87 | 31200000-8 | 87.Polizor unghiular p/u disc 125 mm, minim 800W, BOSCH | buc | 2 | 87.Polizor unghiular p/u disc 125 mm, minim 800W, BOSCH | 1 600 |
| 88 | 31200000-8 | 88.Mașină de înşurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, 1.5-13 mm, | buc | 5 | 88.Mașină de înşurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, 1.5-13 mm, | 16 000 |
| 89 | 31200000-8 | 89.Ciocan de abataj industrial de minim 1500 W, 850 rpm, 4400 bpm, 5.5J, echivalent INGCO RH150028 | buc | 2 | 89.Ciocan de abataj industrial de minim 1500 W, 850 rpm, 4400 bpm, 5.5J, echivalent INGCO RH150028 | 2 400 |
| 90 | 31200000-8 | 90.Ciocan rotopercutor profesional minim 790W, 2,7J, diametrul minim în beton 24 mm, echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH | buc | 4 | 90.Ciocan rotopercutor profesional minim 790W, 2,7J, diametrul minim în beton 24 mm, echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH | 14 400 |
| 91 | 31200000-8 | 91.Mixer electric cu caracteristicile: Diametrul maxim al duzei (mm) 140mm; Greutate maximă (kg) 5,1; Putere (W) minim 1600; Tensiune de alimentare (V) 230; Viteza in gol (rot/min) 460, 750 | buc | 1 | 91.Mixer electric cu caracteristicile: Diametrul maxim al duzei (mm) 140mm; Greutate maximă (kg) 5,1; Putere (W) minim 1600; Tensiune de alimentare (V) 230; Viteza in gol (rot/min) 460, 750 | 2 640 |
| 92 | 31200000-8 | 92.Masina slefuit pereti cu caracteristicile minime: Diametrul discului (mm) 225; Greutate (kg) 7; Putere (W) 1050; Tensiune de alimentare (V) 220-240; Turatia de mers in gol (rot/min) 600-2300 | buc | 1 | 92.Masina slefuit pereti cu caracteristicile minime: Diametrul discului (mm) 225; Greutate (kg) 7; Putere (W) 1050; Tensiune de alimentare (V) 220-240; Turatia de mers in gol (rot/min) 600-2300 | 2 800 |
| 93 | 31200000-8 | 93.Dispozitiv de tras cabluri electrice D4 mm L 30 m Yato | buc | 2 | 93.Dispozitiv de tras cabluri electrice D4 mm L 30 m Yato | 1 424 |
| 94 | 31200000-8 | 94.Stîlp decorativ cu 2 felinare atașate minim 2,5 m înălțime, culoare închisă; Material: metal; Puterea: 60 W, Tensiune: 220 - 240 V; Gradul de protective: IP44; modelul concret se coordonează cu beneficiarul. | buc | 16 | 94.Stîlp decorativ cu 2 felinare atașate minim 2,5 m înălțime, culoare închisă; Material: metal; Puterea: 60 W, Tensiune: 220 - 240 V; Gradul de protective: IP44; modelul concret se coordonează cu beneficiarul. | 51 200 |
| 95 | 31200000-8 | 95.Lampă de grădină pentru montare pe stîlp 60 W 300 x 165 mm E27 220 V IP44; Culoare: întunecată; Soclu - E27; modelul conret se coordonează cu beneficiarul. | buc | 16 | 95.Lampă de grădină pentru montare pe stîlp 60 W 300 x 165 mm E27 220 V IP44; Culoare: întunecată; Soclu - E27; modelul conret se coordonează cu beneficiarul. | 3 200 |
| 96 | 31200000-8 | 96.Țeavă PE de uz tehnic d25 | m | 400 | 96.Țeavă PE de uz tehnic d25 | 1 952 |
| 97 | 31200000-8 | 97.Cot PE Uniplast dn 25 x 90° | buc | 35 | 97.Cot PE Uniplast dn 25 x 90° | 238 |
| 98 | 31200000-8 | 98.Cablu antiincendiu/alarmă ПСВЭВнг 4 * 0.8 mm² roşu | m | 400 | 98.Cablu antiincendiu/alarmă ПСВЭВнг 4 * 0.8 mm² roşu | 5 120 |
| 99 | 31200000-8 | 99.Detector automat de incendiu de fum SPD 3.10 (cablare: 4 fire) | buc | 10 | 99.Detector automat de incendiu de fum SPD 3.10 (cablare: 4 fire) | 1 280 |
| 100 | 31200000-8 | 100.Panou de control ARTON – 08P | buc | 1 | 100.Panou de control ARTON – 08P | 2 480 |
| 101 | 31200000-8 | 101.Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+FIRE CC1(SIP2.SUр.1) | buc | 4 | 101.Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+FIRE CC1(SIP2.SUр.1) | 576 |
| 102 | 31200000-8 | 102.ИПР-1 Buton de incendiu (cablare: 2 fire) | buc | 2 | 102.ИПР-1 Buton de incendiu (cablare: 2 fire) | 336 |
| TOTAL | 516513 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot – se acceptă

- Pentru mai multe loturi – se acceptă

- Pentru toate loturile – se acceptă

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP- Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, în decurs de 10 zile de la comanda efectuată de persoana responsabilă din cadrul IMSP SCM Sfânta Treime. Perioada  20.07.2022 – 31.12.2022.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 2 | Oferta tehnică | Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 3 | Oferta de preț | Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 4 | Cerere de partcipare la procedura de achiziție | Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat sau Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială). Formulare pentru depunerea ofertei. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) Anexa nr.9 | DA |
| 6 | Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura electronică a participantului * | DA |
| 8 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10 | DA |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie-eliberat de banca deținătoare de cont-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 10 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 11 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 12 | Certifica de conformitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunurilor | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 13 | Mostre | Se vor prezenta mostre la solicitare, în decurs de 2 zile, obligatoriu. | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- pe: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
| semnarea electronică a contractelor | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Gheorghe STRAJESCU     _______________________        L.Ș.