| Reparatia acoperisului cladirii Statia de interventie (salvare si anti incendiu)" nr. inventar 234, mun .Chisinau, str. Dacia, 80/3 din gestiunea Aeroportului International Chisinau" | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 19-26

Lucrari de reparatie acoperis ASPS

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  | 891,60 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 419,052 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 178,32 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 53,496 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 713,40 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 107,01 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 107,01 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 35,67 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 28,536 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 142,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 17,04 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,30 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,10 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la acoperis |  |  | m |  | 153,60 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 13,824 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,68 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,536 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpIzC45B |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) |  |  | m3 |  | 214,02 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 218,30 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,28 |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 59,926 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpVB40A |  | Demontarea deflectoarelor circulare sau rectangulare de pe canale de ventilatie avind perimetrul de 900 - 1600 mm tip CN si CR |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 17,12 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,08 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpSB05C |  | Demontarea gurii de scurgere cu diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane |  |  | m |  | 31,40 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,826 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,57 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,314 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseurilor din constructii |  |  | t |  | 184,70 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 205,017 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 184,70 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 33,615 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,05 |  |  | m2 |  | 800,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 80,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,00 |  |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m |  | 898,80 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 1,68 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 24,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IzF01E |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu Praimer, intr-un strat |  |  | m2 |  | 713,40 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 263,958 |  |
|  | 2413317002000 |  | Praimer |  |  | kg |  | 214,02 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,214 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IzF03A2 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm |  |  | m2 |  | 713,40 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 57,072 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1 070,10 |  |
|  | 2682132602070 |  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 |  |  | m2 |  | 784,74 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 214,02 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,357 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 713,40 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,784 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 17,835 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (argila expandata) |  |  | m3 |  | 214,02 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 344,572 |  |
|  | 2873122005400 |  | Granulit pentru betoane |  |  | m3 |  | 222,581 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 59,926 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 713,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 428,04 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 71,34 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9 274,20 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 29,963 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,134 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 21,402 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 8,561 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CC03C |  | Montare plase sudate VR d4 pas 200x200mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 775,30 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 19,382 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,876 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 783,053 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,876 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,753 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 232,59 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,465 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm K=2,00 |  |  | m2 |  | 713,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 142,68 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,536 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3 067,62 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 9,988 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,854 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,28 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,14 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat |  |  | m2 |  | 142,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 17,04 |  |
|  | 243022610101b |  | Grund cu cuart "Betoncontact" |  |  | kg |  | 58,93 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 142,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 142,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,40 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 121,80 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 85,20 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,408 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,923 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,284 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CG24B |  | Plinte inclinate sau in trepte, cu inaltimea maxima de 15 cm, la intersectia parapetului cu acoperis, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 149,60 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 127,16 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,96 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 359,04 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,047 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,299 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,244 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzF01E |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu Praimer, intr-un strat |  |  | m2 |  | 891,60 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 329,892 |  |
|  | 2413317002000 |  | Praimer |  |  | kg |  | 267,48 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,267 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 713,40 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 321,03 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 164,082 |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 1 722,861 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 449,442 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 142,68 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 42,804 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP),pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 178,20 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 94,446 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,64 |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 449,064 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 112,266 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 60,588 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,692 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpCE26B apl |  | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm), la terase si acoperisuri, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm Excludere: tabla, nit, aliaj, filier. Includere: Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm cu Nc=1 buc/buc Mat. marunte=1,04 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 36,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,24 |  |
|  | 201101445525 |  | Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm |  |  | buc |  | 12,48 |  |
|  | 2682122600593 |  | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm |  |  | m2 |  | 6,24 |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  | kg |  | 13,728 |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 2,746 |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,998 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RCsB31I K=4,5 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm K=4,50 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,008 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,136 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,407 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,616 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 12,96 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpVB28A1 |  | Confectionarea in atelier centralizat si montarea deflectoarelor circulare cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Deflector turbo din INOX Material marunt=1,00 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 53,36 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,12 |  |
|  | 2710403700089 |  | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm |  |  | kg |  | 4,56 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,36 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 16,00 |  |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  | kg |  | 19,28 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,856 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,048 |  |
|  | 2710603416811 |  | Otel rotund calibat D = 10 mm |  |  | kg |  | 2,48 |  |
|  | 2710603417113 |  | Otel rotund calibat D = 8 mm |  |  | kg |  | 1,28 |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 0,592 |  |
|  | 2710603404453 |  | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm |  |  | kg |  | 1,92 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,36 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 96,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2710403604467 |  | Tabla neagra 3 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 27104036004 |  | Tabla inox cal.1 0.8mm grosime |  |  | kg |  | 123,76 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115810187 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 96,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,76 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK26B |  | Montare banda de etansare din tabla pe perimterul izolatiei |  |  | m |  | 153,60 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 49,152 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,288 |  |
|  | 27431235490 |  | Banda din tabla |  |  | m |  | 153,60 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 614,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,536 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpCI22E |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04 |  |  | m |  | 89,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 79,21 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,25 |  |
|  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm |  |  | kg |  | 171,236 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 46,28 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 4,628 |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 2,777 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 185,12 |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 8,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpCI22F |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04 |  |  | m |  | 64,60 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 65,246 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,15 |  |
|  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm |  |  | kg |  | 214,989 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 67,184 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 5,375 |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 3,359 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 134,368 |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 9,69 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CE24B apl |  | Gargui (Gura de scurgere verticala cu flansa D.110 Q=10.7 L/s HL62/1 HL), montat prin cimentare (Excludere: tabla, chit, aliaj/ Includere: Gura de scurgere Nc=1 buc/buc Material marunt (carbuni, apa tare)=1,05 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 18,00 |  |
|  | 2744125904770 |  | Gura de scurgere verticala cu flansa D.110 Q=10.7 L/s HL62/1 HL |  |  | buc |  | 10,50 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IzF08B |  | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 150 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,90 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 8,30 |  |
|  | 2682132602070 |  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 2,20 |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 11,00 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 7,30 |  |
|  | 2732103666827 |  | Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490 |  |  | kg |  | 70,00 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2413147300292 |  | Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322100 |  | Cilti de cinepa sort 3 |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CE22A apl |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02 |  |  | m |  | 31,40 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 10,99 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 33,629 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 16,014 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 8,007 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 16,014 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 8,007 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 8,007 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 8,007 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,471 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurare medicala |  |  |  |
|  | Transportare materiale |  |  |  |
|  | Depozitare materiale |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |