| Cresterea capacitatii sursei subterane pentru sistemul de alimentare cu apa existent in s.Baimaclia, raionul Cantemir. Obiect nr.22/2023 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-1

A-01. Incapere de dozare a hipoclorurei. Tehnologie de producere (marca TP)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Incapere de dozare a hipoclorurei. Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Ventil cu actionare manuala D=1 1/2" PN=10 bar) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2874117300000v40 |  | Ventil cu actionare manuala D=1 1/2" PN=10 bar |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |
| 2 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (D80) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 287527440010080 |  | Flansa din otel pentru sudura D80 |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut. |  | 0,80 |  |  |
| 3 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere din otel D50х32) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875274110150tr5032 |  | Trecere din otel D50х32 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut. |  | 0,48 |  |  |
| 4 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot 90* din otel D80) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 2875274110150c 80 |  | Cot 90* din otel D80 |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut. |  | 0,96 |  |  |
| 5 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot 90* din otel D50) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875274110150c 50 |  | Cot 90* din otel D50 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut. |  | 0,48 |  |  |
| 6 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Ventil cu actionare manuala D=1/2" PN=10 bar) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 2874117300000v15 |  | Ventil cu actionare manuala D=1/2" PN=10 bar |  |  | buc |  | 5,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incapere de dozare a hipoclorurei. Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Canalizarea |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SB05C |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 252121670021050 |  | Teava din PVC D50mm pt. canalizare |  |  | m |  | 3,21 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
| 8 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 0,30 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
| 9 | SB06B |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Cot 90* PVC D=50 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2523156712230c050 |  | Cot 90* PVC D=50 mm, pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
| 10 | SB06B |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Teava ondulata 40 x 40/50 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2523156712230tc050 |  | Teava ondulata 40 x 40/50 mm, pentru canalizare 1buc. |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
| 11 | SB07C |  | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 252315671530050 |  | Dop din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2681126001496 |  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm |  |  | buc |  | 0,55 |  |  |
| 12 | SC05A |  | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta de autoajutorare Q=1,4 l/min, inclusiv Sifon de canalizare) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 287511420002001 |  | Chiuveta de autoajutorare Q=1,4 l/min |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 252312671977101 |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" Sifon de canalizare |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
| 13 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап D=50 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,83 |  |  |
|  | 2875114202905tt |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata Trap D50m din fonta https://supraten.md/index.php?route=product/product&product_id=364868&search=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF+%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD&category_id=0 |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Incapere de dozare a hipoclorurei. Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcC07A |  | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm (Pompa de dozare) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,45 |  |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut. |  | 0,10 |  |  |
| 15 | SE54A |  | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 250 l (40 l) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2875274121723 |  | Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1" |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
| 16 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (D80) montare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
| 17 | 11-02-022-04 |  | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 50 (Debitmetru cu ultrasunete) montare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,09 |  |  |
|  | 1012038 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
| 18 | SE54A |  | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 250 l (40 l, 100 l) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 2875274121723 |  | Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1" |  |  | buc |  | 6,12 |  |  |
| 19 | M1B07A |  | Pompa cu clapeta manuala (Allweiller), avind diametrul nominal de 1/2 "-3/4" (Ручной насос БКФ-4) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,59 |  |  |
|  | 2874115800900 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 10x60 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2734125903130 |  | Sirma plina pt. sudura si inc.sub. flux s10 2,5 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,05 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incapere de dozare a hipoclorurei. Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Incapere de dozare a hipoclorurei. Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pretul firmei |  | Pompa de dozare (analog - Emec FMS MF 0703) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9900000 |  | Pompa de dozare (analog - Emec FMS MF 0703) https://www.ecovita.ru/catalog/doziruyushchaya-tekhnika/doziruyushchie-nasosy/membrannye-nasosy/emec-fms-mf-0703.html |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 21 | Pretul firmei |  | Container de plastic W=40 l |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 990000040 |  | Container de plastic W=40 l |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 22 | Pretul firmei |  | Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala D80 mm РN=10 bar |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9800080f |  | Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala D80 mm РN=10 bar |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 23 | Pretul firmei |  | Debitmetru cu ultrasunete D=1 1/2" PN=10 bar |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 99710040 |  | Debitmetru cu ultrasunete D=1 1/2" PN=10 bar https://www.elta-tsp.com/catalog/raskhodomery/ultrazvukovye/7929/ |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 24 | Pretul firmei |  | Container de plastic W=40 l |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 990000040 |  | Container de plastic W=40 l |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 25 | Pretul firmei |  | Container de plastic W=100 l |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 990000100 |  | Container de plastic W=100 l https://supraten.md/bochka-gorizontalnaia-od-100l-80949-ru |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 26 | Pretul firmei |  | Ручной насос БКФ-4 (производство Молдова) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 99730000 |  | Ручной насос БКФ-4 (производство Молдова) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 27 | Pretul firmei |  | Ручная мешалка из нержавейки |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 997300001 |  | Ручная мешалка из нержавейки |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incapere de dozare a hipoclorurei. Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |