____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală interioară ale unor încăperi de serviciu amplasate în sediul central al Taberei Militare nr.123

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructive |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare/demontare |  |  |
| 1 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 300,00 |
| 2 | RCsB29K K=5 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra de 50cm grosime, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc | 4,00 |
| 3 | RCsB29C K=5 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra de 50 cm grosime, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 4,00 |
| 4 | RCsB29B K=5 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 25,00 |
| 5 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 20,00 |
| 6 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 20,00 |
| 7 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 10,00 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 95,00 |
| 9 | RpCO56B | Demontari: Panouri Armstrong la tavan | m2 | 50,00 |
| 10 | RpCO56CJ K=2 | Demontari: captuseli din metal la pereti, inclusiv | m2 | 300,00 |
| 11 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 15,36 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare si exterioare driscuite la pereti (tocurile in jurul usilor si ferestre) | m2 | 50,00 |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 100,00 |
| 14 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 115,00 |
| 15 | RpCK42C K=2 | Desfacerea pardoselilor reci din metal | m2 | 90,00 |
| 16 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 150,00 |
| 17 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 10 cm grosime | m2 | 24,00 |
| 18 | RpCG29E | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru creari de goluri in zidarie | m3 | 4,70 |
| 19 | TrB01C2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 30,00 |
| 20 | TsI50B10 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 30,00 |
| 21 | TrB22H1A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire materiale) | t | 30,00 |
| 22 | TrB22H1A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale) | t | 30,00 |
| 23 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 24 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie birouri / coridor |  |  |
| 25 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (fortan), zidarie ordinara | m3 | 6,00 |
| 26 | CK23C | Ferestre din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua pozitii, +geam termopan ,,4S" gorsimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte | m2 | 35,00 |
| 27 | CK23C | Ferestre din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua pozitii, +geam termopan ,,4S" gorsimea 32 mm (reflata), inclusiv plase antiinsecte | m2 | 15,00 |
| 28 | RCsK05E | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar sau fag | m2 | 50,00 |
| 29 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive I strat | m2 | 50,00 |
| 30 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive II strat | m2 | 50,00 |
| 31 | RpCK10B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual | m2 | 50,00 |
| 32 | RCsK10C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet fara miros | m2 | 50,00 |
| 33 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime | m | 16,00 |
| 34 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 65cm latime | m | 16,00 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund la tocuri de la ferestre | m2 | 50,00 |
| 36 | RpCJ06C K=2 | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 4 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, inclusiv coltare din aluminiu | m | 75,00 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 50,00 |
| 38 | CF50A K=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferstre | m2 | 50,00 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 50,00 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 50,00 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 50,00 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 50,00 |
| 43 | CK03A1 | Usi din MDF pentru interior | m2 | 35,00 |
| 44 | CK03A2 | Usi din lemn interioare din lemn natural masiv | m2 | 15,00 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund la tocuri de la usi | m2 | 30,00 |
| 46 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, inclusiv coltarele din aluminiu | m | 80,00 |
| 47 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 350,00 |
| 48 | СF59B | Structura/carcasa metalica plana, instalata pe pereti pentru placarea cu PAL laminat. In pozittie se includ resursele: profil de suport - norma 2,2m; profil de ghidaj, norma-0,919m; dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilelor metalice, norma-1,65 buc; muncitor, norma-1,835 h-om; masina de gaurit electrica, norma-0,0475 h-ut. Restul resurselor se exclud. | m2 | 150,00 |
| 49 | CI17B | Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 18mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. In pozitie se inclus resursele: Placi PAL melaminat grosimea 18mm - norma 1,1m2; suruburi autofiletate - norma 15buc; Timplar - norma 2,3 h-om; Muncitor deservire - norma 0,2 h-om; utilaj de ridicat pentru lucrгri de finisaj - norma 0,01 h-ut. Restul resurselor se exclud. | m2 | 150,00 |
| 50 | IzF11A | Strat termoizolant la terase, executat cu zgura de furnal expandata (sectiunea 30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Grosime medie 200mm (Kерамзит). | m3 | 18,00 |
| 51 | CC03B1 | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm | kg | 200,00 |
| 52 | IzF18C k=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm (Solutie de beton semiuscata) | m2 | 250,00 |
| 53 | CG36A | Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC | m2 | 200,00 |
| 54 | CF18B | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede). NOTA: Pentru Mortar adeziv se aplica Coeficientul K=2; Se include Dibluri pentru ancorare 6/10mm, norma de consum 5 buc/m2. | m2 | 850,00 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 550,00 |
| 56 | CN33A | Tapete de vinil pe baza de fibre netesute. Nota: Bagheta se exclude. | m2 | 550,00 |
| 57 | CK30A | Masca pentru calorifer, MDF, 112x19x81,5 cm, alb | buc | 8,00 |
| 58 | Pret de piata | Indicator LED ,,Exit" | buc | 1,00 |
| 59 | Pret de piata | Senzor de fum | buc | 5,00 |
|  |  | 1.3. Lucrari constructive Grupuri sanitare |  |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (pereti pardoseli) cu BetonKontact | m2 | 220,00 |
| 61 | CI06C4 | Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm, H - 1,80m | m2 | 100,00 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 120,00 |
| 63 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (I strat) | m2 | 120,00 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 120,00 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 120,00 |
| 66 | IzF31B | Hidroizolarea pardoselilor cu amestec C-80, sau analogic | m2 | 50,00 |
| 67 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORCELANAT, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placii de 600 x 600 mm | m2 | 50,00 |
| 68 | RpCP23A | Montarea usite de vizitare tevi de canalizare 200x400 mm | buc | 6,00 |
|  |  | 1.4. Conducte de alimentare cu apa, canalizare si caldura |  |  |
| 69 | IC53B | Racord PPR 25x1/2 | buc | 64,00 |
| 70 | RpIC40C | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" | buc | 32,00 |
| 71 | RpIC26A | Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm (Futorca) | buc | 16,00 |
| 72 | IB05A | Radiatoare din aluminiu bimetal, corpul de radiator avind 5 coloane (500x80x90mm) | buc | 8,00 |
| 73 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 32,00 |
| 74 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 32,00 |
| 75 | SA16C | Teava din material plastic (fiberglass) imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 10,00 |
| 76 | SA14C | Teava din material plastic armata (Fiberglass) imbinata prin sudura prin polifuziune pentru conducta de termoficare, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 40,00 |
| 77 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,00 |
| 78 | SB09E | Piesa de capat de canalizare (caciula), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,00 |
| 79 | SB09E | Cot PVC, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,00 |
| 80 | SA38E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 110mm | buc | 5,00 |
| 81 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
| 82 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
| 83 | SB09E | Piesa de curatare, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
| 84 | SC04C | Lavoar montat pe piedistal avind suprafata de 50x60cm | buc | 4,00 |
| 85 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,00 |
| 86 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 20,00 |
| 87 | SB09C | Cot din PVC, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |
| 88 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 4,00 |
| 89 | SB09F | Teava gofrata pt closet | buc | 4,00 |
| 90 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton | buc | 1,00 |
| 91 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 20,00 |
| 92 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton | buc | 4,00 |
| 93 | SE59A | Dispenser de hirtie din PVC, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 94 | Pret de piata | Cabina de dus cu toate accesoriile incluse pentru montare | buc | 3,00 |
| 95 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton | buc | 3,00 |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |
| 96 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 500,00 |
| 97 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp | m | 800,00 |
| 98 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 25,00 |
| 99 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare | buc | 12,00 |
| 100 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, tip LED, patrate pentru panouri Armstrong | buc | 40,00 |
| 101 | SE57A | Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 50 litri, cu toate accesoriile incluse pentru functionare | buc | 4,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 102 | Cost de piata | Boiler electric 50 litri, Inclusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc) | buc | 4,00 |