Marcheri Tumorali

|  | Denumire | Descrierea tehnică | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CA 125, cu calibratori, 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detaşabile,cu streptavidina, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator | set | 16 |
|  | CA 199, cu calibratori, 80- 96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător | set | 34 |
|  | CA 15-3, cu calibratori, 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător | set | 3 |
|  | AFP, cu calibratori, 80--96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător | set | 28 |
|  | CEA , cu calibratori, 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător | set | 34 |
|  | HCG 80- 96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător | set | 5 |
|  | PSA, cu calibratori, 96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. | set | 30 |
|  | Calcitonina 80- 96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | set | 14 |