Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

1. Denumerea beneficiarului de stat  IMSP Spitalul Raional Ialoveni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Ialoveni

3. Obiectul achiziţiilor  ,,Lucrări de pregătire a șantierului și  montarea ascensorului,,

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Terasament |  |  |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,4800 |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,1900 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 31,3500 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,1900 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 48,0000 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,4800 |
|  |  | 2. Fundatia ascensorului |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,3000 |
| 8 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 43,4500 |
| 9 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 338,7800 |
| 10 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 16/20 | m3 | 7,9000 |
| 11 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 245,6000 |
|  |  | 3. Putul ascensorului |  |  |
| 12 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 270,0000 |
| 13 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 7,6100 |
| 14 | RCsB30C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm, L=380 mm, K=3.42 | buc | 12,0000 |
| 15 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor | buc | 12,0000 |
| 16 | CL26A | Pozarea tijei filetate D=18 mm cu piulite si contrapiulite ( 12 buc ) | kg | 9,1200 |
| 17 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,4930 |
| 18 | CK35B | Dibluri HSL-TZ M16 fixate in beton armat | buc | 24,0000 |
| 19 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 8,1030 |
| 20 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 1 302,4500 |
|  |  | 4. Executarea accesului catre ascensor |  |  |
| 21 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 22,0800 |
| 22 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 4,7500 |
| 23 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 11,4000 |
| 24 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 11,4000 |
| 25 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,0500 |
| 26 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,7590 |
| 27 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,7590 |
| 28 | CK35B | Dibluri HSL-TZ M16 fixate in beton armat | buc | 84,0000 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Ialoveni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Ialoveni

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de pregătire a șantierului și  montarea ascensorului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD73A1 | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi peste 12 m: dispuse in fata riglelor. gr. 100 mm | m2 | 270,0000 |
| 2 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. gr. 100 mm | m2 | 16,0000 |
| 3 | CK57A | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 | m2 | 7,6800 |
| 4 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 4,8000 |
| 5 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 4,8000 |
| 6 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,4400 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,1600 |
| 8 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 2,0000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,0000 |
| 10 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,0000 |
| 11 | СF59A Ks=0.9 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 46,5000 |
| 12 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 12,4000 |
| 13 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 34,1000 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2 | m2 | 84,0000 |
| 15 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84,0000 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,0000 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 84,0000 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Ialoveni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Ialoveni

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de pregătire a șantierului și  montarea ascensorului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,5100 |
| 4 | Pret furnizor | Jgheab metalic zincat perforat 50x50x3000, CLP050-050-120-3 | m | 51,0000 |
| 5 | Pret furnizor | Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x50x3000 | buc | 4,0000 |
| 6 | Pret furnizor | Polita de perete pentru jgheab B=100 | buc | 17,0000 |
| 7 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,5100 |
| 8 | Pret furnizor | Cablu ВВГнг -LS - 0.66 5x10 mm2 | m | 51,0000 |
| 9 | 08-02-152-3 | Constructii metalice de cablu: constructie sudata | t | 0,0300 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Intrerupator cu pirghie basculant 100A, 380V, IP33 | buc | 1,0000 |
| 11 | Pret furnizor | Intrerupator automat tripolar C In=40A, Un=400A, Icu=4.5A | buc | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Ialoveni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Ialoveni

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de pregătire a șantierului și  montarea ascensorului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | MАsA04B | Ascensoare pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m Termen de garanție 2 ani | ascensor | 1,0000 |
| 2 | MАsA04C2 | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma В | 1 statie | -6,0000 |
| 3 | MАsA04D2 | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma B | m | -27,8000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 4 | Pret furnizor | Ascensor persoane Q=1000 kg, H=16.2 m, 6 statii ( 7 usi ), in set cu accesoriile necesare montarii si darii in exploatare | buc | 1,0000 |