|  |  | Lot 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38430000-8 | Analizator de urină | buc | 1 | Analizator de urină automat care permite pînă la 100 teste/oră; Determinarea: Leu, Nit, Urobil, Prot, PH, Bl, SG, Ket, Bil, Cluc. | 10000 |