| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _____________din_________ |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului de iluminat (REPETAT). |  |
| Denumirea bunurilor; Denumirea modelului bunului; Țara de origine; Producătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referință. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Lotul 1 Lămpi de semnalizare fară filet; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 1.1 Lampă de semnalizare; Tensiune nominală – 110 V Puterea – 8 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 49,5 mm Tip soclu – B15d (fără filet). 1.2 Lampă de semnalizare; Tensiune nominală – 235-245 V Puterea – 10 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 79 mm Tip soclu – B15d/18 (fără filet). Lotul 2 Lămpi de comutare; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 2.1 Lampă de comutare; Tensiune nominală – 48 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 8,6 lm Diametrul – 6,6 mm Înălțimea – 46 mm Tip soclu – T 6,8. |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________