Veselă şi articole de ustensilă

| Nr. d/o | Denumirea | Caracteristica | Unit. de măs. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | Eprubeta K3EDTA, volum 2-3 ml, 13x75 cu capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum | bucată | 10 000 |
| 10 | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 5-8 ml, cu etichetă | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 5-8 ml, cu etichetă ,dimensiuni 13x100mm, capac filetat de cauciuc cu inel de filetare cu valve- vacuum | bucata | 20 000 |

Cerinţe specifice:Eprubetele să fie cu etichetă, cu căpac rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie.