____Racordarea la retelele tehnico-edilitare (apeduct, canalizare, energie electrica, gaze naturale) pe terenul cu nr. cad. 8501211.111 situat in r. Stefan Voda, or. Stefan Voda, str. Cetatea Alba	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
1	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
	m3	39,6000	
 2	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu
	m3	37,2000	
 3	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D160 mm
	km	0,0250	
 4	404-23
	Caramida
	buc	267,0000	
 5	408-93
	Nisip
	m3	2,4000	
 6	pret de piata
	Plat banda din otel 40x4 mm
	m	20,0000	
 7	pret de piata
	Otel rotund GOST2590-71 D25 mm
	m	50,0000	
 8	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior
	buc	1,0000	
 9	pret de piata
	Stalp din beton armat CB-105
	buc	1,0000	
 10	AcA04D
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273x6,0 mm
	m	21,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
11	08-01-062-2
	Transformator electric cu ulei TMГ-1000kVA 10/0,4kV/УХЛ-1, inclusiv cutie
	buc	1,0000	
 12	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Separator de sarcina 3P/630A
	buc	2,0000	
 13	08-01-053-2
	Transformator de curent, tensiune pina la 20 kV - Transformator de tensiune (ЗНОЛ)
	buc	3,0000	
 14	08-01-053-2
	Transformator de curent, tensiune pina la 20 kV - Transformator de curent (ТОЛ)
	buc	3,0000	
 15	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Separator de sarcina 3P/2000A
	buc	1,0000	
 16	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A
	buc	39,0000	
 17	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,0000	
 18	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63-09
	buc	1,0000	
 19	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	1,9500	
 20	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m	1,9500	
 21	08-02-148-4
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate
	100 m	1,9500	
 22	pret de piata
	Cablu АПвЭгП-10 1x95/16-10
	m	195,0000	
 23	pret de piata
	Traversa TM6
	buc	1,0000	
 24	pret de piata
	Chinga OГ2
	buc	1,0000	
 25	pret de piata
	Chinga OГ5
	buc	1,0000	
 26	pret de piata
	Chinga OГ8
	buc	1,0000	
 27	pret de piata
	Clema X1
	buc	2,0000	
 28	pret de piata
	Clema X7
	buc	1,0000	
 29	pret de piata
	Bolt B5
	buc	1,0000	
 30	pret de piata
	Sapa Г1
	buc	3,0000	
 31	pret de piata
	Conductor ЗП1
	m	2,3000	
 32	pret de piata
	Consola PA4
	buc	1,0000	
 33	pret de piata
	Izolator ШФ-20
	buc	3,0000	
 34	pret de piata
	Capacel K-6
	buc	3,0000	
 35	pret de piata
	Clema ПС-2
	buc	3,0000	
 36	pret de piata
	Clema ПА
	buc	6,0000	
 37	pret de piata
	Traversa M2
	buc	1,0000	
 38	pret de piata
	Consola PA1
	buc	1,0000	
 39	pret de piata
	Consola PA2
	buc	1,0000	
 40	pret de piata
	Consola KM1
	buc	2,0000	
 41	pret de piata
	Scoaba K1
	buc	3,0000	
 42	pret de piata
	Conductor ЗП1
	m	1,5000	
 43	33-04-030-4
	Montarea intreruptoarelor: Separator de tip CUT-OUT
	set	3,0000	
 44	08-03-525-2
	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р
	buc	3,0000	
 45	pret de piata
	Izolator ПС-70-E
	buc	6,0000	
 46	pret de piata
	Clema HБ-2
	buc	3,0000	
 47	pret de piata
	Urechiusa У1-7-16
	buc	3,0000	
 48	pret de piata
	Clema ПС
	buc	5,0000	
 49	pret de piata
	Clema A1 A
	buc	3,0000	
 50	pret de piata
	Clema A2 A
	buc	6,0000	
 51	pret de piata
	Legatura ПРТ-7
	buc	3,0000	
 52	pret de piata
	Cercel CPC-7-17
	buc	3,0000	
 53	33-04-009-6
	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70
	km	0,0090	
 54	pret de piata
	Conductor AC-70-10kV
	m	9,0000	
 55	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A
	buc	3,0000	
 56	08-02-163-2
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2
	buc	6,0000	
 57	pret de piata
	Papuci din aluminiu 95 mm2
	buc	6,0000	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
58	pret de piata
	Transformator electric cu ulei TMГ-1000kVA 10/0,4kV/УХЛ-1, inclusiv cutie
	buc	1,0000	
 59	pret de piata
	Separator de sarcina 3P/630A
	buc	2,0000	
 60	pret de piata
	Siguranta fuzibila 10-80A-12,5 У3
	buc	6,0000	
 61	pret de piata
	Transformator de tensiune (ЗНОЛ)
	buc	3,0000	
 62	pret de piata
	Transformator de curent (ТОЛ)
	buc	3,0000	
 63	pret de piata
	Separator de sarcina 3P/2000A
	buc	1,0000	
 64	pret de piata
	Siguranta fuzibila ППН39 630/630 A
	buc	6,0000	
 65	pret de piata
	Siguranta fuzibila ППН37 400/400 A
	buc	6,0000	
 66	pret de piata
	Siguranta fuzibila ППН35 250/250 A
	buc	9,0000	
 67	pret de piata
	Siguranta fuzibila ППН33 160/160 A
	buc	15,0000	
 68	pret de piata
	Separator pentru siguranta fuzibila  ПВР-37/3P/400A
	buc	2,0000	
 69	pret de piata
	Separator pentru siguranta fuzibila  ПВР-35/3P/250A
	buc	3,0000	
 70	pret de piata
	Separator pentru siguranta fuzibila  ПВР-33/3P/160A
	buc	5,0000	
 71	pret de piata
	Contor electric ZMG 410 CR
	buc	1,0000	
 72	pret de piata
	BZUM-TF-01-63-09
	buc	1,0000	
 73	pret de piata
	Manson pentru cabluri cu 5 fire 5KBTn-1(70-120)
	buc	6,0000	
 74	pret de piata
	Separator de tip CUT-OUT
	buc	3,0000	
 75	pret de piata
	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р
	buc	3,0000	
 76	pret de piata
	Siguranta fuzibila In-20A
	buc	3,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.