| Reconstructia sistemului de iluminat a strazilor satului Saratica Noua, r-ul Leova | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Iluminat electric exterior

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (установка светильника наружного освещения светодиодный с солнечной панелью и аккумулятором Philips BRP710 45 Вт LED) | buc | 140,00 |  |  |

| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе) | buc | 140,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  | Кронштейн для установки светильника по серии 3.407.1-136.22.01 | buc | 50,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Хомут для крепления кронштейна по серии 3.407.1-136.22.01 | buc | 50,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (кабель с алюминиевыми жилами, АВВГ сеч. 1х4 мм2) | 1 km | 0,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией АВВГ сеч. 1х4 мм2 | m | 200,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 |  | Плашечный зажим | buc | 100,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reconstructia sistemului de iluminat a strazilor satului Saratica Noua, r-ul Leova | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Iluminat electric exterior. Demontarea IEE.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (светильник наружного освещения НКУ-01-200) | buc | 90,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |