WinСмета 
Retiaua de canalizare la Centrul Orasanescal Tinerilor Naturalisti, situate pe adresa bd. Traian nr. 3 mun. Chisinau	Formular Nr.7	
(denumirea obiectului)		

DEVIZ  LOCAL № 

          Valoarea de deviz  33 628,00 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
1	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	80,0000	120,543
	9 643,402
	
2	DG05Ak=2
	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice(gr.6cm)
	m2	40,0000	56,776
	2 271,024
	
3	DG01A
	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip
	m2	40,0000	6,834
	273,364
	
4	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	13,8000	28,913
	399,006
	
5	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	13,8000	86,250
	1 190,250
	
6	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3	0,0800	108,175
	8,654
	
7	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	6,0000	193,426
	1 160,554
	
8	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	m3	6,0000	313,605
	1 881,630
	
9	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	40,0000	122,194
	4 887,752
	
	Total	 Lei		21 715,64	
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %		1 157,04	
	Transportarea materialelor	7 %		436,39	
	Cheltuieli directe	 		23 309,07	
	Cheltuieli de regie	14,5 %		3 379,82	
	Total	 		26 688,89	
	Beneficiu de deviz	5 %		1 334,44	
	Total	 		28 023,33	
	Tva	20 %		5 604,67	
	Total deviz:	33 628,00	
	Inclusiv salariu	5 142,41	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)