- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea materialelor și a echipamentului electric

prin procedura de achiziție            Valoare Mică

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-401, 022-436-388

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | U.m. | Cantit. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31200000-8 | Achiziționarea materialelor și a echipamentului electric |  |  |  |  |
| Lot 1 | 31200000-8 | Tuburi termocontractabile |  |  |  | 1 895,00 |
| 1.1 |  | Tub termocontractabil d=4 mm L=1m | m | 20 | ТУ 2247-011-79523310-2006 sau echivalentul |  |
| 1.2 |  | Tub termocontractabil d=8 mm L=1m | m | 18 | ТУ 2247-011-79523310-2006 sau echivalentul |  |
| 1.3 |  | Tub termocontractabil d=16 mm | m | 38 | ТУ 2247-011-79523310-2006 sau echivalentul |  |
| Lot 2 | 31200000-8 | Bandă izolantă |  |  |  | 3 091,00 |
| 2.1 |  | Bandă izolantă | buc | 168 | PVC, Dimensiuni (LxH) 20mx19 mm, Grosime – 0,15 mm, 7000V, diferite culori |  |
| Lot 3 | 31200000-8 | Accesorii izolante |  |  |  | 1 510,00 |
| 3.1 |  | Țesătură lăcuită | m | 100 | ЛШМС-105 δ=0,04÷0,06 mm |  |
| 3.2 |  | Textolit în rulou | m | 4 | δ=0,5 mm 3,5m |  |
| 3.3 |  | Snur din lavsan | m | 2000 |  |  |
| Lot 4 | 31200000-8 | Cablu de joasă tensiune |  |  |  | 101 653,00 |
| 4.1 |  | Cablu ВВГ нг-3x1,5 mm² | m | 1050 | GOST 31565-2012 sau echivalentul |  |
| 4.2 |  | Cablu ВВГ нг-3x2,5 mm² | m | 1300 | GOST 31565-2012 sau echivalentul |  |
| 4.3 |  | Cablu ПВС- 3x1,5 mm² | m | 600 | GOST 31565-2012 sau echivalentul |  |
| 4.4 |  | Cablu ПВС- 3x2,5 mm² | m | 500 | GOST 31565-2012 sau echivalentul |  |
| 4.5 |  | Cablu ПВС- 4x2,5 mm² | m | 150 | GOST 31565-2012 sau echivalentul |  |
| 4.6 |  | Cablu ПВС- 7x1,5 mm² | m | 60 | GOST 31565-2012 sau echivalentul |  |
| 4.7 |  | КВВГ нг 14x2,5 mm² | m | 500 | GOST 31565-2012 sau echivalentul |  |
| 4.8 |  | Cablu КG -4x2,5 mm² | m | 200 | GOST 31565-2012 sau echivalentul |  |
| 4.9 |  | Cablu КG 1x25 mm² | m | 150 | GOST 31565-2012 sau echivalentul |  |
| 4.10 |  | Cablu КG 1x16 mm² | m | 440 | GOST 31565-2012 sau echivalentul |  |
| Lot 5 | 31200000-8 | Conductoare și fire electrice |  |  |  | 23 368,00 |
| 5.1 |  | Conductor multifilar de tip ПВ-3 (galben-verde) 6,0 mm² | m | 50 | GOST 31565-2012 sau echivalentul |  |
| 5.2 |  | Bandă-cordon împletită de legare la pământ (ЛПЗ) | buc | 3 | 12x7,5 m, S=10 mm² |  |
| 5.3 |  | Cablu de rețea SF/UTP 4x2x0,51, instalare interior | m | 1500 | SF/UTP 4x2x0,51, instalare interior |  |
| 5.4 |  | Cablu de rețea S-FTP categoria 5E | m | 1000 | S-FTP categoria 5E |  |
| 5.5 |  | Conductor flexibil izolație PVC, de tensiune înaltă | m | 50 | ПВЗП-1,0m, 220V |  |
| Lot 6 | 31200000-8 | Terminale cabluri, conductori |  |  |  | 11 117,00 |
| 6.1 |  | Papuc cupru cositorit DT 10 | buc | 12 | (DxL) 8x59 mm² GOST 7386-80 sau echivalentul |  |
| 6.2 |  | Papuc cupru cositorit DT 16 | buc | 12 | (DxL) 9x67 mm² GOST 7386-80 sau echivalentul |  |
| 6.3 |  | Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 35-10 | buc | 23 | GOST 7386-80 sau echivalentul |  |
| 6.4 |  | Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 50-10 | buc | 23 | GOST 7386-80 sau echivalentul |  |
| 6.5 |  | Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 70-12 | buc | 81 | GOST 7386-80 sau echivalentul |  |
| 6.6 |  | Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 95-12 | buc | 30 | GOST 7386-80 sau echivalentul |  |
| 6.7 |  | Papuc aluminiu Al(0) (TA) 35-10 | buc | 3 | GOST 9581-80 sau echivalentul |  |
| 6.8 |  | Papuc aluminiu Al(0) (TA) 50-10 | buc | 12 | GOST 9581-80 sau echivalentul |  |
| 6.9 |  | Cap p/u bugie | buc | 16 | Наконечник свечной 90° |  |
| 6.10 |  | Papuc izolat inel | cutie | 1 | НКИ 5,5-8 mm² 100 buc/cut |  |
| 6.11 |  | Papuc izolat inel | cutie | 1 | НКИ 1,25-4 mm² 100 buc/cut |  |
| 6.12 |  | Papuc izolat furcă | cutie | 4 | 0,5-1,5 mm² 100 buc/cut |  |
| 6.13 |  | Papuc electroizolant inel cu diametru 8 mm² | cutie | 8 | RV2-8 27-8,5 mm² sau echivalentul 100 buc/cut |  |
| 6.14 |  | Papuc electroizolant inel cu diametru 6 mm² | cutie | 8 | RV1,25-6 6,5 mm² sau echivalentul 100 buc/cut |  |
| 6.15 |  | Papuc electroizolant furca 2,5 mm² | cutie | 8 | NVI2-5 1,5-2,5 mm² sau echivalentul 100 buc/cut |  |
| 6.16 |  | Papuc electroizolant ghilza 1,4 mm² | cutie | 8 | E1012 12-1,4 mm² sau echivalentul 100 buc/cut |  |
| 6.17 |  | Papuc electroizolant ghilza 4,0 mm² | cutie | 8 | E4009 4,0 mm² sau echivalentul 100 buc/cut |  |
| Lot 7 | 31200000-8 | Întreruptoare automate |  |  |  | 5 000,00 |
| 7.1 |  | Întreruptor automat tip S203 | buc | 2 | 3P-C-40A 400V 6kA |  |
| 7.2 |  | Întreruptor automat tip S203 | buc | 2 | 3P-C-50A 400V 6kA |  |
| 7.3 |  | Întreruptor automat tip S202 | buc | 5 | 2P B25 400V 6kA |  |
| 7.4 |  | Întreruptor automat | buc | 10 | 2P C10 400V 4,5kA (Estimat sau echivalentul) |  |
| Lot 8 | 31200000-8 | Întreruptoare diferențiale |  |  |  | 17 650,00 |
| 8.1 |  | Întrerupător automat diferențial DS201 | buc | 5 | 1P+N, C-10A Idif.=10mA, U=230-240V |  |
| 8.2 |  | Întrerupător automat diferențial DS201 | buc | 5 | 1P+N, C-16A, Idif.=30mA U=230-240V |  |
| 8.3 |  | Întrerupător automat diferențial DS201 | buc | 5 | 1P+N , C-25A ,Idif.=30mA U=230-240V |  |
| 8.4 |  | Întrerupător automat diferențial DS203 | buc | 5 | 3P+N , C-25A ,Idif.=30mA U=230-240V |  |
| Lot 9 | 31200000-8 | Șine electrice |  |  |  | 10 000,00 |
| 9.1 |  | Șina Nul | buc | 23 | 2P-7- 125 A |  |
| 9.2 |  | Clemă electrică (Клеммы ) | buc | 100 | 0,08-2,5mm2 (WAGO seria 280-104) |  |
| 9.3 |  | Clemă electrică (Клеммы ) | buc | 200 | 0,08-2,5mm2 (WAGO seria 280-101) |  |
| 9.4 |  | Placă frontală p/u clemă electrică | buc | 50 | (WAGO seria 280-302) |  |
| 9.5 |  | Placă de fixare p/u clemă | buc | 100 | (WAGO seria 249-116) |  |
| 9.6 |  | Placă frontală p/u clemă electrică | buc | 50 | (WAGO seria 280-301) |  |
| 9.7 |  | Punte p/u clemă electrică | buc | 50 | (WAGO seria 280-402) |  |
| 9.8 |  | Șină de montare DIN 35 | m | 5 | W = 35mm H = 15mm, L=1m |  |
| 9.9 |  | Șină de montare DIN 35 cu perforație | buc | 4 | W = 35mm., H = 7,5mm., L=2 m. |  |
| Lot 10 | 31200000-8 | Demaror electromagnetic |  |  |  | 13 200,00 |
| 10.1 |  | Demaror electromagnetic ПМЛ-311 | buc | 2 | Unbobina=380V In=40A |  |
| 10.2 |  | Demaror electromagnetic ПМЕ-312 | buc | 4 | Unbobina =380V In=40A |  |
| 10.3 |  | Demaror electromagnetic ПАЕ-522 | buc | 4 | Unbobina =380V In=100A |  |
| 10.4 |  | Demaror electromagnetic ПАЕ-322 | buc | 4 | Unbobina =380V In=40A |  |
| 10.5 |  | Demaror PME 211 | buc | 10 | Unbobina =380V In= 25A |  |
| Lot 11 | 31200000-8 | Siguranțe fuzibile |  |  |  | 1 640,00 |
| 11.1 |  | Siguranță fuzibilă ПКТ-011-10-16 | buc | 6 | In=16 A Un=10kV |  |
| 11.2 |  | Siguranță fuzibilă ПКТ-011-6-10 | buc | 6 | In=10 A Un= 6kV |  |
| 11.3 |  | Siguranță fuzibilă ПКТ-011-6-16 | buc | 6 | In=16 A Un= 6kV |  |
| Lot 12 | 31200000-8 | Contactoare electrice |  |  |  | 5 500,00 |
| 12.1 |  | Contactor KMI-11210 | buc | 20 | 12A, 220V |  |
| 12.2 |  | Contactor KMI-10910 | buc | 30 | 9A, 220V |  |
| Lot 13 | 31200000-8 | Aparate de comutare și distribuție |  |  |  | 18 894,00 |
| 13.1 |  | Priză monopolar | buc | 54 | Instalare interior 2P+PE (albă), 250V, 16A |  |
| 13.2 |  | Priză 5P Set mama /tata | buc | 14 | Instalare aparentă 450V, 32A,IP 65 |  |
| 13.3 |  | Priză 3P Set mama /tata | buc | 14 | Instalare aparentă 250V, 16A, IP 65 |  |
| 13.4 |  | Priză dublă cu cuțit de împământare | buc | 4 | Instalare exterioară 220V, 16A, grad de protecție IP65 |  |
| 13.5 |  | Fișă electrică p/u priză dublă cu cuțit de împământare | buc | 4 | Instalare exterioară 220V, 16A, grad de protecție IP65 |  |
| 13.6 |  | Fișă | buc | 107 | 2P+PE, 250V, 16A model 300.000.703 |  |
| 13.7 |  | Fișă electrică fără împământare | buc | 5 | 2P, 250V, 16A |  |
| 13.8 |  | Cutie pentru montare prize/întrerupătoare interior | buc | 100 | IMT35100, 65x45 mm, IP30, plastic, 440V, coloare verde |  |
| 13.9 |  | Cutie pentru montare prize/întrerupătoare interior | buc | 100 | IMT35101, 65x60 mm, IP30, plastic, 440V, culoare verde |  |
| Lot 14 | 31200000-8 | Elemente de fixare pentru cabluri |  |  |  | 16 100,00 |
| 14.1 |  | Bandă spiralată | cutie | 3 | SWB-08 10m x 8 mm2 sau echivalentul (10m/cutie) |  |
| 14.2 |  | Bandă spiralată | cutie | 3 | SWB-10 10m x10mm2 sau echivalentul (10m/cutie) |  |
| 14.3 |  | Bandă spiralată | cutie | 3 | SWB-12 10m x12mm2 sau echivalentul (10m/cutie) |  |
| 14.4 |  | Bandă spiralată | cutie | 3 | SWB-15 10m x15mm2 sau echivalentul (10m/cutie) |  |
| 14.5 |  | Tub gofrat cu sonda | m | 150 | Metalic flexibil cu izolație PVC Dinterior=16 mm2 |  |
| 14.6 |  | Tub gofrat cu sonda | m | 50 | Metalic flexibil cu izolație PVC Dinterior=11 mm2 |  |
| 14.7 |  | Tub gofrat cu sonda | m | 50 | Metalic flexibil cu izolație PVC Dinterior=14 mm2 |  |
| 14.8 |  | Tub gofrat cu sonda | m | 150 | Metalic flexibill cu izolație PVC Dinterior=51 mm2 |  |
| 14.9 |  | Bride (Colier plastic) | cutie | 22 | 2,5x100 mm 100buc/cutie |  |
| 14.10 |  | Bride (Colier plastic) | cutie | 25 | 3,0x160 mm 100buc/cutie |  |
| 14.11 |  | Bride (Colier plastic) | cutie | 22 | 3,6x200 mm 100buc/cutie |  |
| 14.12 |  | Bride (Colier plastic) | cutie | 25 | 4,5x290 mm 100buc/cutie |  |
| 14.13 |  | Bride (Colier plastic) | cutie | 7 | 2,6x200 mm 100buc/cutie |  |
| 14.14 |  | Bride (Colier plastic) | cutie | 6 | 2,5x120 mm 100buc/cutie |  |
| 14.15 |  | Bride (Colier plastic) | cutie | 6 | 3,6x250 mm 100buc/cutie |  |
| 14.16 |  | Suport curelusă CFF model-în camanda 16-32mm. | buc | 350 | 32x13 mm plastic |  |
| 14.17 |  | Etichetă pentru cablu | buc | 200 | Plastic, forma pătrată dimensiuni 55x55mm |  |
| 14.18 |  | Etichetă pentru cablu | buc | 200 | Plastic, forma rotundă dimensiuni 53x53 mm |  |
| 14.19 |  | Tub PVC flexibil culoare albă sau transparentă (виниловая трубка ) | m | 100 | D=6 mm2 |  |
| 14.20 |  | Tub PVC flexibil culoare albă sau transparentă (виниловая трубка ) | m | 200 | D=4 mm2 |  |
| 14.21 |  | Tub PVC flexibil culoare albă sau transparentă (виниловая трубка ) | m | 100 | D=5 mm2 |  |
| 14.22 |  | Сontainer de etichetare din plastic transparent | m | 70 | Dacă bucăți L=30 mm WKM-930 sau echivalentul |  |
| 14.23 |  | Scoabe pentru fixare cablu | buc | 400 | Rotund 6 mm |  |
| 14.24 |  | Marker p/u marcaj negru permanent | buc | 10 | d=0.3 mm |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 230 618,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora:  nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)	Pentru un singur lot;

2)	Pentru mai multe loturi;

3)	Pentru toate loturile;

4)	Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: materialele și echipamentul electric vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 30-40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii.

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a livra și de a comercializa bunurile, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | - Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire al contului bancar | Certificat eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic. | Obligatoriu |
| 6 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Fișa tehnică a produsului (după caz) | Copie, confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu (după caz) |
| 9 | Rapoarte de măsurări și încercări în conformitate cu prevederile standardelor și DNT în vigoare (după caz) | Copie, confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu (după caz) |
| 10 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Certificatul de calitate/ certificat de conformitate (ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 12 | Mostre | La solicitare se vor prezenta mostre | Obligatoriu |

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: nu se aplică.

- Garanția pentru ofertă: nu se aplică

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

-	Ambalajele bunurilor livrate vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform standardelor în vigoare;

-	Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale, după necesitate, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei "NON LIVRARE", iar în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu "Transportarea spre testarea calitativă". Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ce se v-a confirma prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii a sintagmei" NON LIVRARE", iar în rubrica 10.1 în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu " Returul de la testarea  preventivă calitativă".

-	Numai în cazul dacă bunurile au trecut testarea preventivă calitativă, au fost prezentate toate documentele specificate de Cumpărător (după caz), atunci  se semnează Actul de primire - predare a bunurior după cantitate și calitate de ambele părți și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

- Ofertele se prezintă în valuta:   lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț  și corespunderea cerințelor solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | ------- | ----- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Alte informații relevante: achitarea va fi efectuată în termen de 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. Prețurile vor fi fixe pe toată durata de valabilitate al contractului.

Conducătorul grupului de lucru:   __________________    Igor BZOVÎI