Renovarea sistemei de incalzire la Gimnaziul din s.Iurceni, raionul Nisporeni	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Centrul de distributie a energiei termic.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
		Capitolul 1.1. Распределительный узел системы отопления		
1	IC46C
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 200 mm (распределительный коллектор L=1200 mm)	buc	2,00			
 2	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 32 mm (комплектная пара: - регулятор перепада давления ASV-PV; - клапан-партнер балансировочый ASV-M; "Danfoss")	buc	3,00			
 3	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 40 mm (комплектная пара: - регулятор перепада давления ASV-PV; - клапан-партнер балансировочый ASV-M; "Danfoss")	buc	1,00			
 4	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 mm (комплектная пара: - регулятор перепада давления ASV-PV; - клапан-партнер балансировочый ASV-M; "Danfoss")	buc	1,00			
 5	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый запорный, Р = 10 бар)	buc	12,00			
 6	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (кран шаровый запорный, Р = 10 бар)	buc	4,00			
 7	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (кран шаровый запорный, Р = 10 бар)	buc	4,00			
 8	ID04E
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm (задвижка "Баттерфляй")	buc	3,00			
 9	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (вентиль дренажный, P=10 бар)	buc	2,00			
 10	IC13G
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 89x3,5 mm	m	25,00			
 11	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	25,00			
 12	IE04C
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	25,00			
 13	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (короб)	m2	5,60			
 14	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=89x20 mm (изоляции цилиндрами "Klimaflex" толщиной 20 мм, с фольгированым покрытием) 	m	25,00			
 15	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 	m2	7,00			
 16	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	30,00			
   		Capitolul 1.2. Приборы КИПиА					
17	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термоманометр показывающий Р = 6 бар, Т = 100 °С)	buc	19,00			
 18	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (вентиль трёхходовой под приборы КИПиА)	buc	19,00			
    							
		Asigurarea medicala		22,5 %			
		Total					
		Transport					
		Total					
							
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		
Capitolul 2. Lucrari de montare					
19	IA23A
	Filtru de combustibil lichid	buc	6,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Asigurarea medicala					
		Total	22,50 %				
		Total					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de rejie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 3. Utilaj					
20	
	Фильтр сетчатый, P=10 бар, Ду32 мм	buc	3,00			
 21	
	Фильтр сетчатый, P=10 бар, Ду40 мм	buc	1,00			
 22	
	Фильтр сетчатый, P=10 бар, Ду50 мм	buc	1,00			
 23	
	Фильтр сетчатый, P=10 бар, Ду80 мм	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				

	Total:					
	Total deviz: