# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Achiziţionarea reactivi-reagenti și consumabile de laborator pentru anul 2021
                                        (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție  Concurs prin cererea ofertelor de preț
                                           (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari”

- IDNO: 1003607150209

- Adresa: or.Soroca str.M.Kogălniceanu 1

- Numărul de telefon/fax: 0-230-2-37-41

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srsoroca@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. Lot | CPV | Denumire obiectului lotului | Cantitatea | U/M | Descrierea lot | Valoarea estimativă al lotulul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33600000-6 | Lotul I. Reactivi pentru investigaţii biochimice,analizator biochimic automat biochimic Selectra PRO-M, (sistem închis) |  |  |  |  |
| 1 | 33600000-6 | ASAT (GOT) SL | 3125 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set ambalaj 5x125 ml | 2562.5 |
| 1 | 33600000-6 | ALAT (GPT) SL | 3750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 5x125 ml | 3075 |
| 1 | 33600000-6 | Albumina (Albumin BCG) | 500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în set , ambalaj 2x125 ml | 360 |
| 1 | 33600000-6 | Fosfataza Alcalină (Alkaline Phosphatase SL) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x62,5 ml | 810 |
| 1 | 33600000-6 | Alfa-Amilaza(alfa-Amylase SL) | 2700 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în set , ambalaj 6x50 ml | 13500 |
| 1 | 33600000-6 | Bilirubina totală + Bilirubina directă (Total Bilirubin + Direct Bilirubin), (Malloy-Evelyn modificată); bilirubina totală cu cetrimida. | 2500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x125 ml | 2050 |
| 1 | 33600000-6 | Calciu (Calcium Arsenazo) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în set , ambalaj 2x125 ml | 555 |
| 1 | 33600000-6 | Cholesterol total (Cholesterol PAP SL) | 2000 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x250 ml | 1200 |
| 1 | 33600000-6 | Creatinina (Creatinine PAP SL) | 1330 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x133 ml | 5187 |
| 1 | 33600000-6 | Gamma-GT (Gamma-GT PLUS SL) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x62,5 ml | 1200 |
| 1 | 33600000-6 | Glucoza (Glucose PAP SL) | 6000 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x250 ml | 2520 |
| 1 | 33600000-6 | Fier (Iron feren) | 592 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x14,6 ml + 4x3,9 ml | 3315,2 |
| 1 | 33600000-6 | Magneziu (Magnesium Calmagite) | 500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x125 ml | 1250 |
| 1 | 33600000-6 | Proteina Totală (Total Protein Plus) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x125 ml | 495 |
| 1 | 33600000-6 | Trigliceride (Triglicerides Mono SL) | 600 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 6x50 ml | 1020 |
| 1 | 33600000-6 | Uree (Urea UV SL) | 5000 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 5x125 ml | 4200 |
| 1 | 33600000-6 | Acidul Uric (Uric Acid SL) | 600 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 6x50 ml | 1020 |
| 1 | 33600000-6 | Creatinchinaza totală (Creatine Kinase–NAC SL) | 500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x62,5 ml | 2500 |
| 1 | 33600000-6 | Creatinchinaza MB (Creatine Kinase–MB SL) | 500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x62,5 ml | 3600 |
| 1 | 33600000-6 | Colinesteraza (Cholinesterase) | 94 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 16x3 ml; 4x1,5 ml. | 1222 |
| 1 | 33600000-6 | Clor (Chloride) | 500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x125 ml | 380 |
| 1 | 33600000-6 | Etanol (Ethanol) | 500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 10x10 ml | 5500 |
| 1 | 33600000-6 | Control ser normal cu matrice umană | 100 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în flacoane , ambalaj 5 ml | 4000 |
| 1 | 33600000-6 | Control ser patologic cu matrice umană | 100 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în flacoane , ambalaj 5 ml | 4000 |
| 1 | 33600000-6 | Calibrator cu matrice umană | 24 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în flacoane , ambalaj 3 ml | 1272 |
| 1 |  | Total: |  |  |  | 64231,20 |
| 2 | 33600000-6 | Lotul II. Reactivi pentru investigaţii biochimice la analizator Easy Lyte Na/K, (sistem închis) |  |  |  |  |
| 2 | 33600000-6 | Daiyli rinse/cleaning | 300 | ml | Compatibile cu aparatul Easy Lyte Na/K unitatea de măsură set, ambalaj standart 100 ml | 4590 |
| 2 | 33600000-6 | Solution pack Na/K, 800ml | 4 | cartuş | Compatibile cu aparatul Easy Lyte Na/K unitatea de măsură cartuş, ambalaj standart 800 ml | 17280 |
| 2 |  | Total: |  |  |  | 21870 |
| 3 | 33600000-6 | Lotul III. Reactivi pentru investigaţii coagulologice, analizator Helena C-4 (sistem închis) |  |  |  |  |
| 3 | 33600000-6 | Tromboplasina lichidă+Calcium Chloride,metoda CLOT ISI≤ 1,3 | 900 | ml | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x10,0 ml tromboplastină + Ca Cl2 | 7110 |
|  | 33600000-6 | Calibrator universal | 2 | ml | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml | 2000 |
| 3 |  | Trombin reagent (Fibrinogen), Fibrinofen calibrator, Owrens Bufer, metoda Claus | 8 | set | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 5x4,0 ml trombin reagent, 2x1,0 ml fibrinogen calibrator, 2,0x25 ml Owrens Bufer | 13440 |
| 3 | 33600000-6 | Trombina (TT) | 2 | set | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x2,0 ml trombină | 2250 |
| 3 | 33600000-6 | Plasmă de control normal cu matrice umană | 2 | ml | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml | 160 |
| 3 | 33600000-6 | Plasmă de control patologic cu matrice umană | 2 | ml | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml | 160 |
| 3 |  | Total: |  |  |  | 25120 |
| 4 | 33600000-6 | Lotul IV. Consumabile pentru analizatorul biochimic automat Selectra PRO-M, (sistem închis) |  |  |  |  |
| 4 | 33600000-6 | Rotor cu cuve pentru 10 000 reacţii | 9 | buc | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , ambalajul standart unit | 5310 |
| 4 | 33600000-6 | Butelii curate pentru reagenţi 10 ml | 50 | buc | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart unit | 3000 |
| 4 | 33600000-6 | Butelii curate pentru reagenţi 25 ml | 50 | buc | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart unit | 3750 |
| 4 | 33600000-6 | Soluţie de sistem | 3 | fl | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart fl 1x1000 ml | 3000 |
| 4 | 33600000-6 | Soluţie de spălat | 3 | fl | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart fl 1x1000 ml | 3000 |
| 4 | 33600000-6 | Eprubete pediatrice 2 ml | 20000 | buc | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart unit | 8800 |
| 4 | 33600000-6 | Set de mentenanță pentru 1 an de lucru | 1 | set | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart | 18890 |
| 4 |  | Total: |  |  |  | 45750 |
| 5 | 33600000-6 | Lotul V. Consumabile pentru analizatorul Easy Lyte Na/K, (sistem închis) |  |  |  |  |
| 5 |  | Electrod K+ | 1 | buc | Compatibil cu aparatul Easy Lyte Na/K | 4200 |
| 5 | 33600000-6 | Electrod Na+ | 1 | buc | Compatibil cu aparatul Easy Lyte Na/K | 5000 |
| 5 | 33600000-6 | Electrod de referinţă | 1 | buc | Compatibil cu aparatul Easy Lyte Na/K | 5100 |
| 5 | 33600000-6 | Soluţie de referinţă K/Cl | 125 | ml | Compatibil cu aparatul Easy Lyte Na/K | 6000 |
| 5 | 33600000-6 | Membrană | 1 | buc | Compatibil cu aparatul Easy Lyte Na/K | 435 |
| 5 | 33600000-6 | Tub din silicon | 1 | buc | Compatibil cu aparatul Easy Lyte Na/K | 3540 |
| 5 | 33600000-6 | Hârtie termică | 10 | buc | Compatibil cu aparatul Easy Lyte Na/K | 850 |
| 5 |  | Total: |  |  |  | 25125 |
| 6 | 33600000-6 | Lotul VI. Reactivi pentru investigaţii hematologice, analizator ERMA PCE-210 (sistem deschis) |  |  |  |  |
| 6 | 33600000-6 | Diluent | 42 | buc | Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210 , .Ambalaj pentru aparat 20,0 l | 13440 |
| 6 | 33600000-6 | Soluţie detergent | 12 | buc | Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210 .Ambalaj pentru aparat 5,0 l | 6720 |
| 6 | 33600000-6 | Hemolizant fără cianură | 40 | buc | Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210 .Ambalaj pentru aparat 0,5 l | 21800 |
| 6 |  | Hipoclorid, 0,5% | 2 | buc | Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210 ,Ambalaj pentru aparat. 1,0 l | 290 |
| 6 | 33600000-6 | Control hematologic, 3 nivele: Low, Normal, High | 2 | set | Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210 .Ambalaj pentru aparatul 3fl. x 2,5ml | 2360 |
| 6 |  | Total: |  |  |  | 44610 |
| 7 | 33600000-6 | Lotul VII. Reactivi pentru investigaţii hematologice, analizator BeneSphera H 32 (sistem deschis) |  |  |  |  |
| 7 | 33600000-6 | Diluent | 5 | buc | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul BeneSphera H 32 , Ambalaj pentru aparat 20,0 l | 1600 |
| 7 | 33600000-6 | Soluţie detergent | 1 | buc | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul BeneSphera H 32 , Ambalaj pentru aparat 1,0 l | 248 |
| 7 | 33600000-6 | Hemolizant fără cianură | 4 | buc | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul BeneSphera H 32 , Ambalaj pentru aparat 0,5 l | 2196 |
| 7 | 33600000-6 | Control hematologic, 3 nivele: Low, Normal, High | 1 | set | Marcaj CE Compatibil cu aparatul BeneSphera H 32 .Ambalaj pentru aparatul 3fl. x 2,5ml | 1180 |
| 7 |  | Total: |  |  |  | 5224 |
| 8 |  | Lotul VIII. Reagenţi pentru investigaţii imunologice, metoda ELISA. |  |  |  |  |
| 8 | 33600000-6 | HBsAg | 4 | set | Metoda ELISA cantitativ. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | 2180 |
| 8 | 33600000-6 | Anti-HBs | 2 | set | Metoda ELISA cantitativ. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fieposibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | 2200 |
| 8 | 33600000-6 | Anti-HDV | 1 | set | Metoda ELISA. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | 645 |
| 8 | 33600000-6 | Anti-HBc sumar | 2 | set | Metoda ELISA. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | 1040 |
| 8 | 33600000-6 | Ag HBe/Ab | 2 | set | Metoda ELISA. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fieposibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | 2705,18 |
| 8 | 33600000-6 | Anti HCV sumar | 4 | set | Metoda ELISA. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fieposibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | 2580 |
| 8 | 33600000-6 | PSA total | 11 | set | Metoda ELISA cantitativ, cu streptavidină, 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 60 zile. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi calibratori -ser cu matrice umană: 6nivele. | 10835 |
| 8 |  | Total: |  |  |  | 22185,18 |
| 9 | 33600000-6 | Lotul IX. Reagenţi pentru investigaţii imunologice teste Latex, casete, metoda manuală. |  |  |  |  |
| 1 | 33600000-6 | Troponine I | 250 | buc | Casetă ambalată individual. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. | 10750 |
| 2 | 33600000-6 | Helicobacter pylori Antigen în masele fecale | 400 | teste | În trusă:Casetă ambalată individual, eprubetă cu diluant și pipetă dozator; sensibilitate 99% și specificitate ≥98,1%.1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Liniile colorate la toate casetele in timpul testării să fie la același nivel. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. | 7864 |
| 3 | 33600000-6 | Test rapid p/u determinarea Lupus eritematos sistemic | 200 | teste | Latex test. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. | 2884 |
|  |  | Total: |  |  |  | 21498 |
| 10 | 33600000-6 | Lotul X. Reagenţi pentru investigaţii izoimunologice. |  |  |  |  |
| 10 | 33600000-6 | Reagent monoclonal anti-A | 100 | ml | titrul anticorpilor – nu mai mic de 1:32 în metoda de apreciere pe suprafaţă , amb.10 ml | 3050 |
| 10 | 33600000-6 | Reagent monoclonal anti-B | 100 | ml | titrul anticorpilor – nu mai mic de 1:32 în metoda de apreciere pe suprafaţă ambalat 10 ml. | 3050 |
| 10 | 33600000-6 | Reagent monoclonal anti-AB | 20 | ml | titrul anticorpilor – nu mai mic de 1:32 în metoda de apreciere pe suprafaţă ambalat 10 ml. | 112,4 |
| 10 | 33600000-6 | Reagent monoclonal anti-D | 100 | ml | (IgM), titrul anticorpilor – nu mai mic de 1:32 în metoda de apreciere pe suprafaţă ambalaj 10 ml | 490 |
| 10 |  | Total: |  |  |  | 6702,40 |
| 11 | 33600000-6 | Lotul XI. Reagenţi pentru investigaţii imunologice FR, CRP, ASO, teste Latex, metoda manuală. |  |  |  |  |
| 11 | 33600000-6 | Antistreptolizina O (ASO) | 20 | ml | Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu streptolizina - 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația >200 U/ml, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate ≥98% și specificitate ≥97%. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. | 2933,33 |
| 11 | 33600000-6 | Proteina C reactivă (CRP) | 40 | ml | Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu anti-CRP uman IgG de capră, 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația >20 mg/L, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate ≥95,6% și specificitate ≥96,2%. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. | 3450 |
| 11 | 33600000-6 | Factorul Reumatoid (RF) | 10 | ml | Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu y-globulina umană, 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația >30 U/ml, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate 100% și specificitate 100%. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. | 1800 |
| 11 |  | Total: |  |  |  | 8183,33 |
| 12 |  | Lotul XII. Reactivi pentru investigaţii de clinică generală, hematologice, veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 1 | 33600000-6 | Azur –Eozină Romanovski | 6 | l | soluţie (fl din plastic) | 1500 |
| 2 | 33600000-6 | Vopsea colorație după Gramm | 1 | set | lichidă | 313,3 |
| 3 | 33600000-6 | Ulei de imersie | 900 | ml | ambalaj 100 ml | 169,20 |
| 4 | 33600000-6 | NaOH | 0,5 | kg | granule, puritate analitică sau chimică | 60 |
| 5 | 33600000-6 | Acid sulfosalicilic | 1 | kg | puritate analitică sau chimică | 550 |
| 6 | 33600000-6 | Material p/u controlul calităţii urinei | 320 | ml | pentru determinarea proteinei/urină cu 3 nivele | 1920 |
| 7 | 33600000-6 | Proba cu timol | 4 | set | set din 3fl x 11ml | 660 |
|  |  | Total: |  |  |  | 5172,50 |
|  | 33600000-6 | Lotul XIII. Expres teste diagnostice pentru analiza de rutină a urinei. |  |  |  |  |
| 13 | 33600000-6 | Acetonă în urină, bandeletă | 50 | fl | în set de 100 unit | 3000 |
| 13 | 33600000-6 | Bandelete p/u analiza urinei: glucoză, proteină, pH, greutate specifică | 150 | fl | în set de 100 unit, CE | 38700 |
|  |  | Total: |  |  |  | 41700 |
|  |  | Lotul XIV. Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 1 | 33600000-6 | Pipetă serologică | 1000 | buc | 1,0 ml, sterilă, ambalată individual, CE | 1060 |
| 2 | 33600000-6 | Pipetă Pancenco | 1000 | buc | cu gradare pronunţată , în set de 100 de buc | 2260 |
| 3 | 33600000-6 | Lamă sticlă, | 2000 | buc | sticlă, lungimea 75mm, grosimea - 2mm, lăţimea - 25 mm, cu marginea șlefuită, spălate, degresate, ambalate ermetic, CE | 383,40 |
| 4 | 33600000-6 | Eprubetă, 10 ml | 2000 | buc | conică din polipropilen cu capac, CE | 760 |
| 5 | 33600000-6 | Eprubetă sterilă, 0,5ml | 4000 | buc | sterilă pentru colectarea sângelui capilar cu K3EDTA, microcapilar-100 mcl, capac pentru transportarea probelor fixat de tub, CE , ambalate cîte 100 buc. | 12000 |
| 6 | 33600000-6 | Eprubetă, granule+ clot activator, volum sînge 5-6 ml | 35000 | buc | cu pereţi transparenţi (din poliester), cu etichetă, capac, 50 unit în stativ, CE | 26250 |
| 7 | 33600000-6 | Eprubetă cu gel clot activator, volum de sînge 5-6 ml | 4000 | buc | cu etichetă , capac , 50 unităţi în stativ , CE | 4576 |
| 8 | 33600000-6 | Minieprubete pentru coagulometrul Helena C-4 | 10000 | buc | din poliester, duble, diametrul intern al parții înguste să fie 4,0 mm, CE | 3600 |
| 9 | 33600000-6 | Eprubetă cu citrat de sodiu, volum 3,0 ml | 5000 | buc | pentru colectarea sângelui pentru coagulogramă, cu capac, etichetă, 50 unit în stativ, CE | 2900 |
| 10 | 33600000-6 | Eprubetă K3 EDTA, volum sînge 2,5 ml | 30000 | buc | cu etichetă, capac, 50 unit în stativ, CE | 14700 |
| 11 | 33600000-6 | Container pentru urină, volum 200 ml | 10000 | buc | din polipropilen cu capac filetat, CE | 17000 |
| 12 | 33600000-6 | Container, pentru spută, 100 ml, | 3000 | buc | din polipropilen cu capac filetat, CE | 2760 |
| 13 | 33600000-6 | Container 25 ml, pentru mase fecale | 2000 | buc | din propilen, capac filetat cu lopăţică, etichetă, CE | 1740 |
| 14 | 33600000-6 | Vîrf galben universal tip Gilson, volum 0-200mkl, | 10000 | buc | din polipropilen, autoclavabil, cu nervurile externe de înălţime joasă şi uniformă, pentru pipetă automată cu 8 canale, ambalate de la producator cîte 1000 buc , CE | 550 |
| 15 | 33600000-6 | Vîrf albastru tip Gilson, volum 200-1000mkl, | 4000 | buc | din polipropilen, autoclavabil, pentru pipetă automată, ambalate cîte 1000 buc , CE | 212 |
| 16 | 33600000-6 | Scarificator-lanceta | 15000 | buc | din inox, cu adancitura in cehtru, lanceta centrala, lungime scarificaror: ≥ 36 mm, lungime lanceta: 3,3 mm, latime scarificator: 5 mm, corpul scarificatorului cu capetele ascutite taiate, steril, ambalat individual, pentru recoltarea probelor hematologice | 1440 |
| 17 | 33600000-6 | Lampă halogen displei/optic, 10W x G4 x 6V | 4 | buc | pentru analizatorul biochimic Stat Fax 3300 , CE | 168 |
| 18 | 33600000-6 | Pompă | 2 | set | pentru analizatorul hematologic ERMA PCE-210 set din 3 un. | 10000 |
| 19 | 33600000-6 | Hârtie termică, lăţimea 110 mm | 30 | buc | p/u analizatorul Stat Fax | 383,10 |
| 20 | 33600000-6 | Hârtie termică, lăţimea 56 mm | 150 | buc | p/u analizatorul hematologic | 630 |
| 21 | 33600000-6 | Hârtie de filtru | 1,5 | kg |  | 99,90 |
| 22 | 33600000-6 | Markeor | 20 | buc | pe sticlă, vîrf subţire, culoare neagra sau albastra, rezistent la apă | 164,20 |
| 23 | 33600000-6 | Indicator de sterilizare, ИКВС-180/60 | 2 | set | autoadezive, registru de evidenţă a sterilizării , amb.1000 unit, registru | 320 |
| 24 | 33600000-6 | Calculator electric al formulei leucocitare | 1 | buc | Certificat de calitate de la producător. | 1100 |
|  |  | Total: |  |  |  | 105056,6 |
|  |  | TOTAL Suma: |  |  |  | 442428.21 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform graficului de livrare de  la 26.02.2021-31.12.2021 între orele 8:00-15:00

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neimplicareaîn practici frauduloase și de corupere | Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei •Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4) | Da |
| 2 | Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta bunuri/servicii | Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentate următoarele documente: Licență de activitate – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Autorizația de funcționare – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Etc. | DA |
| 3 | Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 | Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei • Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5) Documente edificatoare cum ar fi certificate şi/ sau alte documente echivalente emise de autorităţi compentente din ţara de rezidenţă a ofertantului în cazul operatorului economic străin; • Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau al organului competent în țara de reședință a operatorului economic străin); | Da |
| 4 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului. | Da |
| 5 | Formularul ofertei | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei umede a Participantului, (F.3.1) | Da |
| 6 | Specificația de preț | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei umede a Participantului, ( F.4.2) | Da |
| 7 | Specificația tehnică | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei umede a Participantului, ( F.4.1) | Da |
| 8 | Garanția pentru ofertă - formularul garanției bancare . | Original eliberat de la bancă sau copia ordinului de plată, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ( F.3.2) | Da |
| 9 | Garanția de bună execuție | Formularul (F.3.3) sau 5% din suma ofertei transferat la contul cumpărătorului | Da |
| 10 | Informaţii generale despre ofertant | în original confirmat prin ștampila și semnătura participantului | Da |
| 11 | Certificat/decizie/extras de înregistrare a întreprinderii | copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantulu | Da |
| 12 | Certificat de atribuire a contului bancar | în original sau copie, confirmat prin ștampila și semnătura participantului | Da |
| 13 | Certificat privind lipsa sau existența datoriilor față de Bugetul Public Național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova sau din țara de rezidenţă a ofertantului | copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului | Da |
| 14 | Certificatele marca CE | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului. | Da |
| 15 | Certificat privind înregistrarea reactivilor în mod obligatoriuîn ordinea stabilită de legislaţia în vigoare a RepubliciiMoldova. | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului | Da |
| 16 | Instrucţiunile de utilizare. | Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate nclusiv şi în limba de stat confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului. | Da |
| 17 | Scrisoare de la producător | Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului , copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului. | Da |
| 18 | Certificat privind autorizarea de către producător. | Autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor injinerilor calificaţi în domeniu confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului. | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: ______________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preţ fără TVA pe fiecare lot. |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]______________________________________________________

- pe: [data]_______________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP __________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice |  |
| facturarea electronică |  |
| plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _________________________________________

- (se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.