## Sheet1
Nr. Lot | Denumire Lot | Specificația Tehnică | Unitatea de măsură | Cantitatea | Beneficiar | Demers | Data intrare | Publicare | Comentariu
1 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y 1, VE 126KV ( d= 4,5) 0-4 bar | Bucată | 1 | Gh. Paladi | 05-4/263 | 45722 | demarare | O procedură (79-88 și 90-102+104+123+126-142) : „Piese de schimb și accesorii”
2 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y7, VE126KV ( d= 4,5) 0-4 bar | Bucată | 1 | Gh. Paladi | 05-4/263 | 45722 | demarare
3 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y8, E121K4505 | Bucată | 1 | Gh. Paladi | 05-4/263 | 45722 | demarare
4 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y9, VE126LV ( d= 3,5) 0-7 bar | Bucată | 1 | Gh. Paladi | 05-4/263 | 45722 | demarare
5 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y13, N74.4AV | Bucată | 1 | Gh. Paladi | 05-4/263 | 45722 | demarare
6 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Pressure sensor SW2 | Bucată | 1 | Gh. Paladi | 05-4/263 | 45722 | demarare
7 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Garnitură/Door gasket | Bucată | 1 | Gh. Paladi | 05-4/263 | 45722 | demarare
8 | Piese de schimb pentru Incubator convențional neotnatal model OKM-801 | Heating elements | Bucată | 1 | Gh. Paladi | 05-4/263 | 45722 | demarare
9 | Piese de schimb pentru Incubator convențional neotnatal model OKM-801 | Air filter | Bucată | 10 | Gh. Paladi | 05-4/263 | 45722 | demarare
10 | Piese de schimb pentru Incubator convențional neotnatal model OKM-801 | Clipse pentru perete dublu | Bucată | 15 | Gh. Paladi | 05-4/263 | 45722 | demarare
11 | Acumulator compatibil cu pulsoximetru Mysign S (ENVITEC) | Acumulator (baterie reîncărcabilă) Tip: Lit-Ion, Voltaj: 3,6 V DC, Capacitate: 3,3Ah – compatibil cu pulsoximetru MYsign S (ENVITEC) | Bucată | 3 | SR Orhei | 02/0116/211 | 2025-02-05 | demarare | O procedură, mai sus indicat.
12 | Bloc de alimentare compatibil cu aspirator endotraheal Vorteco AS-1007 | Bloc de alimentare 14V 4,3A compatibil cu aspirator endotraheal Vorteco AS-1007 | Bucată | 2 | SR Orhei | 02/0116/211 | 2025-02-05 | demarare
13 | Bec Osram 12V 20W | Bec Osram 12V 20W compatibil cu lampa de examinare YD01A, China | Bucată | 4 | SR Orhei | 02/0116/211 | 2025-02-05 | demarare
14 | Bec HALOGEN 100W 24V | Bec HALOGEN 100W 24V cu soclu GX6,35 | Bucată | 10 | SR Orhei | 02/0116/211 | 2025-02-05 | demarare
15 | Borcan pentru aspirator | Borcan, Vas cu capac pentru aspirator cu capacitate de 2L diametrul bazei 10-11 cm cu furtun de silicon pentru conectare 30-50 cm. | Bucată | 10 | SR Orhei | 02/0116/211 | 2025-02-05 | demarare
16 | Motor/ventilator compatibil cu sterilizator Nuve, Turcia | Motor/ventilator pentru circularea aerului cald interior compatibil cu sterilizator Nuve, Turcia | Bucată | 4 | SR Orhei | 02/0116/211 | 2025-02-05 | demarare
17 | Bloc de alimentare compatibil cu monitor de pacient BT-770, Bistos | Bloc de alimentare 15V 2,4A compatibil cu monitor de pacient BT-770, Bistos | Bucată | 6 | SR Orhei | 02/0116/211 | 2025-02-05 | demarare
18 | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 800 | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 800 cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). | Bucată | 1 | SR Orhei | 02/0116/211 | 2025-02-05 | demarare
19 | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 300 | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 300 cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). | Bucată | 2 | SR Orhei | 02/0116/211 | 2025-02-05 | demarare
20 | Kit de mentenanță anuală pentru mașina de anestezie LEON PLUS | Kit de mentenanță pentru mașina de anestezie LEON PLUS cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). | Bucată | 1 | SR Orhei | 02/0116/211 | 2025-02-05 | demarare
21 | Kit de mentenanță pentru mașina de anestezie GENESIS | Kit de mentenanță pentru mașina de anestezie GENESIS cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). | Bucată | 1 | SR Orhei | 02/0116/211 | 2025-02-05 | demarare
22 | Umidificator O2 | Umidificator pentru concentrator de oxigen cu filet. | Bucată | 10 | SR Orhei | 02/0116/211 | 2025-02-05 | demarare
23 | Umidificator O2 cu debitmetru | Umidificator O2 cu debitmetru 0-15 litri / min, rezistent la presiune înaltă nu mai mică de 8 bari, conectare rapidă la priza O2 standard DIN. | Bucată | 5 | SR Orhei | 02/0116/211 | 2025-02-05 | demarare
24 | Butelie de oxygen | Butelie de oxygen 5-10 litri cu umidificator și debitmetru. | Bucată | 2 | SR Orhei | 02/0116/211 | 2025-02-05 | demarare | O procedură, mai sus indicat.
25 | Conector O2 (oxigen) | DIN Oxigen Adaptor Compatibil cu priza pentru Oxigen DIN 13260-2 Standard German | Bucată | 1 | CRDM | Nr. 01-10/26 | 2025-01-24 | demarare | O procedură, mai sus indicat.
26 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | Stainless heater-9000W, Z15.I 02 205, Nuve | Bucată | 2 | Gh. Paladi | 05-4/137 | 2025-02-13 | demarare | O procedură, mai sus indicat.
27 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | Valva Pneumatic 1/2 ASCO, Z12.V 01054, Nuve | Bucată | 1 | Gh. Paladi | 05-4/137 | 2025-02-13 | demarare
28 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | Condenser Assembly, Z11.К 20 022, Nuve | Bucată | 1 | Gh. Paladi | 05-4/137 | 2025-02-13 | demarare
29 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | Garnitura/ GASKET-SILICON/SEALING Ø95.7, Z15.C 03 178, Nuve | Bucată | 7 | Gh. Paladi | 05-4/137 | 2025-02-13 | demarare
30 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | Garnitura / GASKET-RECORD-ND, Z15.C 03 078, Nuve | Bucată | 10 | Gh. Paladi | 05-4/137 | 2025-02-13 | demarare
31 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | VACUUM PUMP-CHEST Z11.P 12 027, Nuve | Bucată | 1 | Gh. Paladi | 05-4/137 | 2025-02-13 | demarare
32 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | PIPE (304 SS)-DN 16 3/4 ”R 3/4” R 65 cm, Z15.H01 200, Nuve | Bucată | 3 | Gh. Paladi | 05-4/137 | 2025-02-13 | demarare
33 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | SOLENOID VALVE-1/4” x8 24V DC WITH SOCKET, Z11,V 01 140, Nuve | Bucată | 1 | Gh. Paladi | 05-4/137 | 2025-02-13 | demarare
34 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi ОТ 430, Nuve | Filtru-CAT 1200/08-Medipleat Autoclavable, Z12.F 06 048, NUVE | Bucată | 6 | Gh. Paladi | 05-4/137 | 2025-02-13 | demarare
35 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | HEPA filtru | Bucată | 2 | Gh. Paladi | 05-4/137 | 2025-02-13 | demarare
36 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Contactor | Bucată | 4 | Gh. Paladi | 05-4/137 | 2025-02-13 | demarare
37 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Capcana de abur | Bucată | 2 | Gh. Paladi | 05-4/137 | 2025-02-13 | demarare
38 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Senzor presiune camera | Bucată | 1 | Gh. Paladi | 05-4/137 | 2025-02-13 | demarare
39 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Senzor presiune camasa | Bucată | 1 | Gh. Paladi | 05-4/137 | 2025-02-13 | demarare
40 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Senzor presiune generator | Bucată | 1 | Gh. Paladi | 05-4/137 | 2025-02-13 | demarare
41 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Set senzori nivel | Bucată | 1 | Gh. Paladi | 05-4/137 | 2025-02-13 | demarare
42 | Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Plusteam 6, TBT | Pompa de vacuum | Bucată | 1 | Gh. Paladi | 05-4/137 | 2025-02-13 | demarare
43 | Videocolonoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010 |  | Bucată | 2 | CRDM
44 | Pompa de vacuum compatibilă cu oxigenatorul Terumo Capiox FX25 și cu sisteme de drenaj cardio-chirurgicale |  | Bucată | 1 | Cardiologie
45 | Transductoare pentru monitor fetal EDAN F3 |  | Bucată | 2 | SR Orhei
46 | Sonda endocavitară pentru Ultrasonograful Mirror 2 Touch |  | Bucată | 1 | SR Orhei