# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea __ Articole pentru irigare  ________________________
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție__Cererea ofertelor de prețuri________________________
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _____ „Dendrariu” Î.M__________________

- IDNO: _1003600113104____________________________________________________

- Adresa: __str. G. Enescu 5, mun. Chișinău, RM ________________________________

- Numărul de telefon/fax: ___022856079________________________________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ___dendrariu@gmail.com______

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ____Întreprindere municipală; gestionare gradina dendrologică; autoritate contractantă____________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44160000-9 | Lotul 1 Articole pentru irigare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 44160000-9 | Aspersor telescopic static - 15 cm | buc | 72 | Aspersor telescopic static1804, fara duza; înaltime corp aspersor : 15 cm; ridicare : 10 cm; diametru expus : 5,7 cm ,impreuna cu dopul din plastic 1800 Pop-TopTM, care impiedica intrarea pamantului in timpul instalarii , rezistent la presiune, coroziune, șocuri si ultraviolete . |  |  |  |
| 2 | 44160000-9 | Aspersor telescopic static 30 cm | buc | 12 | Aspersor telescopic static1812, fara duza; înaltime corp aspersor: 30 cm; ridicare : 10 cm; diametru expus: 5,7 cm ,impreuna cu dopul din plastic 1800 Pop-TopTM, care impiedica intrarea pamantului in timpul instalarii , rezistent la presiune, coroziune, șocuri si ultraviolete . |  |  |  |
| 3 | 44160000-9 | Duză reglabilă | buc | 84 | Duză reglabilă pentru aspersoare telescopice statice; duză serie 18-VAN |  |  |  |
| 4 | 44160000-9 | Aspersor cu turbină reglabil, înălțime 30 cm | buc | 80 | Aspersor cu turbina reglabil (5000 PC (SAM,PRS), înaltime 30 cm (40-360°); filet 3/4" F; cu debit control, reductor de presiune și supapa sens integrate. Posibilitate de alimentare lateralã, cu filet interior de ¾; rază de udare: 7,6 m – 15,2 m (în funcție de duza instalată); presiune de lucru: 1,7 – 4,5 bari; debit : 0,17 – 2,19 m3/h; reglarea arcului: 40°-360°; disponibil cu filet interior de 3/4 pentru conexiunea la instalație. |  |  |  |
| 5 | 44160000-9 | Aspersor rotativ | buc | 48 | Aspersor rotativ 3504 PC , duza n.2 integrata , reglabil 40 grade - 360 grade, radius 4.6-10.7 m, presiune de lucru 1.7-3,8 bar, volumul debitului 0.12-1.04 m3/h, filet 1/2”(15/21) F; Inaltime de lucru. 10.2 cm, inaltime totala de 16.8 cm, Duze disponibile: 0.75; 1; 1.5; 2; 3; 4.( se livreaza cu duze) |  |  |  |
| 6 | 44160000-9 | Aspersor rotativ cu ridicare 10 cm | buc | 160 | Aspersor rotativ 5004 PC, cu ridicare 10 cm; (40-360°); filet 3/4" F.Cu debit control , reductor de presiune si supapa sens integrate. Posibilitate de alimentare lateralã, cu filet interior de 3/4 . Rază de udare : 7,6 m – 15,2 m – în funcție de duza instalată; Presiune de lucru : 1,7 – 4,5 bari Debit : 0,17 – 2,19 m3/h; Reglarea arcului : 40°-360°; Disponibil cu filet interior de 3/4 pentru conexiunea la instalație. Presiune de lucru: 1.7bar - 4.5bar. Conexiune: 3/4" FI - Filet Interior. uniformitate superioara a udarii; raza se poate reduce cu pana la 25% cu ajutorul surubelnitei de reglaj , au arcul unghiului de stropire ajustabila intre 40° - 360°. Posibilitate de utilizare si in combinatie cu duze MPR (Matched Precipitation Rates). |  |  |  |
| 7 | 44160000-9 | Electrovalvă 200-PGA, 2" F | buc | 31 | Electrovalva 200-PGA: 2” F,Flow: 0,5 to 34.05 m3/h. Debit volumic de curgere: 0,5 to 34.05 m3/h; Presiune: 1.0 to 10.4 bar (23° C); Temperatura: panala 43°C Specificatii electrice: Solenoid: 24 VAC - 50 Hz; current pornire: 0.41 A (9.9 VA); current detinere: 0.23 A (5.5 VA) Inaltime: 25.4 cm; Lungime: 19.7 cm; Latime: 12.7 cm |  |  |  |
| 8 | 44160000-9 | Decoder | buc | 31 | Decoder puls p/u electrovalvă 24 vac cu o adresă pentru lolenoid, 4 fire (temperatura de lucru 0 panî la 50 grade C; temperatura de conservare de la 20 panî la 70 grade C; Rezistentă la apă; Cu tensiunea nominală 33VAC; tensiunea minimală 21 VAC; Rezistență 3 ohmi, |  |  |  |
| 9 | 44160000-9 | Modul de protectie la supratensiune pentru sistema decodere puls | buc | 6 | Modul de protectie la supratensiune pentru sistema decodere puls |  |  |  |
| 10 | 44160000-9 | Decoder controler | buc | 1 | Decoder controler (ESP-LXD), include modul cu 50 stații și cu funcția de largire pănă la 200 stații; 230 VAC +- 10%; 50 hz; lățimea de 36,4 cm, 32,cm; adîncimea de 14 cm |  |  |  |
| 11 | 44160000-9 | Cutie PP | buc | 31 | Cutie PP cu maner și șurub antivandal; PZRM 113, 12In: 520x400x330 mm pentru electrovană |  |  |  |
| 12 | 44160000-9 | Cot PVC SBE – 07S de ¾ "M | buc | 660 | Cot PVC SBE – 07S de ¾ "M pentru furtun SPX-Flex ca prelungitor spersor; presiune de operare 5,5 bar, |  |  |  |
| 13 | 44160000-9 | Cot PVC SBE – 050 de ½ "M | buc | 132 | Cot PVC SBE – 050 de ½ "M pentru furtun SPX-Flex ca prelungitor spersor; presiune de operare 5,5 bar, |  |  |  |
| 14 | 44160000-9 | Valvă drenaj PE, cu filet ¾ și | buc | 64 | Valvă drenaj PE, cu filet ¾ și plasăintegrată acoperităcu material |  |  |  |
| 15 | 44160000-9 | Colier de branșare | buc | 450 | Colier de branșare cu compresiune, D 50 mmx3/4 "F |  |  |  |
| 16 | 44160000-9 | Dop DN 50 | buc | 64 | Dop DN 50, PE PN 16 atm |  |  |  |
| 17 | 44160000-9 | Teu 50x50x50 | buc | 31 | Teu 50x50x50, PE PN 16 atm |  |  |  |
| 18 | 44160000-9 | Cot cu filet50x2"M, | buc | 37 | Cot cu filet50x2"M, PE PN 16 atm |  |  |  |
| 19 | 44160000-9 | Teu 63x2"Mx63 | buc | 31 | Teu 63x2"Mx63, PE PN 16 atm |  |  |  |
| 20 | 44160000-9 | Dop DN 63 | buc | 8 | Dop DN 63, PE PN 16 atm |  |  |  |
| 21 | 44160000-9 | Conector | buc | 200 | Conector rezistent la apă cu silicon DBRY 20, pentru cablu Segment de utilizare 24V, pană la 600 V |  |  |  |
| 22 | 44160000-9 | Reductor de presiune | buc | 31 | Reductor de presiune PRS – Dial pentru electrovana; Presiune pană la 6,9 bar; reglaj 1,04 pană la 6.90 bar, cu precizie de minim +- 0,21 bar |  |  |  |
| 23 | 44160000-9 | Mufă cu filet 63x2"M | buc | 32 | Mufă cu filet 63x2"M, PE PN 16 atm |  |  |  |
| 24 | 44160000-9 | Cot egal 63x63 | buc | 8 | Cot egal 63x63, PE PN 16 atm |  |  |  |
| 25 | 44160000-9 | Teu egal 63x63x63 | buc | 12 | Teu egal 63x63x63, PE PN 16 atm |  |  |  |
| 26 | 44160000-9 | Robinet cu bilă | buc | 1 | Robinet cu bilă în PP, filet 2"Fx2"F, pentru apă rece |  |  |  |
| 27 | 44160000-9 | Flagulet | buc | 300 | Flagulet pentru marcaj (verde) |  |  |  |
| 28 | 44160000-9 | Teavă D 63x3,8 mm | m | 500 | Teavă poletilenă apă PE100 D 63x3,8 mm SDR17 PN10, m |  |  |  |
| 29 | 44160000-9 | Teavă D 50x3,0 mm | m | 2500 | Teavă politelenă apă PE100, D 50x3,0mm, SDR17 PN10, m |  |  |  |
| 30 | 44160000-9 | Supapa sens alarmă | buc | 1 | Supapa sens alarmă, 2"Fx2"F |  |  |  |
| 31 | 44160000-9 | Senzor telemetric | buc | 1 | Senzor telemetric WR2-RFC e umiditate și înghet, ajustabil de la 3 la 13 mm (pentru controler 24 VAC și electrovalve 24 VACc7VA, panî la 6 unități plusmaster valvă), Temperatura reglabilă – 0,5-5 grade; Distanță de comunicare 90 m; Mini programator și 76 cm calblu conectie |  |  |  |
| 32 | 44160000-9 | Furtun | M | 400 | Furtun SPX-Flex pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare și temperatura 5.5 bar si 43 grade C ( la m liniar), |  |  |  |
| 33 | 44160000-9 | Bandă de teflon pentru etanjarea fitingurilor, lațime 19 mm, grosime 0,1 mm, lungime 15 m. | buc | 150 | Badă de teflon pentru etanjarea fitingurilor, lațime 19 mm, grosime 0,1 mm, lungime 15 mm. |  |  |  |
| 34 | 44160000-9 | Mufă egal 63x63 | buc | 6 | Mufă egal 63x63, PE PN 16 atm |  |  |  |
| 35 | 44160000-9 | Cablu electric | m | 1500 | Cablu electric bifilar 2x1,5 mm, cu dublă protecție PVC-PE, penru sistema de |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  | 576600 |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ___ nu se admit ____________________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: ___livrare la adresa str. G. Enescu 5, mun. Chișinău, parcul „Dendrariu”, nu mai târziu de 16 aprilie 2021________

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2021________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __ nu se aplică _______

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ____ nu se aplică ____________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 1% din valoarea ofertei fără TVA. | Scrisoare de garanție bancară Formularul F3.2, Semnat și ștampilat de către instituția bancară emitentă, sau dovada transfer la contul autorităţii contractante, Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Specificaţii tehnice | Specificaţii tehnice (F4.1) Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Specificații de preț | Specificații de preț (F4.2) Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Semnat electronic | obligatoriu |
|  | Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care este stabilit | Copie. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Garanție pentru bunuri de minim 2 ani | Declarație de garanție pentru bunuri de minim 2 ani Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | Certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată în mod corespunzător. Copia Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului | Obligatoriu |
|  | Demonstrarea capacității de comercializare a produselor ce urmează a fi livrate în baza viitorului contract | Act/e care demonstrează calitatea de producător sau certificat/contract de distribuție emis/semnat de către producător, sau de către un dealer autorizat de acesta, alt act care demonstrează capacitatea de livrare a produsele. | Obligatoriu |
|  | Deținerea conturilor bancare | Certificatul de atribuire a codului bancar eliberat de către banca deținătoare de conturi copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.. | Obligatoriu |
|  | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani. | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Obligatoriu în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz____ nu se aplică ______________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): __ licitație electronică; numărul de runde -3; pasul minim de micșorare a ratei de licitație este de 0,5% _

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _ prețul cel mai scăzut _

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] ___ Informația o găsiți în SIA RSAP _______

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP ______________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: ___ 60 zile ________________________

- Locul deschiderii ofertelor: __________________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romănă__

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____ nu se aplică _________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_______ nu se aplică ______________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:____ nu se aplică ___________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_____16 martie 2021_________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__ 17 martie 2021______

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____nu se aplică ________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:

Directorul Î. M. Parcul „Dendrariu”            Semnătura_______________________ 	    L.Ș.