____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Replanificarea  incaperilor  de  fizioterapie  in  incaperi  pentru  sterilizare  in  blocului  N1, IMSP Institutul  Neurologie  si  Neurochirurgie nr.1/2025-AIVC
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari  de  montare
	
		1.1. Panou de dirijare antifum
	
1	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Panou de dirijare antifum  500x400x220  IP 31)
	buc	1,0000
	
2	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/6A )
	buc	1,0000
	
3	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( releu  R4-2014-23-5230-WT )
	buc	2,0000
	
4	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Borne GZM4 "RelPol" )
	buc	2,0000
	
5	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Monobloc cu contacte protejate, 220V, "Lovato"  8LP2TILM4 )
	buc	1,0000
	
6	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Buton rosu 8LP2TB104 "Lovato" )
	buc	1,0000
	
7	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Buton verde 8LP2TB103 "Lovato" )
	buc	1,0000
	
8	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Comutator cu 2 pozitii stabile, IEK )
	buc	1,0000
	
9	Pret  furnizor
	Clame , IEK  ЗНИ-4
	buc	5,0000
	
		1.2. Aparate  locale
	
10	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( Buton de comanda , IEK  SB7 )
	buc	1,0000
	
11	Pret  furnizor
	Buton de comanda , IEK  SB7
	buc	1,0000
	
		1.3. Cablu si conductori, materiale pentru montare
	
12	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	1,1000
	
13	Pret  de  piata
	Cablu de control din cupru cu invelitoare PVC rezistent la ardere  cu emanare joasa de gaze si fum  KВВГ(А)нг-FRLSL  4x1.0 mm2
	m	110,0000
	
14	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm  ( K=0.5  la  manopera )
	100 m	1,0000
	
15	Pret  de  piata
	Teava din polivinilclorid care nu propoaga ardere  D20 mm
	m	100,0000
	
16	Pret  furnizor
	Cutie de distributie(doza)
	buc	1,0000
	
		2. Utilaj
	
		2.1. Panou de dirijare antifum
	
17	Pret  furnizor
	Panou de dirijare antifum  500x400x220
	buc	1,0000
	
18	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/6A
	buc	1,0000
	
19	Pret  de  piata
	Rele  R4-2014-23-5230-WT
	buc	2,0000
	
20	Pret  de  piata
	Borne GZM4 "RelPol"
	buc	2,0000
	
21	Pret  de  piata
	Monobloc cu contacte protejate, 220V, "Lovato"  8LP2TILM4
	buc	1,0000
	
22	Pret  de  piata
	Buton rosu 8LP2TB104 "Lovato"
	buc	1,0000
	
23	Pret  de  piata
	Buton verde 8LP2TB103 "Lovato"
	buc	1,0000
	
24	Pret  de  piata
	Comutator cu 2 pozitii stabile, IEK
	buc	1,0000