- SECȚIUNEA A. LUCRĂRI

    - Caiet de sarcini

Obiectul  „Reparaţia capitală a cabinetului de chimie  în Liceul Teoretic  "Vasile Alecsandri" pe str. Ivan Konev nr.16A  mun. Bălţi„

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă DÎTS mun. Bălţi

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

” Reparaţia capitală a cabinetului de chimie  în Liceul Teoretic  "Vasile Alecsandri" pe str. Ivan Konev nr.16A  mun. Bălți»

Documentația proiect și deviz   elaborat pe  obiectul întreg.

Proiectil prevede efectuarea reparației capitale a cabinetului de chimie situat la etajul 4 a clădirii liceului. Se prevede aprovizionarea meselor de lucru în cabinetul de chimie cu apă, canalizare, energia electrică.,

Această sarcină prevede:

Proiectul prevede efectuarea următoarelor lucrări de reparație de bază:

- demontarea peretelui despărțitor dintre clasă și sala de preparate

- demontartea pardoselelor din linoleum;

- demontarea blocurilor de uși;

- instalarea unui peretelui despărțitor nou;

- instalarea blocurilor de uși și de ferestre;

-amenajarea pardoselilor din linoleum rezistente la substanțele chimice;

- reparația finisării pereților, peretelui despărțitor, tavanelor

- amenajarea unei verande noi și a pandusului pentru persoane cu dizabilități

2. Informaţii şi proiectare   Criteriile:

-preț cel mai jos.

-  experiența lucrului în construcții și (sau) reparația capitală nu mai puțin de 3 ani.

-personalul atestat și conducătorul șantierului pentru lucrările cu sistemului de încălzire.

- termen limită de finisare a lucrărilor 10 decembrie 2019

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM. Țevile și radiatoarele conform GOST și CT.

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi  terenurilor aferente

Antreprenorul la șantier este obligat:

- de a limita acces la șantier.

5. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrărilor antreprenorul este obligat să prezinte actele de executare:

- actul privind hidroizolare a conductelor  și pașapoartele pentru armatură;

- Procesul-verbal privind controlul calități sudurilor la îmbinări;

- Actele privind încercările la rezistența mecanică și etanșeitate;

- Pașaport la utilaj tehnologic

După finisarea lucrărilor de montaj de verificar toate sistemele

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistare – se constată în prezența autporului proiectului și supravegherii tehnice și se înscrie în cartea tehnică.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

9. Nivelul admisibil al zgomotului şi a vibraţiilor

De a respecta nivelul admisibil al zgomotului și a vibrațiilor.

10. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Montarea utilajului să fie efectuat de organizațiile specializate.

11. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Trebuie certificate R Moldova.

12. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și cu viceu.

13. Cerinţe privind calculul costului

-  Controlul corespunderii desenelor volumurilor de lucru, și invers, cu deplasarea  controlului corespunderii la șantier.

- în caz de depistare  a divergențelor de a se adresa în secția achiziții publice pentru înlăturarea divergențelor (în perioada precizării  ofertei anunțate)

- după încheierea contractului, în caz de depistare a divergențelor, lucrări suplimentare trebuie executate din contul antreprenorului, întrucît sunt riscurile lui.

- prezentarea graficul de executare a lucrărilor.

-  În baza art. 1126 CC al RM, Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani.

- În baza Legii nr. 721 din 02.02.1996 recepția finală se efectuează după expirarea termenului de garanție.

-   Garanţia de bună execuție a contractului  în cauntum de 10% din valoarea contractului atribuit.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________