| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea completului de măsurare a deplasării axiale ИП-107 – 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Complet de măsurare a deplasării axiale ИП-107 – 2000 | Complet de măsurare a deplasării axiale ИП-107 – 2000 |  |  | - Blocul de control ИП-107 – (7.107.10) – 1 buc - Convertizor 381007.60043.21-05 – 1 buc - Traductor 7.107.30 – 3 buc ИП-107 – Blocul de control 2- Diapazon de măsurare: -2.5÷0÷+2.5 mm - Întîrzierea semnalului de avarie 0- Semnal de ieșire unificat - 0÷5 mA - Lungimea cablului traductorului - 5±0,1 m Tensiune de alimentare: 200V+22/-33V 50Hz |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________