|  | ANEXA NR.1 |
| --- | --- |

Caiet de sarcini

pentru achiziţia lucrărilor

Cod CPV 45000000-7

- Obiectul caietului de sarcini: Lucrări de reparații la construcții de clădiri

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea lucrărilor | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-1 LOT №. 1 Cat. E-Generare, Investiție pct. 6. Consolidarea grinzilor și coloanelor la groapa de var pe axele 4, 5 inclusiv evacuarea sedimentelor de var din rezervor din str. M. Manole, 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 3,6 |  |
| 2 | RpAcH12B | Curățarea manuală de nămoluri umede a decontoarelor, diznisipatoarelor, executate în spațiile înguste, de 1-2 m lățime și adâncime de 2-4 m | m3 | 170,0 |  |
| 3 | RpCJ35A k=2 | Înlăturarea stratului de var depus pe elementele metalice cu instrumente manuale exclusiv ciocane | m2 | 30,0 |  |
| 4 | IzA09A | Înlăturarea straturilor de rugina de pe elementele metalice | m2 | 30,0 |  |
| 5 | IzA04A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sârmă | m2 | 30,0 |  |
| 6 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă înglobate total sau parțial în beton Profil U nr. 24 – 480 kg Tablă 10÷12 mm – 420 kg | kg | 900,0 |  |
| 7 | CC02D | Armaturi din oțel beton A-III fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante Armatură ø 8÷25 mm | kg | 300,0 |  |
| 8 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scânduri de rășinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv | m2 | 30,0 |  |
| 9 | CA04J1 | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticală la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20(Bc25/B330) Pentru înălțimi mai mari de 35 m la betoanele turnate cu mijloace clasice și mai mari de 15 m la betoanele pompate Agregat mășcat – piatră concasată de granit | m3 | 6,0 |  |
| 10 | RpCJ27D | Adaos în beton de Penetron-Admix sau echivalent | kg | 24,0 |  |
| 11 | CB11A | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 30,0 |  |
| 12 | CB16A | Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime | m2 | 15,0 |  |
| 13 | TrI1AA01C1 | Încărcarea materialelor (sedimentelor) din grupa A – grele și mărunte prin aruncare – de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 270,0 |  |
| 14 | TsI50A3 | Transportarea sedimentelor de var cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 270,0 |  |
| Descriere adițională: Lucrări în condiții de spații strâmtorate. |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 195 500 |
| N-1 LOT №. 2 Cat. E-Generare, Mentenanță pct. 21. Lucrări de reparații curente la clădirea Sectorului de Tratare a Apei nr. 3 din str. Grenoble, 9 |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică | m2 | 50,0 |  |
| 2 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drișcuită fin | m2 | 30,0 |  |
| 3 | CF10A | Tencuieli exterioare drișcuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru șpriț și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în câmp continuu | m2 | 20 |  |
| 4 | CI06C | Placaj din faianță smălțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu placi de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Plăcile, adezivul și chitul pentru rosturi trebuie să posede rezistentă la acizi baze și soluții de sare. | m2 | 20,0 |  |
| 5 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: până la 200 x 200 mm Plăcile, adezivul și chitul pentru rosturi trebuie să posede rezistentă la acizi, baze și soluții de sare. | m2 | 30,0 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 69 000 |
| Valoarea estimativă totală pentru toate loturile, lei fără TVA |  |  |  |  | 264 500,00 |

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău după cum este menționat la pct. 1 la denumirea obiectului la solicitarea beneficiarului în formă scrisă.

- Informații și proiectare

Pentru lotul nr. 1 lucrările se vor executa conform proiectului de execuție.

- Sursa de finanțare

- Surse proprii

- Scopul achiziției

- Înlăturarea defecțiunilor apărute la partea constructivă în vederea prelungirii duratei de exploatare, asigurarea fiabilității ș condițiilor minime raportate la normativele tehnice în vigoare.

- Materialele, compatibilități, reglementari tehnice si standarde utilizate

- La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de calitate sau agrementul tehnic al tuturor materialelor;

- Materialele trebuie sa fie cu termenul de valabilitate valabil;

- Confecțiile metalice (profile; armatură, etc.) să nu posede coroziune intercristalină sau deformații;

- Prepararea mortarului în condiții de șantier se va efectua ținând cont de normativele tehnice specifice iar în procesul tehnologic muncitorii vor fi dotați cu echipament corespunzător (exemplu: recipiente cu gradație pentru dozarea componentelor). Tencuielile realizate nu trebuie să aibă fisuri;

- Termenul limită de îndeplinire a lucrărilor va fi: 15 septembrie 2022;

- Perioada de îndeplinire a lucrărilor pentru consolidarea elementelor portante la groapa de var, Sursa 1 este dictat de procesul tehnologic care va fi: 1 iunie-30 iulie 2022;

- Aspectul chitului de ipsos în calitate de suport pentru vopsea va fi asemenea suprafeței sticlei;

- Culoarea vopselilor va fi coordonata cu beneficiarul pentru fiecare obiect în parte.

- După încheierea contractului executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a obiectelor care va fi coordonat cu beneficiarul.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare, exemplu: influența umidității asupra tencuielii vopsite) după recepția finala a obiectului in perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini, executantul va executa lucrări din cont propriu in volumul care necesita de a aduce obiectul în starea corespunzătoare normelor tehnice.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

- Termenul de garanție a lucrărilor va fi de 3 ani din data aprobării procesului-verbal al lucrărilor

- Pentru lucrări de zugrăveală cu var termen de garanție nu se aplică.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către executant;

- La obiectul supus reparației este posibilitatea stocării pe timp de noapte și în zile de odihnă materialele și instrumentele care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor;

- Cerințe privind calculul costului ofertei comerciale

- Pentru rezidenții Republicii Moldova este obligatoriu utilizarea calculului ofertei comerciale prin metoda de resurse după cum prevede normativul tehnic: CP L. 01.01.2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM F.02.03-2005 | Executarea, controlul calităţii şi recepţia lucrărilor din beton şi beton armat monolit |
|  | CP E.04.04-2005 | Executarea lucrărilor de izolare, protecţie şi finisare în construcţii |
|  | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
|  | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |
|  | NCM F.03.03-2004 | Executarea şi recepţia lucrărilor de zidărie |
|  | NCM F.02.03-2005 | Executarea, controlul calităţii şi recepţia lucrărilor din beton şi beton armat monolit |
|  | СНиП II-23-81* | Стальные конструкции |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Deviz de cheltuieli, formularele nr. 3; 5; 7

- Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite

- Documentele obligatorii la evaluarea ofertelor

- Dovada de experiență în domeniu prin prezentarea a 3 copii de pe procesul-verbal al lucrărilor îndeplinite în ultimii 2 ani, lucrări similare cu a prezentului caiet de sarcini.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia;

- Pe parcursul derulării lucrărilor la obiect se vor perfecta acte de lucrări tip “ascunse” pentru următoarele procese tehnologice:

- Armare cu bare din armatură sau plase din oțel;

- Șapă de mortar realizată la pardosele (în act se va specifica grosimea);

- Tencuieli de ciment-nisip;

- Pregătirea suprafețelor construcțiilor metalice în vederea betonarii;

- Lucrările de sudură a elementelor metalice;

- Adaosul de aditivi în beton (lucrările se vor petrece în prezența unui reprezentant al                               S.A. ”TERMOELECTRICA”).

- Condiţii contractuale:

      - Modalitatea de achitare: Achitarea lucrărilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice din momentul semnării documentelor confirmative de executare a contractului (Procesul verbal de recepţie a lucrărilor), în baza facturii fiscale.

- Penalităţile:

- În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

- compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel:

- achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,1 % din valoarea lucrărilor neexecutate în termen, pentru fiecare zi de întârziere dar nu mai mult de 5% din valoarea contractului.