| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Ferestre si usi PVC |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Ferestre din PVC |  |  |  | Dimensiunile 2.30 mx2,05 m, cu deschiderea pe dreapta și de sus. Culoarea albă – cel puțin 5 camere. Pervaz de culoare albă cu lățimea - 250 mm. Glafuri de culoarea alba, cu lățimea - 120 mm. Plasă antiinsecte. Măsurarea, livrarea și instalarea să fie inclusă în preț. Pentru efectuarea măsurărilor exacte vă adresați la sediul ÎM “Parcul urban de autobuze”, mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa 51. |  |  |
| Ferestre din PVC |  |  |  | Dimensiunile 2.80 m x 1,2 m, cu deschidere pe dreapta și de sus. Culoarea albă - cel puțin 4 camere. Glafuri de culoarea alba, cu lățimea - 120 mm. Plasă antiinsecte. Măsurarea, livrarea și instalarea să fie inclusă în preț. Pentru efectuarea măsurărilor exacte vă adresați la sediul ÎM “Parcul urban de autobuze”, mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa 51. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Ferestre din PVC Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 44221000-5 Bunuri/servicii Ferestre din PVC buc 7 14 zile la comanda MD17ML000000002251308233 Ferestre din PVC buc 2 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |