Retiaua de canalizare la Centrul Orasanescal Tinerilor Naturalisti, situate pe adresa bd. Traian nr. 3 mun. Chisinau	                                                              WinСмета 
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 

Valoarea de deviz  33 628,00 Lei	
Intocmit in preţuri  curente

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	7123010010200	Betonist	h-om	23,2000	52,57	1 219,624	
 2.	7129020012800	Pavator	h-om	13,8000	52,57	725,466	
 3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,8000	52,57	252,336	
 4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,0204	52,57	2 944,992	
		Total manopera				5 142,41	
			Materiale:
 1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3,7600	1 151,00	4 327,760	
 2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,1200	1 300,00	156,000	
 3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,8660	58,33	458,824	
 4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	7,8660	150,00	1 179,900	
 5.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,2800	380,00	106,400	
 6.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,4400	12,00	5,280	
		Total materiale de construcţii				6 234,16	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	2,2920	321,00	735,732	
 2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0336	210,00	7,056	
 3.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	23,5200	353,63	8 317,378	
 4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,1750	230,00	1 190,250	
 5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2760	321,15	88,638	
		Total utilaje de construcţii				10 339,07	

	Total	 Lei			21 715,64	
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			1 157,04	
	Transportarea materialelor	7 %			436,39	
	Cheltuieli directe	 			23 309,07	
	Cheltuieli de regie	14,5 %			3 379,82	
	Total	 			26 688,89	
	Beneficiu de deviz	5 %			1 334,44	
	Total	 			28 023,33	
	Tva	20 %			5 604,67	
	Total deviz:				33 628,00	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)