## Лист1
Anexa nr. 21 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021
CAIET DE SARCINI
Bunuri
Obiectul: Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie (repetat)
Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165
1. Descriere generală. Informaţii
N/o | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valoarea estimată, fără TVA
1 | Pastile antiseptice pentru clătirea cavității bucale | flacon | 170 | Compoziție chimică: benzoat de sodiu 5.23, mentol-0.14, timol-0.13, adjuvant pînă la 100. Ambalaj: flacon minim 1000 pastile | 45900
2 | Pastile termoplastice pentru înregistrarea ocluziei cu arcul facial | cutie | 5 | Pastile termoplastice de culoare bruna, autoadezive ce se monteaza pe furcheta metalica a arcului facial, pentru înregistrarea ocluziei pacientului. Ambalaj: cutie din carton ce conține minim 180 pastile și maxim 200 pastile | 13750
3 | Piesă turbină | bucată | 13 | Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. maxim 12.5 mm x H maxim 14.3 mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea maxim 28 W, viteza de rotație maxim 370000 rpm, nivel zgomot maxim 62 db, greutatea maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesa min. 6 luni | 139100
4 | Lac pentru protecția plăgii dentinare pe bază de fluor | bucată | 20 | Ambalaj: flacon maxim 25 ml | 1300
5 | Ghips medicinal | bucată | 35 | Ambalaj: sac minim 28 kg | 17500
6 | Dezinfectant pentru instrumente - soluţie concentrată | bucată | 25 | Dezinfectant – detergent concentrat, sub formă lichidă, fără aldehide, pe bază de dodecilamin (3-aminopropil), didecildimetil-minoxlorid, tenside, pentru curățarea și dezinfecția instrumentarului medical, frezelor, instrumentarului endodontic, etc. Poate fi utilizat în băile cu ultrasunete. Foarte mare putere de curățare, nu fixează proteinele, conține inhibitori de coroziune. Dopul conține marcaj pentru dozare. Bactericid, inclusiv MRSA, levuricid, tuberculocid, activ asupra: virusului Hepatitei B, Hepatitei C, HIV, Adenovirus, Coronavirus. Concentratie: 2%. Timp de actiune:15-60 minute, valabilitatea soluției de lucru minim 7 zile. Ambalaj: canistră minim 5 litri. Termen de valabilitate minim 2 ani | 25000
7 | Ceară de ocluzie | cutie | 1 | Ceara de ocluzie în formă de plăci, cu adaos de aluminiu. Ceara dură pentru înregistrarea precisa a ocluziei. Amprenta usor identificabila. Folii de ceară foarte stabile cu un conținut ridicat de aluminiu (grosime 2 mm). Culoare: argintie. Punct de setare 22°C Disponibila în 12 plăci / 200g | 400
8 | Spray de testare a vitalității pulpare | bucată | 5 | Ambalaj: flacon 200g - 300g | 1500
9 | Soluție de hipoclorit de sodiu 5,25% | bucată | 1 | Ser NaOCl 5,25%. Ambalaj: flacon minim 400 ml și maxim 500 ml | 113
10 | Soluție de hipoclorit de sodiu 2% | bucată | 1 | Ser NaOCl 2%. Ambalaj: flacon minim 400 ml și maxim 500 ml | 106
11 | Soluție de chlorhexidina 2% | bucată | 1 | Ser Chlorhexidina gluconat 2%. Ambalaj: flacon minim 400 ml și maxim 500 ml | 262
12 | Soluție acid citric 40% | bucată | 1 | Ser acid citric 40%. Ambalaj: flacon minim 200 ml și maxim 300 ml | 127
13 | Soluție endodontică | bucată | 1 | Ser EDTA 17%. Ambalaj: flacon minim 200 ml și maxim 300 ml, utilizat la lărgirea și drenarea canalului radicular | 280
14 | Set pentru finisarea și lustruirea restaurărilor din compozite | set | 1 | Set pentru finisarea și lustruirea restaurărilor din compozite (minim 180 și maxim 200 discuri capacele, minim 40 și maxim 60 stripse, minim 4 și maxim 6 mandrine, minim 3 și maxim 5 polipanți) | 880
15 | Set pentru poleirea, șlefuirea, finisarea și lustruirea lucrărilor din compozite | set | 1 | Set pentru finisarea și lustruirea restaurărilor din compozite (minim 48 și maxim 53 discuri cu inel metalic, minim 75 și maxim 80 ștripse, minim 1 și maxim 5 mandrine) | 152
16 | Pene interdentare | set | 1 | Set de pene interdentare de 6 dimensiuni. Ambalaj: set minim 400 bucăți și maxim 500 bucăți) | 650
17 | Compozit fotopolimerizabil, culoarea B2 | set | 5 | microhibrid sau nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule. Capsula conține minim 0,25 g. Culoarea B2 | 10000
18 | Compozit fotopolimerizabil, culoarea B3 | set | 5 | microhibrid sau nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule. Capsula conține minim 0,25 g. Culoarea B3 | 10000
19 | Material compozit fotopolimerizabil | set | 10 | Compozit universal fotopolimerizabil pentru restaurări estetice superioare în numai 2 straturi. Timp de lucru extins (90 sec. sub lumina ambientala 10.000 lux). Polimerizarea – 10 secunde. Ambalaj: set ce conține minim 7 seringi (А1В, А2В, А3В, А3.5В, А4В, NE, OE) x 4,0 g (2,1 ml) | 70000
20 | Pinteni interdentari | plic | 50 | din lemn de unică folosință. Asortați de diferite dimensiuni. Ambalaj: plic minim 100 pinteni | 5000
21 | Gel revelator de placă | bucată | 8 | Gel revelator de placă pentru identificarea vîrstei și acidogenității plăcii bacteriene. Ambalaj: tub maxim 45g/40ml, utilizat pentru minim 100 aplicări | 5200
22 | Soluție pentru îndepărtarea obturațiilor de canal | bucată | 4 | se prezinta în două forme ( pentru derivati de eugenol) pe baza de Tetracloretilen, (pentru rasini) pe baza de Formamida. Înmoaie repede obturatia existentă, nu provoacă salivație excesivă în contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elimina riscul crearii " caii false". Ambalaj: flacon minim 13 ml. | 480
23 | Pastă cu particule de zirconiu măcinat | cutie | 20 | Pastă cu particule de zirconiu măcinat pentru înlăturarea plăcii dentare și lustruirea obturațiilor. Ambalaj: cutie maxim 45 gr, ce conține: Dioxid de siliciu – maxim 43.44 gr. Silicat de zirconiu măcinat – maxim13,5 gr Soluție de formaldehidă de 35% - maxim 0,10 gr Umplutură până la 100 gr | 5000
24 | Material pentru obturarea canalelor | set | 10 | Material pentru obturarea canalelor pe bază de oxid de zinc şi eugenol şi corticosteroizi. Priza în canal are loc în timp de 8 ore. Conține cortizon, paraformaldehidă și eugenol. Ambalaj: set ce conține pulbere maxim 30 gr., lichid minim 20 ml. | 6500
25 | Pastă devitalizantă fără arseniu | bucată | 5 | Substanta activa este Polyoxymethylena, un coagulant care actioneaza asupra albuminei si care confera consistenta fibroasa necesara pentru a facilita extirparea sa ulterioara. Hidrocloridul de procaina este un anestezic pentru a înlatura durerea și pentru a calma iritația. | 1500
26 | Gel pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare | seringi | 24 | Gel pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare pe baza de EDTA 15% și peroxide de carbamidă, solubilă în apă. Ambalaj: seringă maxim 3 ml | 11000
27 | Obturație provizorie, coronară, pe bază de Zinc-Oxid-Eugenol | bucată | 7 | Pulbere albă ce se amestecă cu eugenol în proporție 1:1. Minim 20 g | 6300
28 | Ciment ionomer de sticla autopolimerizabil | set | 5 | condensabil pentru restaurare, în variantă normală sau cu priză rapidă. Ușor de folosit, cu rezistență ridicată la abraziune. Adeziune intrinseca la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singura etapa. Radioopacitate buna ce faciliteaza controlul post-operator. Indicat pentru obturatii definitive, reconstructii de bonturi sau ca baza. Instructiuni de folosire : Restaurare coronara cavitati de clasa V, I & II; Obturatii baza; Reconstituiri de bonturi. Ambalaj: set ce conține 1-1 pkg, praf minim 15 gr, lichid minim 8 gr (6,4 ml), culoarea A2 | 8585
29 | Material radioopac | set | 5 | Material radioopac, cu rezistență mare, pe baza de hidroxid de calciu, pentru folosința ca mijloc de coafaj direct și indirect al pulpei și baza sub toate tipurile de materiale de obturație. Cu timpul de priză 6 minute. Ambalaj: set ce conține minim 11 grame baza ce conțin : hidroxid de Calciu și minim 11 grame catalizator | 1800
30 | Ciment ionomer de sticlă, pentru restaurări coronare | set | 4 | Ciment ionomer de sticlă, pentru restaurări coronare, cu eliminare de fluor. Ambalaj: set ce conține minim 50 capsule (în capsulă se conține maxim 0,14 ml). Forma farmaceutică în capsule, care sunt malaxate în amalgamator timp de 10 secunde, timp de lucru: minim 2 minute. Culoarea A3. | 8000
31 | Lichid pentru masa de ambalat | flacon | 1 | Ambalaj: flacon 4,5 - 5 litri | 400
32 | Ghips medical | kg | 250 | Gips medical. Timp de priza 8-10 minute | 5000
33 | Material amprentar silicon de aditie din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble (strat chitos) | set | 25 | Set prezentat de stratul chitos (putty) în formă pastă-pastă (minim 250 ml x 2). Duritate finală: 60-63 Shore-A. Timp de lucru total (23 grade C): 2′. Timp în gură: 3’30”. Biocompatibil. Culoare: portocaliu/albastru deschis. | 37500
34 | Material amprentar silicon de aditie din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble (strat vâscos) | set | 25 | Set prezentat de stratul vâscos (light body) în cartridje sau tuburi (minim 50 ml x 2), tipse pentru automalaxare. Rata de amestec 1:1. Hidrocompatibil. Tixotrop. Timp de lucru total (23 grade C): 2′. Timp in gura: 3’30”. Biocompatibil. Culoare albastru deschis/portocaliu | 16250
35 | Perii pentru motor | bucată | 10 | Perie cu centru de lemn, dreapta, 4 rânduri, minim d1=40 mm, d2=85 mm | 550
36 | Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, 010 | bucată | 50 | Cu picior lung. Standard ISO 010 | 3150
37 | Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu picior lung | bucată | 50 | adâncimea 0,4 mm. Standard ISO 018 | 3150
38 | Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu picior scurt | bucată | 50 | adâncimea 0,4 mm. Standard ISO 018 | 2500
39 | Obturatoare | set | 10 | Obturatoare indicate în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Făcute dintr-un material plastic radio-opac biocompatibil. Ușor de folosit. Economisesc timpul de lucru. Ambalaj: set minim 6 bucăți | 6000
40 | Ace endodontice manuale | cutie | 10 | Ace endodontice manuale utilizate în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcifiate. Vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai usoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, Nr. 10, L-25 mm | 2200
41 | Ace endo de irigat canalele radiculare | cutie | 7 | Pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiclare. 27GA (0.36mm), ambalaj: cutie minim 20 bucăți | 280
42 | Inel din oțel pentru chiuvetă cu o celulă cu clemă cu șurub | bucată | 2 | Pentru realizarea protezelor mobile. Inel din otel cu o celula cu clema cu surub. Proiectat pentru fixarea chiuvetei dupa comprimare pe presa si tinandu-l intr-o pozitie fixa. Utilizarea unui cadru original din metal, de rezistenta inalta. | 900
43 | Inel din oțel pentru chiuvetă cu două celule cu clemă cu șurub | bucată | 2 | Pentru realizarea protezelor mobile. Inel din oțel cu două celule cu clemă cu șurub. Proiectat pentru fixarea chiuvetei dupa comprimare pe presa și ținându-l într-o poziție fixă. Utilizarea unui cadru original din metal, de rezistență înaltă. | 600
44 | Container pentru alginat | bucată | 10 | • Etanș și opac, culoare albastră sau verde • Lingură de dozare cu mâner foarte lung pentru o extragere ușoară a pulberii. Suport pentru lingura de dozare de pe partea inferioară a capacului. Dimensiuni: 14-15x14-15x16-18 cm | 5400
45 | Rulouri de bumbac N2 | pachet | 100 | Rulou din bumbac cu diametrul 10 mm, lungime 38-40 mm, fără clor, ambalaj: pachet minim 500 bucăți | 15000
46 | Rulouri de bumbac N1 | pachet | 100 | Rulou din bumbac cu diametrul 8 mm, lungime 38-40 mm, fără clor, ambalaj: pachet minim 500 bucăți | 15000
47 | Ciment ionomer de sticlă | set | 10 | Ciment pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrinseca la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare intr-o singura etapa. Radioopacitate buna. Rezistență ridicată a adeziunii pentru o sigilare sigură și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii rasinici. Ambalaj: set ce conține minim 50 capsule, capsula conține minim 0,4 mg pulbere. Culoarea A3 | 26000
48 | Test pentru evaluarea abilitații salivei | pachet | 4 | Test pentru evaluarea abilitații salivei ce verifica rata fluxului, vâscozitatea și consistența salivei de repaus, verifică pH salivar în repaus, permite identificarea afectiunilor glandelor salivare. Ambalaj: pachet minim 20 teste | 7500
49 | Material pentru ermetizarea fisurilor | bucată | 10 | Material fotopolimerizabil pentru ermetizarea fisurilor ce contine fluor, de culoare alba. Ambalaj: tub minim 2,5 gr | 3500
50 | Material pentru devitalizarea pulpei | bucată | 10 | Pasta pentru devitalizarea pulpei, fără arsen, ambalaj: tub minim 3 gr. | 1500
51 | Amalgator | bucată | 3 | Activator, malaxare manuală, materialul se mixează ușor, activează praful cu lichidul, pregătește capsula pentru mixare, ușor de curățat, autoclavabil | 15000
52 | Material de sutură rezorbabil Cromic/Plain Catgut 4/0 | bucată | 50 | ac 1/2, rotund | 1500
53 | Material de sutură rezorbabil Vycryl 4/0 | bucată | 50 | ac 1/2, rotund | 1500
54 | Material de sutură nerezorbabil polipropilen 4/0 | bucată | 50 | ac 1/2, rotund | 500
55 | Material de sutură rezorbabil Cromic/Plain Catgut 3/0 | bucată | 50 | ac 3/8 rotund | 500
56 | Material de sutură rezorbabil Vycryl 5/0 | bucată | 50 | ac 3/8 rotund | 500
57 | Material de sutura nerezorbabil polipropilen 5/0 | bucată | 50 | ac 3/8 rotund | 500
58 | Compozit fotopolimerizabil | set | 10 | Compozit hibrid fotopolimerizabil radioopac, cu o dimensiune a particulelor ultrafine, pentru restaurările grupului frontal și posterior de dinți, ce permite o potrivire precisă a nuanței pe scara de culori. Ambalaj: set ce conține 6 seringi de 4,5 gr (A2, A3, A3.5, O-A2, O-A3.5, B2), adeziv minim 4,5 ml, 50 de aplicatoare, minim 3 ml condiționer, 25 de ace de aplicare, 1 manual de utilizare | 25000
59 | Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură | set | 15 | pentru dinții anteriori și posteriori, un singur sistem de restaurare pentru toate necesitățile dumneavoastră, concept unic ce conține nuanțele standard, speciale, exterioare si speciale. Interioare pentru restaurări invizibile, timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumina din cabinet, vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară. Ambalaj: set ce conține minim 7 seringi de minim 2.7 ml/4.0 g (A1, A2, A3, AO2, AO3, PA2, PA3), bonding minim 5 ml, accesorii | 70000
60 | Nanocompozit universal pentru restaurari directe | set | 10 | Sistem simplificat, efect cameleon, manevrare excelentă. Noua tehnologie a materialului de umplutură format din granule sferice în combinație cu un sistem optimizat de matrice rășinică are ca rezultat proprietăți de utilizare preferate: adaptare ușoară la pereții cavității, nu se lipește de instrumente, ușor de sculptat, și păstrează forma, nu curge. Ambalaj: set ce conține 5 seringi de minim 3 gr (A1, A2, A3, A3,5, A4), adeziv minim 2,5 ml, accesorii. | 30000
61 | Material de restaurare fotopolimerizabil | set | 12 | cu abilitate de a crea restaurari cu aspect natural, usor de utilizat, fiind indicate in cazul restaurarilor cu o estetica ridicata realizate cu o singura nuanta sau cu mai multe nuante, pentru toate clasele de cavitati, sistem de selectie a nuantelor in functie de varsta pacientului. Tehnologia patentata a Radioopacitatii cu Densitate Ridicata (RDR). Rezistenta ridicata la fisurare si la flexie combinata cu un coeficient scazut de elasticitate. Ambalaj: set ce conține minim 7 seringi: 1x A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE de minim 2.7 ml (4.0 g) fiecare. Cheie de culori | 78000
62 | Ciment ionomer de sticla auto-polimerizabil | set | 10 | condensabil pentru restaurare, in varianta normala sau cu priza rapida. Ușor de folosit, cu rezistenta ridicata la abraziune. Adeziune intrinsecă la smalț și dentina fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare intr-o singură etapă. Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator. Indicații pentru utilizare: obturații definitive, reconstruiri de bonturi, obturație de bază, restaurare coronară a cavităților de clasa I, II, V. Ambalaj: set ce conține 1-1 pkg, praf minim 15 gr, lichid minim 6,4 ml | 16000
63 | Pastă pentru poleirea dinților naturali după detartraj | cutie | 30 | Pastă de profilaxie abrazivă, pentru lustruirea și înlăturarea depozitelor dentare, pentru lustruirea plombelor din amalgam, compozit. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu contine ulei, fară fluoruri. Ambalaj: borcan de minim 160 gr | 8100
64 | Pastă curativă hidroxid de calciu cu întărire rapidă, autopolimerizabil | set | 15 | Ambalaj: set ce conține 2 tuburi a câte minim 11 gr baza/minim 11 gr catalizator | 5400
65 | Lichid pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare | bucată | 15 | conține o sare cuaternară de amoniu cu o puternica acțiune bactericidă si un agent chelator ce fac imposibila dezvoltarea bacteriilor. Datorita tensiunii superficiale foarte reduse patrunde cu usurinta, fara ajutor mecanic, chiar si in canalele cele mai înguste. nu este toxic şi nici caustic neafectând ţesuturile periapicale. Este uşor de utilizat si indeparteaza toate resturile pulpare si depunerile de dentina facilitând tratamentul mecanic al unui canal ingust. EDTA de sodiu: 0.15g; Cetrimide: 0,75g; Excipienţi q.s.p: 100 ml. Flacon de minim 100 ml | 4500
66 | Pastă de profilaxie | tub | 2 | Pastă de profilaxie abrazivă, pentru înlăturarea depozitelor dentare, pentru lustruirea obturațiilor din amalgam și compozit. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu conține ulei, fară fluoruri. Ambalaj: tub minim 45 gr. | 540
67 | Soluție pentru curățarea și condiționarea canalelor radiculare | bucată | 15 | Seringă ce conține acid citric de minim 20% cu consistență vâscoasă de minim 30 ml | 2400
68 | Pivoți acoperiți cu gutapercă pentru obturarea radiculară | set | 2 | Set de 20 pivoți (4X20, 4X25, 4X30, 4X35, 4X40, cu lungimea de 25 mm) | 5440
69 | Netezitoare bilaterală | bucată | 50 | Standard | 5500
70 | Matrice preformante | plic | 40 | Din oţel pentru premolari și molari, cu contur gingival fără orificii, ambalaj: plic minim 12 bucăți | 800
71 | Portmatrice tip Ivory (după autor) | bucată | 10 | Portmatrice tip Ivory (după autor) pentru restaurări proximale | 3200
72 | Portmatrice tip Tofflemier (după autor) | bucată | 10 | Portmatrice tip Tofflemier (după autor). Universal, ce permite lățimea matricei de minim 7 mm. Oțel inoxidabil | 3100
73 | Ace pentru extirparea pulpei radiculare | cutie | 15 | Inox, ambalaj: cutie minim 100 bucăți, asortate | 2850
74 | Sistem de matrice pentru restabilirea suprafețelor proximale | set | 3 | Setul conține: Minim 100 matrice, câte 25 de fiecare mărime și anume: 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm. Minim 75 pene interdentare câte 25 de fiecare mărime: Small, Medium, Large Minim 30, câte 10 de fiecare mărime: Small, Medium, Large Minim un inel îngust, minim un inel universal, clește pentru aplicarea inelului, pensă cu pinten | 22500
Valoarea totală estimată |  |  |  |  | 852095
2. Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor Termenii și condițiile de livrare solicitați: maxim 60 zile din momentul semnării contractului, la sediul indicat de către Cumpărător. 3. Mostre Operatorul economic prezintă Declarația privind prezentarea la solicitare a mostrelor sau Instrucțiunilor/Cataloagelor de la producător în termen de 3 zile lucrătoare. 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele menționate în Anunțul de participare. 5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele justificative aferente DUAE menționate în Anunțul de participare. Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu” Data „18” ianuarie 2023