| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1744120284086 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744120284086 din 08.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament de securitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV: 35120000-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Cameră video de tip dome |  |  |  |  |  |  | -pentru instalare interioară, cameră video digitală cu mod zi/noapte, cu specificații tehnice minime: 1/2.8”, 6 MP, CMOS, 25 fps x 3200 x 1800, FULL COLOR, compresie video H.265, carcasă de protecție >IP67, lentilă focală fixă 2.8mm, microfon încorporat, Suport sistem Trassir, POE |  |  |
| Switch gigabit |  |  |  |  |  |  | -gestionabil L2, POE 24 porturi, 2-4 porturi SFP, 19” Rackmount |  |  |
| Switch gigabit |  |  |  |  |  |  | -gestionabil L2, Suport: Voice VLAN; 802.1Q; Q-in-Q; GVRP; Selective Q-in-Q; IGMP snooping; RSTP; MSTP; Loopback Detection; ERPS; (QoS): 802.1p, 24 porturi 1000Base-T, 2-4 porturi 10GBase-X, 19” Rackmount |  |  |
| Module |  |  |  |  |  |  | -10GB SFP, 10 km |  |  |
| Module SFP |  |  |  |  |  |  | -SFP, 10 km |  |  |
| Patch cord FO |  |  |  |  |  |  | -FO, 2m (tipul panoului este determinat în timpul procesului de lucru) |  |  |
| NVR Trassir Neurostation |  |  |  |  |  |  | -video recorder de rețea pentru camere video IP, cu suport pentru înregistrare video separat, permite înregistrarea/ redarea a pînă la 48 de camere video IP de la orice producător AnyIP, 4 SATA 3.5 HDD 12 TB |  |  |
| Conector |  |  |  |  |  |  | -RJ-45 |  |  |
| Patch cord 5E |  |  |  |  |  |  | -cat 5E 0,5 |  |  |
| UPS |  |  |  |  |  |  | -700VA |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |