Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la

achiziţia bunurilor şi serviciilor

prin cererea ofertelor de preţuri

Invitaţie de participare

(Formatul documentului nu va fi modificat)

Nr. 312  din  10.04.2019

Stimate participanți

Vă informăm că se organizează procedura de cerere a ofertelor de preţuri privind achiziţionarea  Procurarea și instalarea ascensoarelor.

(denumirea obiectului achiziţiei)

Luînd în considerare experienţa şi competenţa întreprinderii Dvs. în domeniu, solicităm participarea  la concursul privitor la prestarea bunurilor serviciilor descrise mai jos.

Denumirea autorităţii contractante: CPPVPD, com.Cocieri. IDNO: 1007601011401 Tipul procedurii de achiziţie: Licitație Obiectul achiziţiei: Procurarea și instalarea ascensoarelor. Cod CPV: 42416100-6 Cod CPV; Denumirea bunurilor solicitate; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă. Lotul 1. Demontarea ascensorului existent. 45111300-1; Lucrări de demontare a ascensorului existent; ascensor; 1. Achiziţionarea şi montarea ascensorului la 5 staţii. 45313100-5; Lucrări de montare a ascensorului achiziţionat; ascensor; 1. 42416100-6; Ascensor de pasageri, electric cu camera de maşini, la 5 staţii cu capacitatea de 400 kg; buc; 1; •Cabina ascensorului: -netrecatoare -podul din inox , -pereţii din inox, -uşile din inox,minim 700x2000mm, -balustrada din inox , -podeua din granit artificial, -oglinda, -panou de comandă cu display. •Uşile de palier din inox, minim 700x2000mm. •Înrămarea uşilor de palier din inox •Troliu cu viteză fără redactor -1.0 m/s. •Panou de dirijare cu convertizor de frecvenţă. •Butoane de chemare din inox, cu display la fiecare staţie. •Termenul de garanţie -minim 2 ani.. .; 42416100-6; Ascensor de marfuri, electric, la 2 staţii cu capacitatea de 100 kg (inclusiv lucrari de montare); buc; 1; •Cabina ascensorului: din inox •Uşile de palier din inox. TOTAL; 700 000,00.

- Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale: r-ul Dubăsari, com. Cocieri, str. Țărmului 2B

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinţei; Cerinţe suplimentare faţă de document. Oferta de preț; Comfirma prin semnătura și ștampila participantului. Certificat de înregistrare a întreprinderii-copie; emis de Camera Înregistrării de Stat,confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului:. Certificat de atribuire a contului bancar-copie; eliberat de banca deţinătoare de cont:. Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere; Conform F3.4 din Documentatia Standart.. Licenta. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: Centrul de plasament pentru persone vîrstnice si persoane cu dizabilități, com.Cocieri, raionul Dubăsari Adresa: com. Cocieri r-ul Dubăsari Ţarmului 2B Tel: Tel 024852580, 02485242018 Fax: 024852580 E-mail: cp.cocieri1@msmps.gov.md Numele şi funcţia persoanei responsabile: Mițcul Tamara, economist Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate: - pînă la - pe (data) - pe adresa : com. Cocieri r-ul Dubăsari Ţarmului 2B Ofertele întîrziate vor fi respinse Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Termenul de valabilitate a ofertelor numărul de 30 zile Plata prin transfer se va efectua pe adresa (denumirea organizaţiei), cu nota „Garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr._____-____ din ______-_________”, conform următoarelor detalii: a) beneficiarul plăţii (indicaţi); b) datele bancare (indicaţi); c) codul fiscal d) contul de decontare e) contul trezorerial f) contul bancar g) trezoreria teritorială Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa: (indicaţi adresa) Autoritatea contractantă _________________________ (semnătura) L.Ş, Ex. Mițcul T. Tel. 0248-52-580