## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Articole sanitare. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 44411000-4; Bunuri/servicii. Robinet ventil FF 1/2"; buc.; 15; 5 zile la comanda; MD17ML000000002251308233. Robinet ventil FF 3/4"; buc.; 10. KPL/527 Mecanism WC buton cu robinet flotor alim. de jos ZND 1/2" PP; buc.; 15. KPL/526 Mecanism WC buton cu robinet flotor alim. lateral ZN2 1/2" PP; buc.; 15. DMP1-404 Baterie lavuar "литой"; buc.; 10. Set para + furtun "душевой набор"; buc.; 20. Teava cu fibra din sticla PN25 dn.20x3,4 alba PPR; metru; 52. Teava cu fibra din sticla PN25 dn.25x4,2 alba PPR; metru; 52. Cot 20 90 alb PPR; buc.; 50. Cot 25 90 alb PPR; buc.; 50. Teu 20 alb PPR; buc.; 20. Teu 25x20x25 alb PPR; buc.; 20. Teu 25x20x20 alb PPR; buc.; 20. Teu 25 alb PPR; buc.; 20. Cânepă etansare filete 200 gr; buc.; 5. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: _______________________________________________.