| Lucrări de construcție a complexului sportiv cu agrement de sport (teren de fotbal,baschetbol,voleibol) cu tribune pentru vizitatori si reparatia cladirii de arbitraj existente in sat.Crihana Veche, r-nul.Cahul | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1-1A

Iluminat exterior (72/23-AEE/IEE)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-016-2 |  |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 010201 |  |  |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 010410 |  |  |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 021141 |  |  |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  |  | 1,44 |  |
| 2 |  |  | 33-04-003-1 |  |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8000 |  |  | 22,80 |  |
|  |  |  | 101-1714 |  |  |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 110-9030 |  |  |  | Izolatori in forma de tija |  |  |  | buc |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 500-9057 |  |  |  | Caciula de polietilena |  |  |  | buc |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 110-9126 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 101-0962 |  |  |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 101-0404 |  |  |  | Vopsea de ulei neagra |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 113-0079 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 110-9091 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 201-9266 |  |  |  | Bratari din otel |  |  |  | kg |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 201-9285 |  |  |  | Traverse din otel |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 446-2011 |  |  |  | Sustineri pentru stilpi |  |  |  | buc |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7800 |  |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 1,14 |  |
| 3 |  |  | pret furnizor |  |  | Silp din beton CB-105-5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 600220240041 |  |  |  | Silp din beton CB-105-5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 4 |  |  | 33-04-008-3 |  |  | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,261 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,9000 |  |  | 9,109 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 101-1745 |  |  |  | Benzina solvent |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 520-0037 |  |  |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 110-0181 |  |  |  | Bratari "CФ" |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 1,566 |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 551-0455 |  |  |  | Conectoare ovale "COAC" |  |  |  | buc |  |  | 2,1000 |  |  | 0,548 |  |
|  |  |  | 507-9101 |  |  |  | Conductori izolati |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 031001 |  |  |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  |  | h-ut |  |  | 3,2400 |  |  | 0,846 |  |
|  |  |  | 010410 |  |  |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,3600 |  |  | 0,616 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,457 |  |
| 5 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu autoportant SIP sec.3x35 + 1x54,6mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 261,000 |  |
|  |  |  | 5902202454 |  |  |  | Cablu autoportant SIP sec.3x35 + 1x54,6mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 261,00 |  |
| 6 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de ramificare P616 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 58032024C616 |  |  |  | Clema de ramificare P616 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 7 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractabila PKT 3*16-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 580320243M50 |  |  |  | Manusa termoretractabila PKT 3*16-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 21,00 |  |
| 8 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil TYT 16/8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 58032024TYT16/8 |  |  |  | Tub termoretractabil TYT 16/8 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 9 |  |  | pret furnizor |  |  | Suport de ancorare CA 1500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 58032024CA15 |  |  |  | Suport de ancorare CA 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 10 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda F207 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 590320247 |  |  |  | Banda F207 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 18,00 |  |
| 11 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema NC20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 58032024NC20 |  |  |  | Clema NC20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,00 |  |
| 12 |  |  | pret furnizor |  |  | Set clema suspendare intermediara ES 1500E |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 58032024ES15 |  |  |  | Set clema suspendare intermediara ES 1500E |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 13 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de ancorare PA 1500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 58032024PA15 |  |  |  | Clema de ancorare PA 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 14 |  |  | TsA02C |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,1100 |  |  | 8,862 |  |
| 15 |  |  | RpEJ07B |  |  | Stilpi pentru instalatii electrice, gata confectionati : Stilp din teva profilata 70x70x4mm L=4m , inclusiv gropile si umplutura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 11,3000 |  |  | 11,30 |  |
|  |  |  | 28111063020584 |  |  |  | Stilp din teva profilata 70x70x4mm L=4m |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 100,0000 |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 1421102200642 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1421102200161 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1800 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2250 |  |  | 0,225 |  |
| 16 |  |  | RpEJ07B |  |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura -Pilon CC11m60/214/3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 11,3000 |  |  | 158,20 |  |
|  |  |  | 2811106302048 9 |  |  |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare Pilon CC11m60/214/3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 14,14 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 100,0000 |  |  | 1 400,00 |  |
|  |  |  | 1421102200642 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 1421102200161 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1800 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  |  | 1,176 |  |
|  |  |  | 1422102205505 |  |  |  | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie |  |  |  | m3 |  |  | 0,3000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2250 |  |  | 3,15 |  |
| 17 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 284,200 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 29,841 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 5,741 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,87 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 22,736 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 3,695 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Piesa inglobata pentru fundatie Europoles FP4-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 60011 |  |  |  | Piesa inglobata pentru fundatie Europoles FP4-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 19 |  |  | 34-02-003-1 |  |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri teava PE D60mm |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,365 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 48,545 |  |
|  |  |  | 530-018263 |  |  |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 60 mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 365,00 |  |
| 20 |  |  | RpEJ04A |  |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 134,800 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 67,40 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,4000 |  |  | 458,32 |  |
|  |  |  | 2010102904405 |  |  |  | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  | 2010102906958 |  |  |  | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0007 |  |  | 0,099 |  |
| 21 |  |  | RpEJ04B |  |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 34,000 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,8600 |  |  | 29,24 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 3,40 |  |
| 22 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 36,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 40,071 |  |
| 23 |  |  | TsI50A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 36,100 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1060 |  |  | 3,827 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Achizitionarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 / BZUM |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
| 25 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 54400891 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 26 |  |  | 08-03-600-2 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8700 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 27 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 / ЩМП |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
| 28 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 24,40 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 54400891 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
| 29 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare- bara DIN |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Bara DIN 6*9-6 izolator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6403202469 |  |  |  | Bara DIN 6*9-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Bara DIN 300mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6403202430 |  |  |  | Bara DIN 300mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 32 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,830 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 25,393 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 19,112 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 19,112 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 450320241585 |  |  |  | Nisip |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 17,00 |  |
| 34 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 54,56 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 1,716 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 1,716 |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta АПвБбШв-0,66/1kB sec.5х10 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 440,000 |  |
|  |  |  | 64032024C18 |  |  |  | Cablu de forta АПвБбШв-0,66/1kB sec.5х10 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 440,00 |  |
| 36 |  |  | 08-02-144-4 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,420 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 17,1000 |  |  | 7,182 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Papuc de cablu JG16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 64032024J16 |  |  |  | Papuc de cablu JG16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 42,00 |  |
| 38 |  |  | 08-02-149-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 4 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,750 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 22,6000 |  |  | 16,95 |  |
|  |  |  | 1011770 |  |  |  | Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТВК-350" |  |  |  | m2 |  |  | 0,2100 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 1039163 |  |  |  | Mansoane tensionate |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009040 |  |  |  | Cleme |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00416 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009202 |  |  |  | Ancoraj de cablu |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0048 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009825 |  |  |  | Cercel |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0800 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6000 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6000 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 17,4000 |  |  | 13,05 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0800 |  |  | 0,81 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu fire de aluminiu, autoportant, АВВГТр-0,66/1кВ sec. 4*25 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 58032024A425 |  |  |  | Cablu de forta cu fire de aluminiu, autoportant, АВВГТр-0,66/1кВ sec. 4*25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu fire de aluminiu, autoportant, АВВГТр-0,66/1кВ sec. 5*10 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 58032024A510 |  |  |  | Cablu de forta cu fire de aluminiu, autoportant, АВВГТр-0,66/1кВ sec. 5*10 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 45,00 |  |
| 41 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,330 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 16,492 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,665 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,519 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 3,99 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 3,99 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,519 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta VVGng sec. 3*1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 58032024315 |  |  |  | Cablu VVGng 3*1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 120,00 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta VVGng sec. 5*6 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 58032024560 |  |  |  | Cablu VVGng 5*6 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  | Conductor PV1 sec.6 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 58032024106 |  |  |  | Conductor PV1 6 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 45 |  |  | 08-03-545-7 |  |  | Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 16 mm2, cantitate cleme, pina la 4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,5000 |  |  | 49,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,2920 |  |  | 4,088 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 17,08 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 0,672 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 8,2000 |  |  | 114,80 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 54400891 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,448 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 4,62 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 3,22 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,126 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de distributie aluminiu 140*114*60 IP66 scame |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 58032024CD1 |  |  |  | Cutie de distributie aluminiu 140*114*60 IP66 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de ramificare UDB 4x25/16 BN |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 5803202416BN |  |  |  | UDB 4*25/16 BN |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Bara DIN 130mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 64032024B13 |  |  |  | Bara DIN 130mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 49 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 3,47 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00218 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0515 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0500 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 21,8000 |  |  | 2,18 |  |
|  |  |  | 1039160 |  |  |  | Mansoane de cuplare |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 25,0000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 17,9000 |  |  | 1,79 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,444 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,022 |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  | Furtun metalic D32mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 64032024F32 |  |  |  | Furtun metalic D32mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 51 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
| 52 |  |  | 08-02-472-9 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 3,195 |  |
|  |  |  | 1011614 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0920 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,135 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,4000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 5009105 |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,504 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,028 |  |
| 53 |  |  | 08-02-472-2 |  |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 - 40*4 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,6000 |  |  | 1,66 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1019373 |  |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1300 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,1300 |  |  | 0,313 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,022 |  |
| 54 |  |  | 08-03-596-7 |  |  | Proiector, montat separat pe pilon de otel, cu lampa, putere, W: 500 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 383,0000 |  |  | 53,62 |  |
|  |  |  | 1010501 |  |  |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,2000 |  |  | 0,728 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 38,0000 |  |  | 5,32 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 5009090 |  |  |  | Profil de montaj |  |  |  | buc |  |  | 165,0000 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 54400891 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,8300 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 157,0000 |  |  | 21,98 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 13,3000 |  |  | 1,862 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,8300 |  |  | 0,396 |  |
| 55 |  |  | 08-03-521-15 |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 54400891 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
| 56 |  |  | 08-03-523-1 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1700 |  |  | 3,51 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1590 |  |  | 0,477 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 54400891 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Achizitionarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Dulap metalic pentru contor trifazat IP65, BZUM TF-03-1contor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 64032024B103 |  |  |  | BZUM TF-03-1contor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina BH-32/4P/40A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68032024BH440 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32/4P/40A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/B25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 64032024BA3B25 |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/B25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 60 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electronic Uн=380V Iн=5-40A tip ZMG310CR sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 64032024132 |  |  |  | Contor electronic Uн=380V Iн=5-40A tip ZMG310CR |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 61 |  |  | pret furnizor |  |  | Panou metalic dim. 500*400*220 IP65, de tip ЩМП-2-0 У1 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 640320240112 |  |  |  | Panou metalic dim. 500*400*220 IP65, de tip ЩМП-2-0 У1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina BH-32/4P/40A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 68032024BH440 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32/4P/40A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 63 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/B20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 64032024BA3B20 |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/B20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 64 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de curent diferential AVDT34/C16/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 64032024AV321030 |  |  |  | Intrerupator de curent diferential AVDT34/C16/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 65 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina basculant de tip РПС-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 64032024R1 |  |  |  | Separator de sarcina basculant de tip РПС-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 66 |  |  | pret furnizor |  |  | Sigurante Iпл.вст.=32А, de tip ППНИ-33 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 64032024S32 |  |  |  | Sigurante Iпл.вст.=32А, de tip ППНИ-33 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 67 |  |  | pret furnizor |  |  | Proiector de tip LBLOFL3480 480W |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 64032024CI01 |  |  |  | Peoiector de tip LBLOFL3480 480W |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |