- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea obiectelor sanitare, țevilor și accesorii pentru rețele inginerești

prin procedura de achiziție            Valoare Mică

licitație electronică:

3 runde

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-385-499, 022-426-388, 022-436-490

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor |  | U.m. | Cantit. |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință |  |  | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 44400000-4 | Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Lavoar din oțel emailat |  | buc | 2 |  | Dimensiuni 500x500 mm Culoare – alb SM SR EN 4688:2010 |  |  |  |
| 1.2 |  | Lavoar din faianța |  | buc | 7 |  | Dimensiuni 56.5x45x82 cm In complet cu piedestal Culoare – alb SM SR EN 4688:2010 |  |  |  |
| 1.3 |  | Vas de closet din faianță în complet |  | buc | 7 |  | Closet de podea Lăţime: 36.5 cm; Lungime: 63 cm Înălţime: 80.5 cm; culoarea: alb |  |  |  |
| 1.4 |  | Pisoar din faianță |  | buc | 2 |  | Format clasic |  |  |  |
| 1.5 |  | Uscătoare de mîni |  | buc | 2 |  | Dimensiuni orientative: 250x250 mm Corp din plastic Producere de aer cald 50÷60 ˚C Putere ~1200 W |  |  |  |
| 1.6 |  | Robinet Maevschi sau echivalent |  | buc | 10 |  | Ǿ 15 mm Presiune nominala – 10 bar |  |  |  |
| 1.7 |  | Ventil d-15 mm |  | buc | 10 |  | Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă |  |  |  |
| 1.8 |  | Ventil d-20 mm |  | buc | 10 |  | Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă |  |  |  |
| 1.9 |  | Robinet sferic pentru lavoar |  | buc | 10 |  | Ǿ 15 mm |  |  |  |
| 1.10 |  | Robinet sferic pentru WC |  | buc | 20 |  | Ǿ 15 mm Cu intrare laterală |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  | buc | 10 |  | Ǿ 15 mm Cu intrare inferioară |  |  |  |
| 1.12 |  | Robinet pentru pisoar |  | buc | 6 |  | Ǿ 15 mm De perete |  |  |  |
| 1.13 |  | Cap pentru amestecător |  | buc | 10 |  | Tip vechi |  |  |  |
| 1.14 |  |  |  | buc | 15 |  | Catridj Ǿ 32 mm |  |  |  |
| 1.15 |  |  |  | buc | 30 |  | Catridj Ǿ 40 mm |  |  |  |
| 1.16 |  | Furtun elastic |  | buc | 40 |  | L= 50 cm Filet interior-exterior |  |  |  |
| 1.17 |  |  |  | buc | 40 |  | L= 50 cm Filet interior-interior |  |  |  |
| 1.18 |  |  |  | buc | 32 |  | Pentru amestecător l= 50 cm |  |  |  |
| 1.19 |  | Amestecător |  | buc | 15 |  | Pentru baie |  |  |  |
| 1.20 |  |  |  | buc | 15 |  | Pentru lavoar |  |  |  |
| 1.21 |  | Sifon |  | buc | 15 |  | Pentru lavoar |  |  |  |
| 1.22 |  |  |  | buc | 10 |  | Pentru vas WC |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53085 |
| Lot 2 | 44400000-4 | Conducte și accesorii de îmbinare pentru canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Ţeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară |  |  | buc | 15 |  | EN ISO 15877- 1:2013 | L=0,5 m |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  | 15 |  |  | L=1,0 m |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | L=2,0 m |  |
| 2.4 |  | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară |  |  |  | 10 |  |  | L=1,0 m |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | L=1,5 m |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | L=3 m |  |
| 2.7 |  | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare exterioară |  |  |  | 5 |  |  | L=1,0 m |  |
| 2.8 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | L= 4,0 m |  |
| 2.9 |  | Ţeavă PVC Ø 160 mm pentru canalizare exterioară |  |  |  | 5 |  |  | L= 3 m |  |
| 2.10 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | L= 6 m |  |
| 2.11 |  | Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  |  | 15 |  |  | 90˚, Ø 50 mm |  |
| 2.12 |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 90˚, Ø 100 mm |  |
| 2.13 |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 45˚, Ø 100 mm |  |
| 2.14 |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 45˚, Ø 50 mm |  |
| 2.15 |  | Manson PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  |  | 15 |  |  | Ø 50 mm |  |
| 2.16 |  |  |  |  |  | 15 |  |  | Ø 110 mm |  |
| 2.17 |  | Piesă PVC pentru inspecţie la canalizare interioară |  |  |  |  |  |  | Ø 110 mm |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 2.18 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | Ø 50 mm |  |
| 2.19 |  | Capac PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  |  | 3 |  |  | Ø 110 mm |  |
| 2.20 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | Ø 50 mm |  |
| 2.21 |  | Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  | buc | 3 |  |  | Ø 110x110x45˚ mm |  |
| 2.22 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | Ø 110x110x90˚ mm |  |
| 2.23 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | Ø 50x50x45˚ mm |  |
| 2.24 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | Ø 50x50x90˚ mm |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 782 |
| Lot 3 | 44400000-4 |  | Conducte și accesorii de îmbinare din polietilenă pentru apeduct (apă potabilă) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Țeavă PE 100 pentru apeduct |  |  | m | 50 |  | Ø 20x2 mm Presiune nominală – 12 bar |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  | 250 |  | Ø 32x2 mm Presiune nominală – 16 bar |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  | 50 |  | Ø 50x3 mm Presiune nominală – 16 bar |  |  |
| 3.4 |  | Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE |  |  | buc | 5 |  | Cot compresiune | Ø 20 mm, 90˚ |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | Ø 32 mm, 90˚ |  |
| 3.6 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | Ø 50 mm, 90˚ |  |
| 3.7 |  |  |  |  |  | 5 |  | Mufă compresiune | Ø 20 mm |  |
| 3.8 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | Ø 32 mm |  |
| 3.9 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | Ø 50 mm |  |
| 3.10 |  |  |  |  |  | 5 |  | Teu compresiune | Ø 20 mm |  |
| 3.11 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | Ø 32 mm |  |
| 3.12 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | Ø 50 mm |  |
| 3.13 |  |  |  |  |  | 5 |  | Adapter cu filet interior | Ø 20 mm |  |
| 3.14 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | Ø 20/15 mm |  |
| 3.15 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | Ø 32 mm |  |
| 3.16 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | Ø 50 mm |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15030 |
| Lot 4 | 44400000-4 | Conducte și accesorii de îmbinare din polipropilenă pentru apeduct (apă potabilă) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Ţevi pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă |  |  | m | 30 |  | Ţeavă Ø 20; Pentru apă rece; Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  | 30 |  | Ţeavă Ø 20; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  | 30 |  | Ţeavă Ø 25; Pentru apă rece Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  | 30 |  | Ţeavă Ø 25; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  |
| 4.5 |  | Fitinguri pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă |  |  | buc | 10 |  | Cot electrosudabil 90˚ Ø 20 |  |  |
| 4.6 |  |  |  |  |  | 10 |  | Cot electrosudabil 90˚ Ø 25 |  |  |
| 4.7 |  |  |  |  |  | 10 |  | Mufă electrosudabilă Ø 20 |  |  |
| 4.8 |  |  |  |  |  | 10 |  | Mufă electrosudabilă Ø 25 |  |  |
| 4.9 |  |  |  |  |  | 10 |  | Teu electrosudabil Ø 20 |  |  |
| 4.10 |  |  |  |  |  | 5 |  | Teu electrosudabil Ø 25 |  |  |
| 4.11 |  |  |  |  |  | 5 |  | Mufă electrosudabil Ø 20 cu racord (filet metalic) |  |  |
| 4.12 |  |  |  |  |  | 10 |  | cot electrosudabil 90˚ Ø 20 cu racord (filet metalic) |  |  |
| 4.13 |  |  |  |  |  | 10 |  | Mufă electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic) |  |  |
| 4.14 |  |  |  |  |  | 10 |  | Teu electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic) |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6945 |
| Valoarea estimativă totală, LOT nr.1 - LOT nr.4, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92842 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora:  nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)	Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii.

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a livra și de a comercializa bunurile, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | - Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire al contului bancar | Certificat eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic. | Obligatoriu |
| 6 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Certificatul de calitate/ certificat de conformitate (sau alt document ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 10 | Decizia de înregistrare, lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: nu se aplică.

- Garanția pentru ofertă: nu se aplică

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Ofertele se prezintă în valuta:   lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț  și corespunderea cerințelor solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | ------- | ----- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Alte informații relevante: achitarea va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. Prețurile vor fi fixe pe toată durata de valabilitate al contractului.

Conducătorul grupului de lucru:   __________________    Igor BZOVÎI