| # ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE - la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor. |
| --- |
| - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - IDNO: 1003600151023 - Tip procedură achiziție: Valoare Mică - Obiectul achiziției: Consumabile de laborator, Reagenti de laborator, Dispozitive medicale pentru realizarea temei științifice - Cod CPV: 33184410-0 - Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Consumabile de laborator, Reagenti de laborator, Dispozitive medicale pentru realizarea temei științifice conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic (în continuare – Cumpărător). Pentru perioada bugetară 2019, este alocată suma necesară din: AȘM. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii: |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |
| Lot nr. I Consumabile de laborator |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33184410-0 | Vîrfuri cu filtru 0.5 - 10 uL, 96 vărfuri per container | Container | 40 | Vîrfuri cu filtru sterile Pentru utilizare: pipete semiautomate |  |
| 1.2 |  | MicroAmp™ Optical 8-Tube Strip with Attached Optical Caps, 0.2 mL | Cutie | 2 | Stripuri-tuburi optice cu capac atașat. Cant.: 125 stripuri (1x8) Volum: 0.2 mL Pentru utilizare echipament: RT-PCR 7500 |  |
| 1.3 |  | MicroAmp™ 8-Tube Strip with Attached Domed Caps, 0.2 mL | Cutie | 1 | Stripuri-tuburi cu capac bombat atașat. Cant.: 125 stripuri (1x8) Volum: 0.2 mL Pentru utilizare echipament: Termociclor Veriti |  |
| 1.4 |  | Pipetă semiautomată cu un singur canal (0,5-10 μl) | Buc | 1 | Volum ajustabil: 0,5 - 10 μl |  |
| 1.5 |  | Pipetă semiautomată cu un singur canal (500-5000 μl) | Buc | 1 | Volum ajustabil: 500 - 5000 μl |  |
| 1.6 |  | Vârfuri pentru pipete semiautomate de 500 - 5000 μl | Buc | 800 | Volum: 500 - 5000 μl |  |
| 1.7 |  | Vortex universal | Buc | 1 | Cu modul ce permite vortexarea simultană a tuburilor de 1,5/0,5/0,2 ml |  |
| 1.8 |  | Vortex pentru mixarea probelor biologice | Buc | 1 | Cu modul de mixare pentru un singur tub (0.2 to 50 ml) |  |
| Lot nr. II Reagenti de laborator |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 33184410-0 | TaqMan Assay BRAF_476_mu | Buc | 2 | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației BRAF V600E Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System |  |
| 2.2 |  | TaqMan Assay BRAF_rf | Buc | 2 | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea genei de referință necesară în analiza mutației BRAF V600E Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System |  |
| 2.3 |  | TaqMan Assay BCR-ABL1 e19-a2 micro | Buc | 1 | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea fuziunei genelor BCR-ABL tip e19-a2 Nr reacții: 250 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System |  |
| 2.4 |  | TaqMan Assay BCR-ABL1 fusion p190 | Buc | 1 | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea fuziunei genelor BCR-ABL tip p190 Nr reacții: 250 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System |  |
| 2.5 |  | TaqMan Assay ABL | Buc | 1 | Primeri și probe TaqMan pentru genei ABL1 Nr reacții: 250 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System |  |
| 2.6 |  | TaqMan Assay ABL T315I | Buc | 1 | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației de rezistență la imatinib ABL1 T315I Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System |  |
| 2.7 |  | TaqMan Assay ABL1_rf | Buc | 1 | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea genei de referință necesară în analiza mutației ABL1 T315I Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System |  |
| 2.8 |  | TaqMan Fast Advansed Master Mix | Buc | 3 | Mix de reacție pentru identificarea expresiei genelor Volum: 5 mL Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System |  |
| Lot nr. III Dispozitive medicale |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 33184410-0 | Centrifugă/Vortex pentru plăci PCR de 96 godeuri | Buc | 1 | Viteză centrifugare: 300-1500 rpm Vortexare: 300–1200 rpm Display: LCD Diametru cameră: 210 mm Dimensiuni: 285 × 350 × 190 mm |  |
| 3.2 |  | Boxă UV pentru lucrul cu acizii nucleici | Buc | 1 | Material pereți: oțel inoxidabil Materialul suprafeței de lucru: oțel inoxidabil Tipul radiației: UV (λ = 253.7 nm), ozone-free Nivel de radiații UV: 15 mW/cm2/s Setare timp de expunere: 1 min–24hrs/non–stop Protecție UV: >96% Suprafața de lucru: 1200 × 520 mm |  |

- Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: Începînd din data de 23.12.219 pînă la 31.12.2019 INCOTERMS DDP.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. 1; Formularul ofertei; Original, conform formularului F3.1 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului; DA. 2; Formularul informativ despre ofertant; original, conform formularului F3.3 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului; DA. 3; Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit; Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare /atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional; DA. 4; Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015; Declarație pe proprie răspundere, conform formularului F3.4 – original, confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantulu;; DA. 5; Ultimul raportul financiar, avizat şi înregistrat de organele competente, copie; confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului; DA. 6; Certificatul bancar; confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului; DA. 7; Specificaţii tehnice F. 4.1; confirmata cu semnătura si ştampila participantului; DA. 8; Specificaţii oferta F 4.2; confirmata cu semnătura si ştampila participantului; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: Testemitanu 30 - Tel: 0-22-85-26-70 - Fax: 0-22-72-78-80 - E-mail: vitaliejora@mail.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Vitalie Jora Șef serviciul AP - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate: - pînă la: Conform SIA “RSAP” - pe adresa: [E-Licitație]. Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Criteriul de atribuire este: [prețul cel mai scăzut pe loturi]. - Termenul de valabilitate a ofertelor: [30 zile]. - Garanția pentru ofertă: [„Nu se cere” ] Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 0 %. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer la contul autorității. Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa] - Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 199 999,00 lei

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. Vitalie Jora

Tel. 85-26-70