|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2024 SPECIFICAŢIA TEHNICĂ |
| --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Procedura de achiziție: __________din_________ |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea produselor chimice pentru laboratoarele chimice a întreprinderii |
| N/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| 1. | LOT 1 Acid sulfosalicilic, dihidrat C7H6O6S•2H2O |  |  |  | Acid sulfosalicilic dihidrat pentru analiză, ACS≥99% ISO; fracția de masă a fierului nu mai mult de 0,001%. Ambalaj: recipiente plastice cu capacitate de 1 kg |  |  |
| 2. | LOT 2 Dicromat de potasiu K2Сr2O7 |  |  |  | fractia de masa a substantei principale ≥99% Ambalaj: recipiente plastice cu capacitate de 1 kg |  |  |
| 3. | LOT 3 Hidroxid de potasiu KOH |  |  |  | fractia de masa a substantei principale ≥85%. Ambalaj: pungi din polietilenă sigilate, capacitate de 25 kg |  |  |
| 4. | LOT 4 Eter de petrol cu intervalul de distilare 40-600C |  |  |  | Eter de petrol pentru analiză, cu intervalul de fierbere 40-60°C la presiunea 1013 hPa, ACS, ISO. Ambalaj: recipiente din sticlă cu capacitate de 1 dm3 |  |  |
| 5. | LOT 5 Hexan C6H14 |  |  |  | n-Hexan ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC), ISO Ambalaj: recipiente din sticlă cu capacitate de 1 dm3 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________