## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură Mecanică conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Repetat | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Cutter liniar -AVANSAT | bar: 6
33100000-1 | 1.1 | Steplere liniare (80mm) pentru țesut gros AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm), tip GIA ( codului de referință: GIA8048S sau echivalent ). Steril. Pentru intervenții chirurgicale deschise. - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 1.2. | Steplere liniare (80mm) pentru țesut gros AVANSAT | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut gros) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm), cu clame titan h-4.5-4.8mm, în 4 rânduri. Pentru țesuturi groase. Cu tehnologie tip DST sau echivalent. Cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ. Dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. ( codului de referință GIA8048L sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 2.1 | Steplere liniare (80mm) pentru țesut medii AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm), tip GIA sau echivalentul ( codului de referință: GIA8038S sau echivalent ). Steril. Pentru intervenții chirurgicale deschise. - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 2.2 | Steplere liniare (80mm) pentru țesut medii AVANSAT | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut medii) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm), cu clame titan h-3.8-3.85mm, în 4 rânduri. Pentru țesuturi medii. Cu tehnologie tip DST sau echivalent. Cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ. Dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. ( codului de referință GIA8038L sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 3.1 | Steplere liniare (60mm) pentru țesut gros AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (60 mm+-5 mm), tip GIA ( codului de referință: GIA6048S sau echivalent ). Steril. Pentru intervenții chirurgicale deschise. - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 3.2 | Steplere liniare (60mm) pentru țesut gros AVANSAT | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut gros) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (60 mm+-5 mm), cu clame titan h-4.5-4.8mm, în 4 rânduri. Pentru țesuturi groase. Cu tehnologie tip DST sau echivalent. Cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ. Dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. ( codului de referință GIA6048L sau echivalent ) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 4.1 | Steplere liniare (60mm) pentru țesut medii AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (60 mm+-5 mm), tip GIA sau echivalentul ( codului de referință: GIA6038S sau echivalent). Steril. Pentru intervenții chirurgicale deschise. - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 4.2 | Steplere liniare (60mm) pentru țesut medii AVANSAT | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut medii) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (60 mm+-5 mm), cu clame titan h-3.8-3.85mm, în 4 rânduri. Pentru țesuturi medii. Cu tehnologie tip DST sau echivalent. Cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ. Dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. ( codului de referință GIA6038L/ TCR55 sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 5.1 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut fin) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm tip GIA | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara tip GIA. Bransa de lucru lungime 60 mm. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Pentru cartuș cu clipsele de înălțime 2.4-3.0mm. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise. (Referința: GIA60MTS sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 5.2 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut fin) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut fin) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul. ( 001860 ) Cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 2.4-3.0mm. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime. (Referința: GIA60MTC sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 6.1. | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut mediu) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm tip GIA | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara tip GIA. Bransa de lucru lungime 60 mm. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Pentru cartuș cu clipsele de înălțime 3-4mm. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise. (Referința: GIA60MTS sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 6.2 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut mediu) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut mediu) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul. ( 001860 ) Cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime. (Referința: GIA60MTC sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 7.1 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut gros) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm tip GIA | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara tip GIA. Bransa de lucru lungime 60 mm. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Pentru cartuș cu clipsele de înălțime 4-5mm. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise. (Referința: GIA60XTS sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 7.2 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut gros) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut gros) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul. ( 001860 ) Cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime. (Referința: GIA60XTC sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 8.1 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut fin) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm tip GIA | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara tip GIA. Bransa de lucru lungime 80 mm. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Pentru cartuș cu clipsele de înălțime 3-4mm. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise. (Referința: GIA80TMS sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 8.2 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut fin) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut fin) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 80mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul. ( 001860 ) Cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime. (Referința: GIA80TMC sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 9.1 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut mediu) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm tip GIA | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara tip GIA. Bransa de lucru lungime 80 mm. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Pentru cartuș cu clipsele de înălțime 3-4mm. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise. (Referința: GIA80MTS sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 9.2 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut mediu) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut mediu) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 80mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul. ( 001860 ) Cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime. (Referința: GIA80MTC sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 10.1 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut gros) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm tip GIA | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara tip GIA. Bransa de lucru lungime 80 mm. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Pentru cartuș cu clipsele de înălțime 4-5mm. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise. (Referința: GIA80XTS sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 10.2 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut gros) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut gros) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 80mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul. ( 001860 ) Cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime. (Referința: GIA80XTC sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
2. Cutter liniar -Standart | bar: 6
33100000-1 | 11.1 | Steplere liniare (80mm) pentru țesut gros Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm), tip GIA, Steril. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 11.2 | Steplere liniare (80mm) pentru țesut gros Standart | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut gros) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm), cu clame titan h-4.5-4.8mm. Pentru țesuturi groase, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 12.1 | Steplere liniare (80mm) (pentru țesut medii) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm), tip GIA, Steril. Pentru intervenții chirurgicale deschise.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 12.2 | Steplere liniare (80mm) (pentru țesut medii) Standart | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut medii) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm), cu clame titan h-3.8-3.85mm. Pentru țesuturi medii, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 13.1 | Steplere liniare 60mm (pentru țesut gros) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (60 mm+-5 mm), tip GIA. Steril. Pentru intervenții chirurgicale deschise.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 13.2 | Steplere liniare 60mm (pentru țesut gros) Standart | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut gros) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (60 mm+-5 mm), cu clame titan h-4.5-4.8mm. Pentru țesuturi groase, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 14.1 | Steplere liniare 60mm (pentru țesut medii) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (60 mm+-5 mm), tip GIA. Steril. Pentru intervenții chirurgicale deschise.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 14.2 | Steplere liniare 60mm (pentru țesut medii) Standart | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut medii) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (60 mm+-5 mm), cu clame titan h-3.8-3.85mm. Pentru țesuturi medii, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 15.1 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut fin) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm tip GIA | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara tip GIA. Bransa de lucru lungime 60 mm. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Pentru țesut fin Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 15.2 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut fin) Standart | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut fin) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Cu 6 randuri cu clame titan inaltimea pentru țesut fin. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 16.1 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut mediu) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm tip GIA | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara tip GIA. Bransa de lucru lungime 60 mm. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Pentru cartuș cu clipsele pentru țesut mediu. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 16.2 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut mediu) Standart | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut mediu) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Cu 6 randuri cu clame titan de inaltimea pentru țesut mediu. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 17.1 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut gros) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm tip GIA | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara tip GIA. Bransa de lucru lungime 60 mm. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Pentru cartuș cu clipsele pentru țesut gros. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 17.2 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut gros) Standart | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut gros) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Cu 6 randuri cu clame titan pentru țesut gros. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 18.1 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut fin) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm tip GIA | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara tip GIA. Bransa de lucru lungime 80 mm. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Pentru cartuș cu clipsele pentru țesut fin. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 18.2 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut fin) Standart | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut fin) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 80mm. Cu 6 randuri cu clame titan pentru țesut fin. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 19.1 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut mediu) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm tip GIA | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara tip GIA. Bransa de lucru lungime 80 mm. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Pentru cartuș cu clipsele pentru țesut mediu. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 19.2 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut mediu) Standart | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut mediu) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 80mm. Cu 6 randuri cu clame titan pentru țesut mediu. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 20.1 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut gros) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm tip GIA | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara tip GIA. Bransa de lucru lungime 80 mm. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Pentru cartuș cu clipsele pentru țesut gros. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 20.2 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut gros) Standart | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut gros) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 80mm. Cu 6 randuri cu clame titan pentru țesut gros. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
3. Stepler TA-AVANSAT | bar: 6
33100000-1 | 21.1 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut vascular) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 30mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA (30mm ). (Referința: TA30V3S sau echivalent ) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 21.2 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut vascular) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 30 mm (pentru tesut vascular) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 2.5-2.8mm, în 4 rânduri cu clame din titan. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DST sau echivalent. Cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ. Dispozitiv tăiere încorporat. (Referința:TA30V3l sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 22.1 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut mediu) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 30mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA (30mm). (Referința: TA3035S sau echivalent ) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 22.2 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut mediu) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 30 mm (pentru tesut mediu) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 3,5- 3,8mm, în 4 rânduri cu clame din titan. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DST sau echivalent. Cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ. Dispozitiv tăiere încorporat. (Referința: TA3035l sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 23.1 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut gros)AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 30mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA (30mm). (Referința: TA3048S, TL30 sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 23.2 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut gros)AVANSAT | Cartuș pentru stapler 30 mm (pentru tesut gros) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,5- 4,8mm, în 4 rânduri cu clame din titan. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DST sau echivalent. Cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ. (Referința: TA3048l, TR30 sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 24.1 | Steplere liniare (TA) 60mm (pentru tesut mediu) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA (60mm). (Referința: TA6035S sau echivalent ) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 24.2 | Steplere liniare (TA) 60mm (pentru tesut mediu) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru tesut mediu) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 60 x 3,5- 3,8mm, în 4 rânduri cu clame din titan. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DST sau echivalent. Cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ. (Referința: TA6035l sau echivalent ) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 25.1 | Steplere liniare (TA) 60mm (pentru tesut gros) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA (60mm). (Referința: TA6048S sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 25.2 | Steplere liniare (TA) 60mm (pentru tesut gros) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru tesut gros) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 60 x 4,5- 4,8mm, în 4 rânduri cu clame din titan. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DST sau echivalent. Cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ. (Referința: TA6048l sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 26.1 | Steplere liniare (TA) 90mm (pentru tesut mediu) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 90mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA (90mm). (Referința: TA6035S sau echivalent ) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 26.2 | Steplere liniare (TA) 90mm (pentru tesut mediu) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 90 mm (pentru tesut mediu) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90 x 3,5- 3,8mm, în 4 rânduri cu clame din titan. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DST sau echivalent. Cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ. (Referința: TA9035l sau echivalent ) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 27.1 | Steplere liniare (TA) 90mm (pentru tesut gros) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 90mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA (90mm). (Referința: TA9048S sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 27.2 | Steplere liniare (TA) 90mm (pentru tesut gros) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 90 mm (pentru tesut gros) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90 x 4,5- 4,8mm, în 4 rânduri cu clame din titan. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DST sau echivalent. Cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ. (Referința: TA9048l sau echivalent) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
4. Stepler TA-Standart | bar: 6
33100000-1 | 28.1 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut vascular) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 30mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA (30mm ). Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 28.2 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut vascular) Standart | Cartuș pentru stapler 30 mm (pentru tesut vascular) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA 30 x 2.5-2.8mm cu clame din titan. Steril. Unică folosință. În 4 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 29.1 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut mediu) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 30mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA (30mm). Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 29.2 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut mediu) Standart | Cartuș pentru stapler 30 mm (pentru tesut mediu) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA 30 x 3,5- 3,8mm cu clame din titan. Steril. Unică folosință. În 4 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 30.1 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut gros) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 30mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA (30mm). Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 30.2 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut gros) Standart | Cartuș pentru stapler 30 mm (pentru tesut gros) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA 30 x 4,5- 4,8mm cu clame din titan. Steril. Unică folosință. În 4 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 31.1 | Steplere liniare (TA) 60mm (pentru tesut mediu) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA (60mm). Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 31.2 | Steplere liniare (TA) 60mm (pentru tesut mediu) Standart | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru tesut mediu) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA 60 x 3,5- 3,8mm cu clame din titan. Steril. Unică folosință. În 4 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 32.1 | Steplere liniare (TA) 60mm (pentru tesut gros) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA (60mm).Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 32.2 | Steplere liniare (TA) 60mm (pentru tesut gros) Standart | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru tesut gros) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA 60 x 4,5- 4,8mm cu clame din titan. Steril. Unică folosință. În 4 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 33.1 | Steplere liniare (TA) 90mm (pentru tesut mediu) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 90mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA (90mm). Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 33.2 | Steplere liniare (TA) 90mm (pentru tesut mediu) Standart | Cartuș pentru stapler 90 mm (pentru tesut mediu) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA 90 x 3,5- 3,8mm cu clame din titan. Steril. Unică folosință. În 4 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 34.1 | Steplere liniare (TA) 90mm (pentru tesut gros) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 90mm | 6: Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA (90mm). Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 34.2 | Steplere liniare (TA) 90mm (pentru tesut gros) Standart | Cartuș pentru stapler 90 mm (pentru tesut gros) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA 90 x 4,5- 4,8mm cu clame din titan. Steril. Unică folosință. În 4 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
5. EndoGia-AVANSAT | bar: 6
33100000-1 | 35.1 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile cu varf înclinat și ghid tubular AVANSAT | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, lungime-6-12 cm | 6: Aparat(stepler) scurt pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, universal (sau ofertarea a steplere pentru cartușe cu lungimi 30-45-60mm și înălțimile solicitate), diam.-12mm, lungime-6-12 cm, cu mecanizm de rotire si indoire la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri. Cu posibilitatea de a roti trunchi la 360 grade. Steril. Designul dispozitivului cu efectuarea tuturor manipulărilor cu o singură mână. Retragerea lamei se realizează cu ajutorul manetei de capsare în orice moment al intervenției chirurgicale. (cod referință: EGIAUSHORT sau echivalent). - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 35.2 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile cu varf înclinat și ghid tubular AVANSAT | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil lungimea -25,5 cm | 6: Aparat(stepler) scurt pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, universal (sau ofertarea a steplere pentru cartușe cu lungimi 30-45-60mm și înălțimile solicitate), diam.-12mm, lungime-25.5 cm, cu mecanizm de rotire si indoire la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri. Cu posibilitatea de a roti trunchi la 360 grade. Steril. Designul dispozitivului cu efectuarea tuturor manipulărilor cu o singură mână. Retragerea lamei se realizează cu ajutorul manetei de capsare în orice moment al intervenției chirurgicale. (cod referință: EGIAUXL sau echivalent). - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 35.3 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile cu varf înclinat și ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 30 mm (vascular/ mediu) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA sau echivalent curbat, 30mm. Vascular/medie (echivalent codului de referință: SIG30CTAVM). Clame din titan 6 rînduri cu tehnologia Tri-Staple (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) sau echivalent cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat pentru manevrarea între țesuturi. - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 35.4 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile cu varf înclinat și ghid tubular AVANSAT | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular | 6: cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame din titan 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 35.5 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile cu varf înclinat și ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 45 mm (vascular) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat sau echivalent, 45mm. Vascular (echivalent codului de referință:SIG45CTAV), 6 rînduri de Clame din titan 2.0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat pentru manevrarea între țesuturi. - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 35.6 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile cu varf înclinat și ghid tubular AVANSAT | Cartus performant 45mm ( medie/groasa) | 6: Cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 45 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de Clame din titan cu tehnologia Tri-Staplei (min 3 valori in diapazonul 3.0-4.0 mm) sau echivalent, cu dispozitivul de tăiere încorporat(Coviden/Medtronic cod- EGIA45AMT sau echivalentul ) -Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 35.7 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile cu varf înclinat și ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 60 mm (vascular/mediu) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat sau echivalent, 60mm. Medie/groasa (echivalent codului de referință: SIG60CTAT), 6 rînduri de Clame din titan cu tehnologia Tri-Staplei (min 3 valori in diapazonul 2.0-3.0 mm) sau echivalent, cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat pentru manevrarea între țesuturi. - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 35.8 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile cu varf înclinat și ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 60 mm (mediu/ gros) | 6: Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat sau echivalent, 60mm. Medie/groasa (echivalent codului de referință: SIG60CTAT), 6 rînduri Clame din titan cu tehnologia Tri-Staple (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm) sau echivalent, cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat pentru manevrarea între țesuturi. - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 36.1 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile fără ghid tubular AVANSAT | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, lungime-6-12 cm | 6: Aparat(stepler) scurt pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, universal(sau ofertarea a steplere pentru cartușe cu lungimi 30-45-60mm și înălțimile solicitate), diam.-12mm, lungime-6-12 cm, cu mecanizm de rotire si indoire la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri. Cu posibilitatea de a roti trunchi la 360 grade. Steril. Designul dispozitivului cu efectuarea tuturor manipulărilor cu o singură mână. Retragerea lamei se realizează cu ajutorul manetei de capsare în orice moment al intervenției chirurgicale. (cod referință: EGIAUSHORT sau echivalent). - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 36.2 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile fără ghid tubular AVANSAT | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil lungimea -25,5 cm | 6: Aparat(stepler) scurt pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, universal (sau ofertarea a steplere pentru cartușe cu lungimi 30-45-60mm și înălțimile solicitate), diam.-12mm, lungime-25.5 cm, cu mecanizm de rotire si indoire la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri. Cu posibilitatea de a roti trunchi la 360 grade. Steril. Designul dispozitivului cu efectuarea tuturor manipulărilor cu o singură mână. Retragerea lamei se realizează cu ajutorul manetei de capsare în orice moment al intervenției chirurgicale. (cod referință: EGIAUXL sau echivalent). - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 36.3 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile fără ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 30 mm (tesutului mediu/vascular) | 6: Cartus pentru sutura mecanica tesutului tesutului mediu/vascular, cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar, articulat/rotator, lungime -aprox. 30 mm, 6 rînduri de Clame din titane cu tehnologia Tri-Staple ( in diapazonul 2-3mm) sau echivalent, cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod SIG30AVM sau echivalentul) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 36.4 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile fără ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 30 mm (tesutului extra gros) | 6: Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros, cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar, articulat/rotator, lungime -aprox. 30 mm, 6 rînduri de Clame din titan cu tehnologia Tri-Staple ( in diapazonul 4-5mm) sau echivalent, cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod SIG30AMT sau echivalentul) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 36.5 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile fără ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 45 mm (tesutului mediu/vascular) | 6: Cartus pentru sutura mecanica tesutului tesutului mediu/vascular, cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar, articulat/rotator, lungime -aprox. 45 mm, 6 rînduri de Clame din titan cu tehnologia Tri-Staple ( in diapazonul 2-3mm) sau echivalent, cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod SIG45AVM sau echivalentul) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 36.6 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile fără ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 45 mm (tesutului extra gros) | 6: Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros, cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar, articulat/rotator, lungime -aprox. 45 mm, 6 rînduri de Clame din titan cu tehnologia Tri-Staple ( in diapazonul 4-5mm) sau echivalent, cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod SIG45AXT sau echivalentul) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 36.7 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile fără ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 60 mm (tesutului mediu/vascular) | 6: Cartus pentru sutura mecanica tesutului tesutului mediu/vascular, cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar, articulat/rotator, lungime -aprox. 60 mm, 6 rînduri de Clame din titan cu tehnologia Tri-Staple ( in diapazonul 2-3mm) sau echivalent, cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod SIG60AVM sau echivalentul) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 36.8 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile fără ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 60 mm (tesutului medie/groasa) | 6: cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de Clame din titan de diferite inaltimi Tri-Staple (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm) sau echivalent, cu dispozitivul de tăiere încorporat. - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 36.9 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile fără ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 60 mm (tesutului extra gros) | 6: Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros, cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar, articulat/rotator, lungime -aprox. 60 mm, 6 rînduri de Clame din titan cu tehnologia Tri-Staple ( in diapazonul 4-5mm) sau echivalent, cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod SIG60AXT sau echivalentul) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 37.1 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe AVANSAT | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, lungime-6-12 cm | 6: Aparat(stepler) scurt pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, universal (sau ofertarea a steplere pentru cartușe cu lungimi 30-45-60mm și înălțimile solicitate), diam.-12mm, lungime-6-12 cm, cu mecanizm de rotire si indoire la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri. Cu posibilitatea de a roti trunchi la 360 grade. Steril. Designul dispozitivului cu efectuarea tuturor manipulărilor cu o singură mână. Retragerea lamei se realizează cu ajutorul manetei de capsare în orice moment al intervenției chirurgicale. - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 37.2 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe AVANSAT | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil lungimea -25,5 cm | 6: Aparat(stepler) scurt pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, universal (sau ofertarea a steplere pentru cartușe cu lungimi 30-45-60mm și înălțimile solicitate), diam.-12mm, lungime-25.5 cm, cu mecanizm de rotire si indoire la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri. Cu posibilitatea de a roti trunchi la 360 grade. Steril. Designul dispozitivului cu efectuarea tuturor manipulărilor cu o singură mână. Retragerea lamei se realizează cu ajutorul manetei de capsare în orice moment al intervenției chirurgicale. (cod referință: EGIAUXL sau echivalent). - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 37.3 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe AVANSAT | Cartuș toracoscopi 30 mm (tesut gros) | 6: Caseta pentru stapler universal sau dedicat ofertat pentru endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 30 mm., cu Clame din titan 4.5-4.8 mm. Caseta cu mecanizm de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ, Bucată - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 37.4 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe AVANSAT | Cartuș toracoscopi 45 mm (tesut gros) | 6: Caseta pentru stapler universal sau dedicat ofertat pentru operatii endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 45 mm., cu Clame din titan 4.5-4.8 mm. Caseta cu mecanizm de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ. - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 37.5 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe AVANSAT | Cartuș toracoscopic 60 mm (mediu/ gros) | 6: Caseta pentru stapler universal sau dedicat ofertat pentru operatii endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 60 mm., cu Clame din titan 3.5-3.8 mm. Caseta cu mecanizm de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ. (Covidien/ Medtronic cod 30458 sau echivalentul) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 37.6 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe AVANSAT | Cartuș toracoscopi 60 mm (tesut gros) | 6: Caseta pentru stapler universal sau dedicat ofertat pentru operatii endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 60 mm., cu Clame din titan 4.5-4.8 mm. Caseta cu mecanizm de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ. (Covidien/ Medtronic cod 30459 sau echivalentul) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
6. EndoGia-Standart | bar: 6
33100000-1 | 38.1 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Stapler endoscopic roticulator | 6: Aparat(stepler) scurt pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, universal (sau ofertarea a steplere pentru cartușe cu lungimi 30-45-60mm și înălțimile solicitate), diam.-12mm, lungime-6-12 cm, cu mecanizm de rotire si indoire la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri. Cu posibilitatea de a roti trunchi la 360 grade. Steril. Designul dispozitivului cu efectuarea tuturor manipulărilor cu o singură mână. Retragerea lamei se realizează cu ajutorul manetei de capsare în orice moment al intervenției chirurgicale.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 38.2 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș toracoscopic 30 mm (vascular) | 6: Caseta pentru stapler universal sau steplere dedicate ofertat pentru endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 60 mm, cu Clame din titan 2.0-2.5 mm. Caseta cu mecanizm de rotație. Înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 38.3 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș toracoscopi 30 mm (vascular/ mediu) | 6: Caseta pentru stapler universal sau dedicat ofertat pentru endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 30 mm., cu Clame din titan 3.5-3.8 mm, Caseta cu mecanizm de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 38.4 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș toracoscopi 30 mm (tesut gros) | 6: Caseta pentru stapler universal sau dedicat ofertat pentru endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 30 mm., cu Clame din titan 4.5-4.8 mm. Caseta cu mecanizm de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ, Bucată Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 38.5 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș toracoscopi 45 mm (vascular) | 6: Caseta pentru stapler universal sau dedicat ofertat pentru operatii endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 45 mm., cu Clame din titan 2.0-2.5 mm. Caseta cu mecanizm de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 38.6 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș endoscopic 45 mm (mediu/ gros) | 6: Caseta pentru stapler universal sau dedicat ofertat pentru operatii endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 45 mm., cu Clame din titan 3.5-3.8 mm. Caseta cu mecanizm de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 38.7 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș toracoscopi 45 mm (tesut gros) | 6: Caseta pentru stapler universal sau dedicat ofertat pentru operatii endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 45 mm., cu Clame din titan 4.5-4.8 mm. Caseta cu mecanizm de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 38.8 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș toracoscopic 60 mm (mediu/ gros) | 6: Caseta pentru stapler universal sau dedicat ofertat pentru operatii endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 60 mm., cu Clame din titan 3.5-3.8 mm. Caseta cu mecanizm de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 38.9 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș toracoscopi 60 mm (tesut gros) | 6: Caseta pentru stapler universal sau dedicat ofertat pentru operatii endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 60 mm., cu Clame din titan 4.5-4.8 mm. Caseta cu mecanizm de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
7. Circulare-AVANSAT | bar: 6
33100000-1 | 39 | Staplere circulare cu cap foldabil (diametru 25-26mm) AVANSAT | Staplere circulare cu cap foldabil (diametru 25-26mm) AVANSAT | 6: Aparat(stepler) tip EEA pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.8-5.5mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. ( echivalent codului de referință: Coviden/Medtronic EEA25) - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 40 | Staplere circulare cu cap foldabil (diametru 28-29mm) AVANSAT | Staplere circulare cu cap foldabil (diametru 28-29mm) AVANSAT | 6: Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Diametrul 28-29 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 41 | Staplere circulare cu cap foldabil (diametru 31-32mm) AVANSAT | Staplere circulare cu cap foldabil (diametru 31-32mm) AVANSAT | 6: Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Diametrul 31-32mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (echivalent codului de referință: Coviden/Medtronic cod EEA31), Bucată - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 42 | Staplere circulare cu cap fix (diametru 25-26mm) AVANSAT | Staplere circulare cu cap fix (diametru 25-26mm) AVANSAT | 6: Aparat(stepler) tip EEA pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.8-5.5mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul , cu dispozitiv tăiere încorporat. Fără capul foldabil. - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 43 | Staplere circulare cu cap fix (diametru 28-29mm) AVANSAT | Staplere circulare cu cap fix (diametru 28-29mm) AVANSAT | 6: Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Diametrul 28-29 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat. Fără capul foldabil. - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
33100000-1 | 44 | Staplere circulare cu cap fix (diametru 31-32mm) AVANSAT | Staplere circulare cu cap fix (diametru 31-32mm) AVANSAT | 6: Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 31-32mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul , cu dispozitiv tăiere încorporat. Fără capul foldabil. - Ofertantul va prezenta studii clinice relevante pentru produsul ofertat; - Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare;
8. Circulare-Standart | bar: 6
33100000-1 | 45 | Staplere circulare (diametru 25-26mm) STANDART | Staplere circulare (diametru 25-26mm) STANDART | 6: Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.8-5.5mm, cu dispozitiv tăiere încorporat. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 46 | Staplere circulare (diametru 28-29mm) STANDART | Staplere circulare (diametru 28-29mm) STANDART | 6: Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Diametrul 28-29 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu dispozitiv de tăiere încorporat.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1 | 47 | Staplere circulare (diametru 31-32mm) STANDART | Staplere circulare (diametru 31-32mm) STANDART | 6: Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Diametrul 31-32mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu dispozitiv tăiere încorporat.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură Mecanică conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Repetat | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Cutter liniar -AVANSAT | bar: 3
33100000-1 | 1.1 | Steplere liniare (80mm) pentru țesut gros AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm | Bucată | 43 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 232500
33100000-1 | 1.2. | Steplere liniare (80mm) pentru țesut gros AVANSAT | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut gros) | Bucată | 236 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 2.1 | Steplere liniare (80mm) pentru țesut medii AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm | Bucată | 29 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 123570
33100000-1 | 2.2 | Steplere liniare (80mm) pentru țesut medii AVANSAT | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut medii) | Bucată | 111 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 3.1 | Steplere liniare (60mm) pentru țesut gros AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm | Bucată | 23 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 71760
33100000-1 | 3.2 | Steplere liniare (60mm) pentru țesut gros AVANSAT | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut gros) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 4.1 | Steplere liniare (60mm) pentru țesut medii AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 96570
33100000-1 | 4.2 | Steplere liniare (60mm) pentru țesut medii AVANSAT | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut medii) | Bucată | 93 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 5.1 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut fin) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm tip GIA | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47605.02
33100000-1 | 5.2 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut fin) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut fin) | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6.1. | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut mediu) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm tip GIA | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 51319.54
33100000-1 | 6.2 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut mediu) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut mediu) | Bucată | 18 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 7.1 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut gros) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm tip GIA | Bucată | 13 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 101197.86
33100000-1 | 7.2 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut gros) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut gros) | Bucată | 37 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 8.1 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut fin) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm tip GIA | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 86562.72
33100000-1 | 8.2 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut fin) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut fin) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 9.1 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut mediu) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm tip GIA | Bucată | 13 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 89653.18
33100000-1 | 9.2 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut mediu) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut mediu) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 10.1 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut gros) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm tip GIA | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 72759.66
33100000-1 | 10.2 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut gros) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut gros) | Bucată | 31 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
2. Cutter liniar -Standart | bar: 3
33100000-1 | 11.1 | Steplere liniare (80mm) pentru țesut gros Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm | Bucată | 53 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 118528
33100000-1 | 11.2 | Steplere liniare (80mm) pentru țesut gros Standart | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut gros) | Bucată | 302 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 12.1 | Steplere liniare (80mm) (pentru țesut medii) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm | Bucată | 31 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 67840
33100000-1 | 12.2 | Steplere liniare (80mm) (pentru țesut medii) Standart | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut medii) | Bucată | 170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 13.1 | Steplere liniare 60mm (pentru țesut gros) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21760
33100000-1 | 13.2 | Steplere liniare 60mm (pentru țesut gros) Standart | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut gros) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 14.1 | Steplere liniare 60mm (pentru țesut medii) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm | Bucată | 45 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100096
33100000-1 | 14.2 | Steplere liniare 60mm (pentru țesut medii) Standart | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut medii) | Bucată | 254 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 15.1 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut fin) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm tip GIA | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20160
33100000-1 | 15.2 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut fin) Standart | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut fin) | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 16.1 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut mediu) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm tip GIA | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21600
33100000-1 | 16.2 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut mediu) Standart | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut mediu) | Bucată | 42 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 17.1 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut gros) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm tip GIA | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18240
33100000-1 | 17.2 | Steplere liniare 60mm tip GIA (pentru țesut gros) Standart | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut gros) | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18.1 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut fin) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm tip GIA | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20160
33100000-1 | 18.2 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut fin) Standart | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut fin) | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 19.1 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut mediu) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm tip GIA | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14400
33100000-1 | 19.2 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut mediu) Standart | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut mediu) | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 20.1 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut gros) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm tip GIA | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20160
33100000-1 | 20.2 | Steplere liniare 80mm tip GIA (pentru țesut gros) Standart | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut gros) | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
3. Stepler TA-AVANSAT | bar: 3
33100000-1 | 21.1 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut vascular) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 30mm | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 77861.26
33100000-1 | 21.2 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut vascular) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 30 mm (pentru tesut vascular) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 22.1 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut mediu) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 30mm | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60566.38
33100000-1 | 22.2 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut mediu) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 30 mm (pentru tesut mediu) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 23.1 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut gros)AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 30mm | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 113636.94
33100000-1 | 23.2 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut gros)AVANSAT | Cartuș pentru stapler 30 mm (pentru tesut gros) | Bucată | 98 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 24.1 | Steplere liniare (TA) 60mm (pentru tesut mediu) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 74978.78
33100000-1 | 24.2 | Steplere liniare (TA) 60mm (pentru tesut mediu) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru tesut mediu) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 25.1 | Steplere liniare (TA) 60mm (pentru tesut gros) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm | Bucată | 66 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 389292.58
33100000-1 | 25.2 | Steplere liniare (TA) 60mm (pentru tesut gros) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru tesut gros) | Bucată | 230 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 26.1 | Steplere liniare (TA) 90mm (pentru tesut mediu) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 90mm | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 80171.36
33100000-1 | 26.2 | Steplere liniare (TA) 90mm (pentru tesut mediu) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 90 mm (pentru tesut mediu) | Bucată | 56 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 27.1 | Steplere liniare (TA) 90mm (pentru tesut gros) AVANSAT | Stapler liniar reîncărcabil deschis 90mm | Bucată | 51 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 224895.18
33100000-1 | 27.2 | Steplere liniare (TA) 90mm (pentru tesut gros) AVANSAT | Cartuș pentru stapler 90 mm (pentru tesut gros) | Bucată | 90 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
4. Stepler TA-Standart | bar: 3
33100000-1 | 28.1 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut vascular) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 30mm | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26200.5
33100000-1 | 28.2 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut vascular) Standart | Cartuș pentru stapler 30 mm (pentru tesut vascular) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 29.1 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut mediu) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 30mm | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26200.5
33100000-1 | 29.2 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut mediu) Standart | Cartuș pentru stapler 30 mm (pentru tesut mediu) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 30.1 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut gros) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 30mm | Bucată | 26 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 120109.1
33100000-1 | 30.2 | Steplere liniare (TA) 30mm (pentru tesut gros) Standart | Cartuș pentru stapler 30 mm (pentru tesut gros) | Bucată | 140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 31.1 | Steplere liniare (TA) 60mm (pentru tesut mediu) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52494.9
33100000-1 | 31.2 | Steplere liniare (TA) 60mm (pentru tesut mediu) Standart | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru tesut mediu) | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 32.1 | Steplere liniare (TA) 60mm (pentru tesut gros) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm | Bucată | 31 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 138656.05
33100000-1 | 32.2 | Steplere liniare (TA) 60mm (pentru tesut gros) Standart | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru tesut gros) | Bucată | 160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 33.1 | Steplere liniare (TA) 90mm (pentru tesut mediu) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 90mm | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 45921.3
33100000-1 | 33.2 | Steplere liniare (TA) 90mm (pentru tesut mediu) Standart | Cartuș pentru stapler 90 mm (pentru tesut mediu) | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 34.1 | Steplere liniare (TA) 90mm (pentru tesut gros) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 90mm | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26200.5
33100000-1 | 34.2 | Steplere liniare (TA) 90mm (pentru tesut gros) Standart | Cartuș pentru stapler 90 mm (pentru tesut gros) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
|  | 5. EndoGia-AVANSAT |  | 7: 0
33100000-1 | 35.1 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile cu varf înclinat și ghid tubular AVANSAT | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, lungime-6-12 cm | Bucată | 28 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 653726.01
33100000-1 | 35.2 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile cu varf înclinat și ghid tubular AVANSAT | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil lungimea -25,5 cm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 35.3 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile cu varf înclinat și ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 30 mm (vascular/ mediu) | Bucată | 79 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 35.4 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile cu varf înclinat și ghid tubular AVANSAT | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 35.5 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile cu varf înclinat și ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 45 mm (vascular) | Bucată | 67 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 35.6 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile cu varf înclinat și ghid tubular AVANSAT | Cartus performant 45mm ( medie/groasa) | Bucată | 41 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 35.7 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile cu varf înclinat și ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 60 mm (vascular/mediu) | Bucată | 13 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 35.8 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile cu varf înclinat și ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 60 mm (mediu/ gros) | Bucată | 35 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 36.1 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile fără ghid tubular AVANSAT | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, lungime-6-12 cm | Bucată | 16 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1583223.6
33100000-1 | 36.2 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile fără ghid tubular AVANSAT | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil lungimea -25,5 cm | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 36.3 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile fără ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 30 mm (tesutului mediu/vascular) | Bucată | 41 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 36.4 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile fără ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 30 mm (tesutului extra gros) | Bucată | 29 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 36.5 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile fără ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 45 mm (tesutului mediu/vascular) | Bucată | 58 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 36.6 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile fără ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 45 mm (tesutului extra gros) | Bucată | 38 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 36.7 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile fără ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 60 mm (tesutului mediu/vascular) | Bucată | 38 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 36.8 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile fără ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 60 mm (tesutului medie/groasa) | Bucată | 296 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 36.9 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri variabile fără ghid tubular AVANSAT | Cartuș endoscopic 60 mm (tesutului extra gros) | Bucată | 172 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 37.1 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe AVANSAT | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, lungime-6-12 cm | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 448637.53
33100000-1 | 37.2 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe AVANSAT | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil lungimea -25,5 cm | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 37.3 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe AVANSAT | Cartuș toracoscopi 30 mm (tesut gros) | Bucată | 26 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 37.4 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe AVANSAT | Cartuș toracoscopi 45 mm (tesut gros) | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 37.5 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe AVANSAT | Cartuș toracoscopic 60 mm (mediu/ gros) | Bucată | 210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 37.6 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe AVANSAT | Cartuș toracoscopi 60 mm (tesut gros) | Bucată | 112 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
6. EndoGia-Standart | bar: 3
33100000-1 | 38.1 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Stapler endoscopic roticulator | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 518680.2
33100000-1 | 38.2 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș toracoscopic 30 mm (vascular) | Bucată | 22 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 38.3 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș toracoscopi 30 mm (vascular/ mediu) | Bucată | 18 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 38.4 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș toracoscopi 30 mm (tesut gros) | Bucată | 38 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 38.5 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș toracoscopi 45 mm (vascular) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 38.6 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș endoscopic 45 mm (mediu/ gros) | Bucată | 68 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 38.7 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș toracoscopi 45 mm (tesut gros) | Bucată | 115 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 38.8 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș toracoscopic 60 mm (mediu/ gros) | Bucată | 118 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 38.9 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș toracoscopi 60 mm (tesut gros) | Bucată | 157 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
7. Circulare-AVANSAT | bar: 3
33100000-1 | 39 | Staplere circulare cu cap foldabil (diametru 25-26mm) AVANSAT | Staplere circulare cu cap foldabil (diametru 25-26mm) AVANSAT | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 234471.6
33100000-1 | 40 | Staplere circulare cu cap foldabil (diametru 28-29mm) AVANSAT | Staplere circulare cu cap foldabil (diametru 28-29mm) AVANSAT | Bucată | 140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 547100.4
33100000-1 | 41 | Staplere circulare cu cap foldabil (diametru 31-32mm) AVANSAT | Staplere circulare cu cap foldabil (diametru 31-32mm) AVANSAT | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 390786
33100000-1 | 42 | Staplere circulare cu cap fix (diametru 25-26mm) AVANSAT | Staplere circulare cu cap fix (diametru 25-26mm) AVANSAT | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23447.16
33100000-1 | 43 | Staplere circulare cu cap fix (diametru 28-29mm) AVANSAT | Staplere circulare cu cap fix (diametru 28-29mm) AVANSAT | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46894.32
33100000-1 | 44 | Staplere circulare cu cap fix (diametru 31-32mm) AVANSAT | Staplere circulare cu cap fix (diametru 31-32mm) AVANSAT | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46894.32
8. Circulare-Standart | bar: 3
33100000-1 | 45 | Staplere circulare (diametru 25-26mm) STANDART | Staplere circulare (diametru 25-26mm) STANDART | Bucată | 18 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14040
33100000-1 | 46 | Staplere circulare (diametru 28-29mm) STANDART | Staplere circulare (diametru 28-29mm) STANDART | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18720
33100000-1 | 47 | Staplere circulare (diametru 31-32mm) STANDART | Staplere circulare (diametru 31-32mm) STANDART | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18720
|  |  |  | 4: Total | 7398968.45

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________