Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabile  necesare instituției 
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Achiziții cu costuri mici

(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

https://scmbcc.md/wp-content/uploads/2023/02/Plan-de-achizitii-min.pdf

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii

- IDNO: 1003600152570

- Adresa: mun. Chișinău, str. M. Lomonosov 49

- Numărul de telefon/fax: 022-72-31-64

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: scmbcc@ms.md; scmbcc.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială  de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituția medico-sanitară publică, prestarea serviciilor medicale

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Ac steril pentru seringa 21G 0.8x40mm | buc | 3000 | Ac steril pentru seringa 21G 0.8x40mm | 6 30,00 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2 | 33100000-1 | Cuva emailata 500ml/L-25ml | buc | 15 | Cuva emailata 500ml/L-25ml | 15,00 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3 | 33100000-1 | Pahar gradat m/pl p/med.30ml | buc | 5000 | Cupă gradată pentru administrarea și dozarea medicamentelor | 6 500,00 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4 | 33100000-1 | Ploscă medicală de masă plastică p/copii | buc | 10 | Ploscă medicală de masă plastică p/copii | 400,00 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 5 | 33100000-1 | Pungă pediatrică de polietilenă pentru colectarea urinei, 100ml | buc | 3000 | Pungă pentru colectarea urinei de tip pediatric cu lipici | 6 000,00 |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
| 6 | 33100000-1 | Spatula medical nesterilă din lemn | buc | 20000 | Spatula medical nesterilă din lemn Material: lemn de calitate superioară, margini și suprafețe fin șlefuite Dimensiuni: 150 x 18 x 1.6-2 mm Minim 100 buc în cutie. | 4 000,00 |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |
| 7 | 33100000-1 | Termometru med.fără mercur | buc | 300 | Termometru medical clasic fără mercur, corp din sticlă, ambalaj individual, utilizat pentru măsurarea temperaturii corpului la pacienţi. Conţinut de elemente chimice ecologice şi nontoxice. * Domeniu de măsurare 35 ° C ̴ 42 ° C Gama minimă de scară 0.10 ° C Precizie 0,1 ° C Vârf impermeabil *Certificat CE sau declaratiţie de conformitate în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. *. * *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia | 12 000,00 |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |
| 8 | 33100000-1 | Psihrometru VIT-2 | buc | 6 | Diapazonul masurării: temperaturii: +15 - +40°С umidității relative la t +20 - +40 °С: 20-90% • Lichid termometric: toluen • Certificări: - Declarație de conformitate EU sau echivalent; - Certificat metrologic eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu. - Fisa tehnica de securitate - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. | 1 800,00 |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |
| 9 | 33100000-1 | Perna pentru oxigen30L | buc | 1 | Perna pentru oxigen30L | 350,00 |
|  |  | Lotul 10 |  |  |  |  |
| 10 | 33100000-1 | Masca de oxigen pediatrica | buc | 300 | Masca de oxigen pediatrica Mosta obligatoriu | 6000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 37 695,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

01.03.2024-31.12.2024, în termen de 3 zile de la comandă.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificaţii tehnice | Original, conform Anexei nr. 22 la Documentația Standard, confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a participantului. | Obligatoriu |
| 2 | Specificaţii de preţ | Original, conform Anexei nr. 23 la Documentația Standard, confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a participantului. | Obligatoriu |
| 3 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a participantului. | Obligatoriude a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 5 | CE /ISO | Pentru bunurile ofertate conform cerințelor și specificațiilor tehnice, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Mostre | la solicitare timp de 1 zile | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă :  Nu se aplică.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz________, cuantumul__: Nu se aplică

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai scăzut preț, pe lista întreagă.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

- pe: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):Nu se aplică_

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_Nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _Nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Ludmila Bîrca                                         L.Ș.