____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Replanificarea  incaperilor  de  fizioterapie  in  incaperi  pentru  sterilizare  in  blocului  N1, IMSP Institutul  Neurologie  si  Neurochirurgie nr.1/2025-RAC
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari  de  constructie
	
		1.1. Sistemul  A1, T3
	
1	SA16B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm  ( teava  polipropilena  PN16  DN25 )
	m	20,0000
	
2	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm  ( teava  polipropilena  PN16  DN20 )
	m	30,0000
	
3	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"  ( ventil  PPR racordare  sudura  ф 20 mm)
	buc	3,0000
	
4	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"   ( ventil  PPR racordare  sudura  ф 15 mm)
	buc	8,0000
	
5	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m	5,0000
	
6	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	50,0000
	
		1.2. Utilaj  sanitar
	
7	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,0000
	
8	SC05A
	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida
	buc	1,0000
	
9	SB28A apl
	Sifon de butelie ( pentru  VD-8L )
	buc	2,0000
	
10	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( baterie  cromata )
	buc	3,0000
	
11	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( baterie  pentru  chiuveta )
	buc	1,0000
	
12	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm ( sifon  de  pardoseala )
	buc	1,0000
	
		1.3. Sistema  C1
	
13	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  PP
	m	7,0000
	
14	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  PP
	m	10,0000
	
15	SB11A
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( clapeta   unic   sens  pentru  canalizare  D50 mm )
	buc	2,0000
	
16	SB11A
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( revizie  D50 mm )
	buc	2,0000
	
17	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	1,7000