ANUNȚ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea serviciilor de testare a utilajului electric, analiză și consultanță tehnică prin achiziție publică de valoare mică.

Cod CPV: 71600000-4

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

- Numărul de telefon/fax: 022 822 178, 022 822 551 / 022 228 697

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: official@bnm.md, www.bnm.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” M-Tender https://mtender.gov.md/ și pe platforma https://achizitii.md/ro/

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

- Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. crt. | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (MDL fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Servicii de testare a utilajului electric, analiză și consultanță tehnică în sediul BNM, Casa de odihnă ”La Nistru”, Oficiu de protocol nr.9 sat. Holercani |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 71600000-4 | Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului | 1 măsurare | 3 | Conform Anexei nr.1 la prezentul Anunț de participare. | 65 000,00 |
| 1.2 |  | Verificarea prezenței circuitului | 100 puncte | 20 |  |  |
| 1.3 |  | Circuit de branșament al sistemului trifilar | buc. | 3 |  |  |
| 1.4 |  | Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" | recept de curent | 60 |  |  |
| 1.5 |  | Măsurarea coeficientului de absorbție al înfășurărilor transformatoarelor și al mașinilor electrice | 1 măsurare | 12 |  |  |
| 1.6 |  | Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii | 1 linie | 330 |  |  |
| 1.7 |  | Încercare cablu de forță | încercare | 6 |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 65 000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta :

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant
_____________________________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de prestare solicitate: Prestarea serviciilor se va efectua de către Prestator, la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI,  la Casa de odihnă ”La Nistru” și Oficiu de protocol nr.9 din satul Holercani, în termenele prevăzute în Specificația de preț (Anexa nr.2 la prezentul Anunț de participare).

11. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2023.

12. Scurtă descriere a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta, care va include: - Specificația tehnică - Specificația de preț | Conform modelului din Anexa nr.1 (cu prezentarea formularelor F3, F5, F7 desfășurat) și Anexa nr.2 | DA |
| 2. | Date despre operatorul economic | Conform modelului din Anexa nr.3 | DA |
| 3. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice/Certificat/Decizie de înregistrare, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului | DA |
| 4. | Existența contului bancar în MDL | Copia certificatului actual privind atribuirea contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al Certificat de atestare tehnico-profesională datelor bancare ale ofertantului | DA |
| 5. | Certificat de atestare tehnico-profesională | Copie de pe original confirmată prin semnătura electronică | DA |
| 6. | Certificat/Autorizație de electrician autorizat eliberat de ANRE | Copie de pe original confirmată prin semnătura electronică | DA |
| 7. | Autorizație cu privire la laboratorul electrotehnic eliberat de ANRE | Copie de pe original confirmată prin semnătura electronică | DA |
| 8 | Existența unui act permisiv pentru desfășurarea activității economice | Copia licenței/ autorizației/ certificatului/ notificării privind activitatea de comerț sau alt document echivalent care conferă dreptul de activitate al operatorului economic, valabil la data prezentării | DA |
| 9. | Declarație de eligibilitate | Conform modelului din Anexa nr. 5 | DA |
| 10. | Deținerea certificatelor sau alte documente ce atestă respectarea/îndeplinirea standardelor de asigurare a calității și/sau a standardelor de protecție a mediului | Copia certificatelor sau alte documente valabile, emise de organisme independente sau acreditate, de ordin național sau internațional. | NU* |

* Informația se va prezenta cu scop informativ de către ofertantul care va fi desemnat câștigător (în cazul în care implementează asemenea standarde) și se va reflecta în coloana „Standarde de referință” din Specificația tehnică ofertată (Anexa nr.1 la prezentul Anunț).

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): Oferta va fi depusă electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender. Se va utiliza „licitația electronică”, în sistemul electronic SIA „RSAP” M-Tender, platforma achiziții.md. Pasul minim aplicat – 0.1%.

14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului:  După testarea utilajului electric Prestatorul va prezenta Raportul tehnic privind testarea utilajului electric.

15. Ofertele se prezintă în valută: lei moldovenești (MDL).

Operatorii economici rezidenți vor prezenta oferta în MDL. În cazul prezentării ofertei în valută străină, aceasta va fi convertită în MDL la cursul BNM din data limită de depunere a ofertei.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:

Preţul cel mai scăzut  

Costul cel mai scăzut  □

Cel mai bun raport calitate-preţ □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Evaluarea va fi efectuată pe lot, cu corespunderea cerinţelor faţă de ofertant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei.

Prețul unitar fără TVA se va indica cu două cifre după virgulă. În cazul diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total ofertat, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, cu acordul operatorului economic.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP” M-Tender până la: 10:00.

- pe: 27.09.2023.

Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender.

Ofertanții vor considera că toată informația plasată de către Ofertant în cadrul SIA „RSAP” M-Tender poartă un caracter public. Documentele ofertei (cu excepția ofertei) care conțin informații confidențiale și sunt atribuite la secretul comercial, în vederea protejării proprietății intelectuale și a datelor cu caracter personal, se vor expedia autorității contractante prin email, la adresa: achiziții.contracte@bnm.md, până la termenul limită de depunere stabilit.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile calendaristice, calculate de la data limită de depunere a ofertei.

În oferta depusă va fi indicat explicit termenul de valabilitate a acesteia.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-Tender https://achizitii.md/ro/.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

23. Alte informaţii relevante

23.1. Metoda și condițiile de plată: Plata pentru Serviciile prestate de către Beneficiar se va efectua după prestarea Serviciilor, în baza Actului de prestare a Serviciilor, semnat de reprezentanţii ambelor Părţi, a Raportului tehnic privind testarea utilajului electric și a facturii fiscale prezentate de către Prestator, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data recepționării și acceptării documentelor de către Beneficiar. Plata se va efectua prin transfer bancar pe contul curent al Prestatorului.

23.2. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile lucrătoare.

23.3.  Operatorul economic desemnat câștigător la contractare va prezenta în mod obligatoriu ,,Chestionarul pentru Prestator/Furnizor”, conform modelului din Anexa nr.4.

23.4. În conformitate cu prevederile art.117 alin.(12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura (excepție: livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale).

Președintele grupului de lucru

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Nr. d/o | Denumirea Serviciilor | Specificația tehnică solicitată | Specificația tehnică ofertată | Termenul de prestare | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Servicii de testare a utilajului electric, analiză și consultanță tehnică în sediul BNM, Casa de odihnă ”La Nistru”, Oficiu de protocol nr.9 sat. Holercani |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului | Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonala până la 20 m (3 măsurări) |  | În termen de 20 de zile lucrătoare, în baza solicitării scrise (e-mail) a Beneficiarului. |  |
| 1.2 | Verificarea prezenței circuitului | Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ (20x100 puncte) |  |  |  |
| 1.3 | Circuit de branșament al sistemului trifilar | Circuit de branșament al sistemului trifilar, cantitate panouri (dulapuri, celule) până la 2 (3 unități) |  |  |  |
| 1.4 | Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" | Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" (60x1receptor de curent) |  |  |  |
| 1.5 | Măsurarea coeficientului de absorbție al înfășurărilor transformatoarelor și al mașinilor electrice | Măsurarea coeficientului de absorbție al înfășurărilor transformatoarelor și al mașinilor electrice (12 măsurări) |  |  |  |
| 1.6 | Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii | Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV (330 linii) |  |  |  |
| 1.7 | Încercare cablu de forță | Cablu de forță, lungime pâna la 500 m, tensiune pâna la 10 kV (6 încercări) |  |  |  |

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea Serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ, fără TVA (MDL) | Preţ, inclusiv TVA (MDL) | Suma, fără TVA (MDL) | Suma, inclusiv TVA (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Servicii de testare a utilajului electric, analiză și consultanță tehnică în sediul BNM, Casa de odihnă ”La Nistru”, Oficiu de protocol nr.9 sat. Holercani |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 71600000-4 | Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului | 1 măsurare | 3 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Verificarea prezenței circuitului | 100 puncte | 20 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Circuit de branșament al sistemului trifilar | buc. | 3 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" | recept de curent | 60 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Măsurarea coeficientului de absorbție al înfășurărilor transformatoarelor și al mașinilor electrice | 1 măsurare | 12 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii | 1 linie | 330 |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Încercare cablu de forță | 1 măsurare | 6 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 45  de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

Anexa nr.3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei __________________________

- Adresa Firmei __________________________

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei) ______________________

- Codul fiscal / IDNO __________________________

- Telefon de contact __________________________

- E-mail __________________________

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron __________________________

- Experiența în domeniu __________________________

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța) __________________________

- c/b __________________________

- cod IBAN __________________________

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei: __________________________

- Declarăm disponibilitatea de semnare a contractului cu semnătura electronică:

□ DA

□ NU, deoarece ________________________________________________________________

(se va include justificarea de ce nu se poate de semnat contractul cu semnătură electronică)

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului ___________________________

Anexa nr.4

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

  - Denumirea completă/ Nume, prenume____________________________________

  - Forma de organizare juridică/ - _____________________________________

  - Codul fiscal/IDNO______________________________________

  - Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)________________________

  - Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu___________________________________

  - Numărul de telefon, fax, email ______________________________________________

  - Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

    - Numele, prenumele ____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO_________________________________

    - Adresa de domiciliu ____________________________________________

    - Funcția deținută _______________________________________________

    - Telefon, fax, e-mail _____________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) __________

- Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

  - Domeniul de activitate _______________________________________________________________________

  - Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacţii ocazionale _______________________________________________________________________

  - Activități preconizate _______________________________________________________________________

- Declarația privind beneficiarul efectiv

  - Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

  - Date despre beneficiarul efectiv :

    - Numele, prenumele _____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO__________________________________

    - Adresa de domiciliu _____________________________________________

    - Funcția deținută ________________________________________________

    - Telefon, fax, email ______________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) _________

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară

_______________________
Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Anexa nr. 5

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Banca Națională a Moldovei

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Semnătura electronică _____________________________